1. ESPIRAL DESPRENDIBLE (COIL) FIBRADO PARA EMBOLIZACION PERIFERFICA (formulario 24045).

VitaCuore: Sin comentarios

Descripción: Espiral o bobina (coil) desprendible, con fibras sintéticas, reposicionable, para embolización en estructuras arteriales y venosas periféricas con sistema de liberación mecánica.
VitaCuore: Sin comentarios

Especificaciones:

Bobina, espiral o coil: 
1. Desprendible. 
VitaCuore: de acuerdo
1. Material: Aleación de platino y tungsteno. 
VitaCuore: de acuerdo




1. Diámetro: 0,035". 
VitaCuore: de acuerdo
1. Conectado a alambre guía o empujador (pusher). 
VitaCuore: Punto 4: el mio viene tambien con valvula hemostasis
3. Con núcleo de nitinol con conector de acero inoxidable. 
VitaCuore: Punto 4.1 de acuerdo
3. Con sistema de liberación mediante articulación mecánica o brazos entrelazados desmontables de platino - iridio. 
VitaCuore: Punto 4.2 de acuerdo

Siendo las 9:37 a.m., se incorpora a la homologación Dr. José Zambrano de la Caja de Seguro Social.

1. Con fibras sintéticas de poliéster. 
VitaCuore: Punto 5 fibras sinteticas de terileno Entiendo que es un tipo de poliester
1. Configuración o forma: 2D y 3D. 
VitaCuore: Punto 6 de acuerdo 
0. Diámetro: entre 3 mm y 22 mm. 
VitaCuore: Punto 6.1 Diámetro entre 3 mm y 25 mm
0. Longitud: 4 cm, o 6 cm, o 10 cm, o 15 cm, o 20 cm, o 25 cm, o 40 cm, o 60 cm.
VitaCuore: Punto 6.2 de acuerdo
1. Estéril.
VitaCuore: Punto 7 de acuerdo
1. De un solo uso.
VitaCuore: Punto 8 de acuerdo

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.
1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
VitaCuore: Sin comentarios

Continuamos con el siguiente formulario 24047.

1. ESPIRAL DESPRENDIBLE (MICROCOIL) FIBRADO PARA EMBOLIZACION PERIFERFICA (formulario 24047) 

VitaCuore: Sin comentarios

Descripción: Espiral o bobina (coil) desprendible, con fibras sintéticas, reposicionable, para embolización en estructuras arteriales y venosas periféricas con sistema de liberación mecánica.

VitaCuore: Sin comentarios

Especificaciones:

Bobina, espiral o coil: 

1. Desprendible. 
VitaCuore: punto 1de acuerdo
1. Material: Aleación de platino y tungsteno. 
VitaCuore: Punto 2 de acuerdo
1. Diámetro: 0,018". 
VitaCuore: Punto 3 de acuerdo
1. Conectado a alambre guía o empujador (pusher). 
VitaCuore: Punto 4: el mio viene tambien con valvula hemostasis.
3. Con núcleo de acero inoxidable. 
VitaCuore: Punto 4.1 de acuerdo




3. Con sistema de liberación mediante articulación mecánica o brazos entrelazados desmontables de platino - iridio. 
VitaCuore: Punto 4.2 de acuerdo
1. Con fibras sintéticas de poliester. 
VitaCuore: Punto 5 fibras sinteticas de terileno
1. Configuración o forma: 2D. 
VitaCuore: Punto 6 de acuerdo
0. Diámetro: entre 3 mm y 20 mm. 
VitaCuore: Punto 6.1. de acuerdo
0. Longitud: 6 cm, o 8 cm, o 10 cm, o 12 cm, o 15 cm, o 20 cm, o 30 cm, o 40 cm, o 60 cm.
VitaCuore: Punto 6.2. de acuerdo
1. Estéril.
VitaCuore: Punto 7 de acuerdo
1. De un solo uso.
VitaCuore: Punto 8 de acuerdo

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.
1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
VitaCuore: De acuerdo

Continuamos con el siguiente formulario 24048:

1. MICROCATETER PARA EMBOLIZACION PERIFERICA (formulario 24048)

VitaCuore: Titulo: sin comentarios

Descripción: Microcatéter para acceso selectivo o ultraselectivo de estructuras vasculares periféricas permitiendo diagnóstico y/o tratamiento mediante embolización.
VitaCuore: Descripción: De acuerdo

Especificaciones:

Microcatéter: 
1. Capa interna de PTFE. 
VitaCuore: Punto 1 de acuerdo.
1. Capa de refuerzo mediante malla o entramado de acero inoxidable. 
VitaCuore: Punto 2 de acuerdo.
1. Capa externa de PEBAX. 
VitaCuore: Punto 3 de acuerdo.
1. Marca radiopaca distal. 
VitaCuore: Punto 4 de acuerdo.
1. Recubrimiento hidrofílico en los 50 cm distales del catéter. 
VitaCuore: Punto 5 de acuerdo.
1. Punta. 
VitaCuore: 
0. Moldeable o configurable. 
VitaCuore: Punto 6.1. de acuerdo.
0. Debe traer aguja o alambre o dispositivo para moldear la punta. 
VitaCuore: Punto 6.1.1 mi catalogo dice dispositivo moldear la punta, no la aguja
1. Extremo distal biselado o atraumático.
VitaCuore: Punto 7 de acuerdo.
1. Compatible con catéteres con diámetro interno de 1.07 mm (0.042") o mayor. 
VitaCuore: Punto 8 de acuerdo.
1. Longitud del extremo distal suave: de 10 cm, o 20 cm, o 30 cm. 
VitaCuore: Punto 9 de acuerdo.
1. Longitud útil: 1050 mm, o 1300 mm, o 1500 mm. 
VitaCuore: Punto 10 de acuerdo.



1. Diámetro interno: de 0.021" o 0.027".
VitaCuore: Punto 11 de acuerdo.
1. Relación de diámetro externo proximal/diámetro externo distal: 3.0 Fr/2.4 Fr o 3.0 Fr/ 2.8 Fr.
VitaCuore: Punto 12 de acuerdo.
1. Estéril.
VitaCuore: Punto 13 de acuerdo.
1. De un solo uso.
VitaCuore: Punto 14 de acuerdo.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.
1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
VitaCuore: Observaciones: de acuerdo 

