Ficha técnica 80737 del LENTES DE PROTECCION RADIOLOGICA (formulario 9974)

Descripción: Para uso en ambiente con radiación ionizante, con protección frontal y lateral.

Especificaciones:

- Material del marco y/o cuadro:

  - Acrílico policarbonatado o titanio o fibra de carbono o aleación de aluminio (kynetium) o trielle o combinación entre estos materiales.

- Peso de 90 gramos o menor.

- Los lentes con protección frontal deben ser:

  - Equivalente a 0.75 mm de plomo, o

  - Equivalente a 0.70 mm de plomo, o

  - Equivalente a 0.5 mm de plomo.

- Con o sin protección lateral.

  - Los lentes con protección lateral deben ser:

    - Equivalente a 0.75 mm de plomo, o

    - Equivalente a 0.25 mm de plomo, o

    - Equivalente a 0.5 mm de plomo.

- Incluir banda sujetadora y estuche para guardar los lentes.

- Para uso sobre lentes recetados (Fitover) o no.

- Con o sin capacidad de abrir hacia arriba (flip up)

- Con o sin recubrimiento:

  - Recubrimiento anti reflejo.

  - Recubrimiento antivaho o niebla o empañamiento.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ SI REQUIERE EL PUNTO (4, 6, 7 y 8)

Observaciones:

- Para uso del personal ocupacionalmente expuesto (POE).

- Garantía de un (1) año por desperfecto de fabricación.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Accesorios-Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: No aplica

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología

Presentación: Por unidad