JERINGA PRELLENADA DE SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO PARA CAMPO ESTÉRIL.

Descripción: Para irrigar y dispositivos durante la inserción de accesos vasculares.

Especificaciones:

1. Jeringuilla con barril o cilindro de polipropileno, transparente.

2. Prellenada con solución isotónica de cloruro de sodio estéril al 0.9%.

3. Cilindro con marcas graduadas cada 0,5 ml.
4. Sistema Luer-Lock con tapón protector. 

5. Todas las presentaciones con el diámetro de una jeringuilla de 10 ml estándar.

6. Presión de salida o inyección de la solución salina menor a 25 PSI. 

7. Tapón de goma.

8. Con sistema o tecnología antirreflujo.  

9. Volumen de llenado (presentación) de 3 ml o 5 ml o 6 ml o 10 ml. 

10. Para uso en campo estéril.

11. Libre de látex.

12. Libre de pirógeno.

13. Estéril.

14. De un sólo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL VOLUMEN DE LLENADO SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

