Nombre: LASER DE DIODO DE 100 VATIOS, SUPER PULSADO DE MULTIPLE LONGITUD DE ONDA. LASER DE DIODO PARA CIRUGÍA ORAL Y FOTOBIOMODULACIÓN

Descripción: Equipo para intervenciones quirúrgicas dentales y Fotobiomodulación Para cirugía oral en tejidos blandos, fotobiomodulación y desinfección.

Especificaciones técnicas:

- Láser de diodo.

- Con funciones de:

  - Cirugía de tejidos blandos.

  - Fotobiomodulación.

  - Desinfección.

100 vatios de máxima potencia para corte e incisiones ultra limpias en el tejido blando.

Conectividad Wi-Fi permite recibir actualizaciones inalámbricas y asistencia técnica.

Incluido tres adaptadores de fotobiomodulación

  - 3mm.

  - 7 mm.

  - 25 mm

- Pantalla: e Interfaz de usuario:

  - Con panel de control táctil.

  - Con Procedimientos preconfigurados o preajustados o preestablecidos Procedimientos preajustados .

  - Volumen.

  - Indicador de batería.

  - Indicador de potencia

Fotoestimulación simplificada

Tres longitudes de onda 810, 980 y Dual

- Que permita recibir actualizaciones inalámbricas y asistencia técnica.

- Componentes:

  - Pieza de mano multifuncional o según procedimiento

  - Pedal o control de activación

  - Kit o juego de puntas de fibra óptica desechables precortadas o fibra en rollo, intercambiables, especiales para cada procedimiento.

  - Adaptadores de Fotobiomodulación externos e internos: Intraoral, extraoral y arco para cada procedimiento.

  - Gafas de seguridad para paciente.

  - Dos (2) Gafas de seguridad para láseres médicos OD5 o más, para uso de operadores.

- Maletín

- Fuente de alimentación eléctrica

Dieciséis (16) procedimientos preconfigurados divididos en tres categorías.

Panel de control donde indique el número de procedimiento, actualización del software, informe de procedimiento y estadística de uso del equipo.  verse que puede asegurarse que el sofware esta actualizado, descargarse informes de procedimientos y supervisar estadísticas de uso.

Kit de laser:

Un (1) laser.

Un (1) pedal.

Tres (3) Juegos de gafas de seguridad.

Diez (10) puntas de fibra desechables de 5 mm.

Una (1) fuente de alimentación CC.

Tres (3)  Adaptadores de FBM:

3mm.

7 mm

25 mm.

Accesorios

- Con o sin carro de transporte.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de un (1) dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento preventivo y correctivo cuatro (4) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido.

Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Odontológico- Dispositivos Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación: Por unidad