- Ficha técnica 80578 de la PANTALLA PROTECTORAS MOBILES (MAMPARAS) (formulario 10025)

En consenso se decide elaborar una ficha técnica nueva e inhabilitar la 80578.

PANTALLA PROTECTORAS MOBILES (MAMPARAS) (formulario 10025)

Descripción: Para proteger de las radiaciones.

Especificaciones:

- Dimensiones totales incluyendo el vidrio o acrílico:

  - Entre 64” y 84” de alto.

  - Entre 34” y 72” de ancho.

- Base con protección de 1.5 mm Pb de equivalencia

- Ventanilla

  - De vidrio plomado, con protección de 2 mm Pb de equivalencia, o

  - De acrílico, con protección de 0.50 mm Pb de equivalencia

  - Tamaños:

    - 12” x 12”

    - 12” x 24”

    - 24” x 30”

    - 24” x 36”

    - 36” x 48”

    - 60” x 30”

    - 36” x 72”

    - 60” x 36”

    - 72” x 36”

- Con cuatro (4) ruedas giratorias y dos (2) ruedas con freno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS DIMENSIONES, LA VENTANILLA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA.

Observaciones:

  - Puede ser de diversos colores.

  - Garantía no menor de un (1) año.

  - Cumplir con los estándares internacionales de calidad y comercialización.

  - Fecha de fabricación, número de lote visible.

- Ficha técnica 100228 de la MAMPARA (BARRERA) PROTECTORA CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES ACRILICA (formulario 10026)

En consenso se decide elaborar una ficha técnica nueva e inhabilitar la 100228.

MAMPARA (BARRERA) PROTECTORA CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES ACRILICA

Descripción: Para proteger de las radiaciones.

Especificaciones:

    - Dimensión de la mampara incluyendo el acrílico:

  - Entre 70” y 73” de alto.

  - Entre 30” y 35” de ancho.

- Ventanilla de acrílico, con protección de 0.5 mm Pb de equivalencia

  - Con capacidad retráctil (que permite subir y bajar)

Enviar dimensiones del acrílico.

- Base con protección de 1.0 mm Pb de equivalencia.

- Con cuatro (4) ruedas móviles que permiten el fácil desplazamiento.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA DIMENSION QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Fecha de fabricación, número de lote visible.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.