- Nombre:  SELLADOR PARA FOSAS Y FISURAS HIDROFÍLICO, formulario 23137.

Descripción: Sellante para fosas y fisuras dentales.

Especificaciones técnicas:

Descripción: Sellante para fosas y fisuras dentales.

Especificaciones técnicas:

- Sellador de resina a base de metacrilato.

- En jeringa con puntas dispensadoras

- Resina de alto relleno (53 % o más).

Fluorescente bajo luz negra para garantizar que el sellante sigue en su sitio.

- Hidrofílico antes de endurecerse, hidrófugo cuando se ha endurecido.

- Autoadhesivo.

- Tixotrópico.

- Liberación de flúor.

- Fórmula sin BPA.

- Fotopolimerizable.

- Color blanco u opaco

ACCESORIOS:

    - Puntas o cánulas dispensadoras.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBE ESPECIFICAR EN SU REQUISICION LA CANTIDAD DE PUNTAS O CÁNULAS DISPENSADORAS POR CADA TUBO QUE REQUIERA; LOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Envase sellado de fábrica.

- Debidamente identificado por el fabricante.

- Con fecha de expiración visible

- Con manual de instrucciones visible

Tipo de producto:  Material e insumos Odontológico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación: Por unidad.  jeringa de 1.2ml con puntas accesorias