SISTEMA DE STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIDLE CON SISTEMA DE LIBERACION CONTROLADA TRIVAINA, formulario 23409.

Descripcipon: Sistema de stent periférico autoexpandidle con sistema de liberación controlada trivaina, Indicado para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas de novo o restenóticas de arterias periféricas situadas por debajo del arco aórtico, y para la paliación de las estenosis malignas de las vías biliares. con diámetro nominal entre 4.5 mm y 9.5mm.
Especificaciones:

1. Sistema de stent: 

1.1. Catéter trivaina: (enviar información)
1.1.1. Punta atraumática.

1.1.2. Con tres (3) marcadores radiopacos en el catéter. 

1.1.2.1. Dos (2) fijos delimitando el stent y uno (1) móvil sobre la vaina retráctil.

1.1.3. Revestimiento interior de PTFE. para una liberación suave
1.1.4. Mango ergonómico.

1.1.5. Longitud útil del catéter de 80 cm y o 130 cm. 
1.1.6. Compatible con introductor de 6 Fr.

1.1.7. Compatible con guía 0.035”.

1.1.8. Vaina retráctil de 6 Fr (2.10 mm). (Materiales)
1.1.9. Vaina fija de 5.5 Fr (1.80 mm) 
1.1.10. Anticolapso de 6 Fr (2.10 mm). 
1.2. Stent:

1.2.1. Flexible. 
Fuerza radial homogénea o constante.
1.2.2. Fuerza radial circunferencial de 0.120 N/mm. 
1.2.3. Diseño de celdas abiertas. de longitud corta
1.2.4. Sin efecto escama. 
1.2.5. Con cuatro (4) marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo del stent. 
1.2.6. Diámetro del stent entre 5.0 mm y 10.0 mm. 
1.2.7. Longitud del stent entre 40 mm y 200 mm. 
1.2.8. Acortamiento en expansión de < 5%. 
2. Estéril. 

3. De un solo uso.

Describir el sistema de liberación.
Nipro: Es uno solo con mango, se divide en dos secciones.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO Y LONGITUD DEL STENT Y DEL CATETER DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

