Ficha técnica 41350 del CATETER ANGIOGRAFICO DE PTFE DE 5FR DE 65CM DE LONGITUD PUNTA MIK (formulario 9942)

CATETER ANGIOGRAFICO DE PTFE DESDE 4FR DE 65CM O MÁS DE LONGITUD PUNTA MIK

Descripción: Para procedimiento visceral, usado en angiografía.

Especificaciones:

- Compatible con guía de 0.035 y 0.038´´

- Radiopaco que provee mejor visualización.

- Estabilidad durante la inserción y además de un mejor control del torque.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.