BANDEJA DE ANGIOGRAFIA RADIAL (formulario 23403) 
Descripción: Para los procedimientos en hemodinámica con acceso radial
Especificaciones:

La bandeja consta de:

1. Un (1) campo quirúrgico de angiografía 240 cm x 340 cm, con cuatro (4) agujeros con lamina adhesiva para incisiones.

2. Dos (2) batas quirúrgicas L de 130 cm x 150 cm.

3. Una (1) cubierta estéril para mesa de 150 cm x 200 cm.

4. Un (1) portaagujas MAYO HEGAR de 14 cm.

5. Un (1) bisturí #11 con mango.

6. Una (1) aguja 18 G x 1 1/2¨, rosado.

7. Una (1) aguja 21 G x 1 ½¨, verde.

8. Una (1) aguja 25 G x 1¨naranja.

9. Una (1) aguja introductora con alas 18 G x 7 cm.

10. Dos (2) jeringas de 3 ml, L/L.

11. Tres (3) jeringas de 5 ml, L/L.

12. Tres (3) jeringas de 10 ml, L/L.

13. Dos (2) jeringas de 20 ml, L/L.

14. Una (1) llave de paso de tres vías 360° off

15. Cuarenta (40) gasas de 10 cm x 10cm-16 capas.
16. Siete (7) esponjas de laparotomía 45 cm x 45 cm- 4 capas.

17. Cinco (5) toallas de algodón 42 cm x 63 cm.

18. Tres (3) pinzas de abrazaderas para toallas 7 cm.

19. Tres (3) esponjas con mango 19.5 cm naranja.

20. Tres (3) bolas con banda 90 cm x 100 cm.

21. Una (1) taza medica 120 ml.

22. Un (1) recipiente 250 ml.

23. Un (1) recipiente 500 ml.

24. Dos (2) bandejas en forma de riñón 700 ml.

25. Un (1) recipiente para guía 2500 ml.

26. Un (1) recipiente cuadrado 3000 ml, 31 cm x 24 cm x 7 cm.

27. (1) marcador de piel de 0.1 cm.

28. Una (1) hoja de etiquetas 17 cm x 14.5 cm.

29. Un (1) cobertor de fluoroscopio de 55 cm con elástico.

30. Desechable.

31. Estéril.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 10-07-2026/09:00 a.m.-em
Página 2 de 2

