SOLAMENTE SE REVISARÁN LOS PUNTOS ENVIADOS A ACTUALIZAR.

1. Ficha técnica 110142 de la BANDEJA PEDIATRICA DE ESOFAGOSCOPIA RIGIDA (formulario 10624)

9.
Un (1) puente para telescopios o tapa guía para ópticas.
Una (1) pinza tipo cacahuate o judía, mandíbulas entre 3.5mm y 5 mm, vaina de 2 mm, con longitud de 35 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
23.
Un (1) tubo de succión o aspiración, con orificio de interrupción de 4 mm, con longitud de 35 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) tubo de succión o aspiración de 4 mm, con longitud de 35 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
24.
Un (1) tubo de succión o aspiración, con orificio de interrupción de 2 mm, con longitud de 35 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Un (1) tubo de succión o aspiración de 2 mm, con longitud de 35 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
Accesorios: 
1. Dos (2) contenedores con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental. los materiales del contenedor pueden variar según el fabricante, pueden ser en plástico, aluminio o diferentes aleaciones.

2. Ficha técnica 110143 de la BANDEJA PEDIATRICA DE MASTOIDECTOMIA (formulario 10625)

7.
Una (1) pinza Ochsner o anatómica, anchura mediana, diámetro de 2.0 mm, con longitud de 14.5 cm (o su equivalente en pulgadas).
Una (1) pinza Ochsner o anatómica, mediana o diámetro de 2.0 mm, con longitud de 14.5 cm (o su equivalente en pulgadas). 
9.
Dos (2) retractores de Fisch, 3 x 3 dientes, semi cortante, con articulaciones, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

Eliminar punto (descontinuado por el momento) 
11.
Dos (2) separadores de Williger, 4 dientes, semi cortante, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

Dos (2) separadores de Williger, 4 dientes, cortante, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas). 
12.
Dos (2) separador de Weitlaner, 2 x 3 dientes, romo, con longitud de 11 cm (o su equivalente en pulgadas).
Eliminar punto (descontinuado por el momento) 
13.
Un (1) raspador de Lempert, anchura de 3 mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

Un (1) raspador o periostótomo de Lempert, anchura de 3 mm, con longitud entre 16 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas). 
14.
Un (1) raspador de Lempert, curvado o ligeramente curvado, anchura de 7 mm, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).
Un (1) raspador o periostótomo de Lempert, curvado o ligeramente curvado, anchura de 7 mm, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas). 
15.
Un (1) raspador de Jansen o Cottle, anchura entre 8 mm y 9 mm, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

Un (1) raspador o periostótomo de Jansen o Cottle, anchura entre 8 mm y 9 mm, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas). 
Accesorios: 
1. Un (1) contenedor con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

3. Ficha técnica 110145 de la BANDEJA PEDIATRICA DE CIRUGIA DE LARINGE (formulario 10626)

24.
Un (1) soporte para laringoscopio y soporte torácico BENJAMIN-PARSONS, modelo GOTTINGEN con rueda de ajuste que incluye: 

24.1. Barra de apoyo desplazable con anillo de metal diámetro 120 mm, con dos (2) tornillos laterales de ajuste, longitud 34 cm (o su equivalencia en pulgadas).
24. Un (1) Portalaringoscopio modelo GOTTINGEN con rueda de ajuste. 
25. Una (1) Barra de apoyo deslizable con anillo de metálico, diámetro entre 90 mm y 120 mm, longitud 34 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
40.
Tubo de succión con dos aperturas laterales de 2 mm, longitud 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Tubo de succión o aspiración con dos aberturas laterales de 2 mm, longitud 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
Accesorios: 
1. Un (1) mesa de apoyo, modelo GOTTINGEN para soporte de laringoscopio, que incluye: 
1.1. Brazo con plato giratorio regulable. 
1.2. Barra de retención para el ajuste de altura. 
1.3. Gozne de sujeción, instalable en mesas de operaciones con guía de deslizamiento estándar 25 mm x 10 mm. 
2. Un (1) mango universal, forma de pinza, con 2 anillos, longitud 9 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
3. Dos (2) contenedores con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental

4. Ficha técnica 110146 de la BANDEJA PEDIATRICA DE RINOSEPTOPLASTIA (formulario 10657)
16.
Un (1) bisturí para septo COTTLE o de RINOPLASTIA, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 

Un (1) bisturí para septo COTTLE o de RINOPLASTIA, con longitud entre 14 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
30.
Un (1) porta aguja con rama o anillo, acodada, con longitud entre 12 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) porta aguja con rama o anilla del pulgar, acodado o curvado, con longitud entre 12 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
31.
Porta agujas Halsey, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 12 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Porta agujas Halsey, con mandíbulas con carburo de tungsteno, longitud entre 12 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
32.
Una (1) espátula bucal o depresor de lengua HARTMANN, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Una (1) espátula bucal o depresor de lengua HARTMANN, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
38.
Un (1) tubo de succión o aspiración FRAZIER o FERGUSON, angulado, de 8 Fr (Charr).

Un (1) tubo de succión o aspiración FRAZIER o FERGUSON, de 8 Fr (Charr). 
39.
Un (1) tubo de succión o aspiración FRAZIER o FERGUSON, angulado, de 10 Fr (Charr).

Un (1) tubo de succión o aspiración FRAZIER o FERGUSON, de 10 Fr (Charr). 
Accesorios: 
1. Martillo COTTLE o WILLIGER con longitud entre 16 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
2. Un (1) contenedor con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

5. Ficha técnica 110147 de la BANDEJA PEDIATRICA DE REDUCCION CERRADA DE FRACTURA NASAL (formulario 10628)
1.
Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado, entre 5 Fr (Charr) y 6 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm o con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado o acodado, entre 5 Fr (Charr) y 6 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
2.
Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado, 7 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado o acodado, 7 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
3.
Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado, 9 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Un (1) tubo o cánula de aspiración FRAZIER, angulado o acodado, 9 Fr (Charr), con longitud útil entre 9 cm y 10 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
5.
Un (1) espéculo nasal HARTMANN, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) espéculo nasal HARTMANN o HARTMANN HALLE, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
Accesorios: 
1. Un (1) cuenco o pocillo o bol, con capacidad entre 250 cc y 350 cc. 
2. Una (1) bandeja arriñonada con longitud entre 17 cm y 18 cm, o riñonera de 500 ml. 3. Un (1) contenedor con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

6. Ficha técnica 110148 de la BANDEJA PEDIATRICA DE MIRINGOTOMIA (formulario 10629)
12.
Una (1) pinza otológica HARTMANN o HARTMANN WULLSTEIN, estriadas, 1 mm x 4.5 mm, o 0.9 mm x 4.4 mm, con longitud útil entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas)
Una (1) pinza otológica HARTMANN o HARTMANN WULLSTEIN, estriadas, punta entre 0.9 mm y 1.2mm x entre 4mm y 8mm, con longitud útil entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
18.
Un a (1) bisturí o aguja WULLSTEIN, curvatura leve, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un a (1) bisturí o aguja WULLSTEIN o BARBARA, curvatura leve, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

7. Ficha técnica 110149 de la BANDEJA PEDIATRICA DE ADENOAMIGDALECTOMIA (formulario 10632)

1.
Un (1) separador bucal JENNINGS, con longitud entre 9 cm y 9.5 cm. (o su equivalencia en pulgadas)
Un (1) separador bucal JENNINGS, con longitud entre 9 cm y 10.5 cm. (o su equivalencia en pulgadas) 
3.
Un (1) separador bucal McIVOR grande, o con altura entre 40 mm y 50 mm, arco desmontable, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Un (1) separador bucal McIVOR grande, o con altura entre 40 mm y 60 mm, arco desmontable, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
27.
Cuatro (4) pinzas para paño BACKHAUS, con longitud de 11 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Pinzas para paño BACKHAUS, con longitud entre 11cm y 12cm (o su equivalencia en pulgadas)

8. Ficha técnica 110150 de la BANDEJA PEDIATRICA DE CIRUGIA ENDOSCOPICA DE OIDO (formulario 10655)

13.
Una (1) pinza otológica, curvada retrógrada hacia abajo, cuchara ovalada, de 0.9 mm, con longitud útil de 10 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Una (1) pinza otológica, curvatura retrógrada hacia abajo, cuchara ovalada, de 0.9 mm, con longitud útil de 10 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
14.
Una (1) tijera BELLUCI, longitud de corte 8 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Una (1) tijera BELLUCCI, longitud de corte 8 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
39.
Una (1) aguja WULLSTEIN, curvatura media con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Una (1) aguja WULLSTEIN, curvatura media o intermedia con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
40.
Una (1) aguja WULLSTEIN, curvatura recta, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Una (1) aguja WULLSTEIN, recta, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
70.
Una (1) placa de disección, de vidrio de 10 cm x 8 cm.

Eliminar punto (descontinuado por el momento) 
74.
Un (1) óptica de visión frontal HOPKINS 0º, diámetro entre 2.5 mm y 2.7 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas

Un (1) óptica de visión frontal HOPKINS 0°, diámetro entre 2.5 mm y 2.7 mm, con longitud entre 11 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas 
75.
Un (1) óptica de visión foroblicua HOPKINS 30º, diámetro entre 2.5 mm y 2.7 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Un (1) óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°, diámetro entre 2.5 mm y 2.7 mm, con longitud entre 11 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
Accesorios: 
1. Un (1) contenedor con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.
9. Ficha técnica 110151 de la BANDEJA PEDIATRICA DE CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (formulario 10636)

7.
Cuatro (4) pinzas otológicas (micro pinza de cocodrilo) HARTMANN o HARTMANN-WULLSTEIN, estriadas, punta entre 0.8 mm y 1 mm x entre 4 mm y 4.5 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas)
Cuatro (4) pinzas otológicas o micro pinza de cocodrilo HARTMANN o HARTMANN-WULLSTEIN o MC GEE, estriadas, punta entre 0.8 mm y 1 mm x entre 4 mm y 4.5 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
8.
Dos (2) pinzas otológicas de HARTMANN, estriada, punta entre 1.2 mm y 1.8 mm x entre 7mm y 9 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas)
Dos (2) pinzas otológicas de FISCH-HARTMANN o HARTMANN, estriada, punta entre 1.2 mm y 1.8 mm x entre 7mm y 9 mm, con longitud útil entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
11.
Una (1) pinza de cocodrilo STRUMPEL, con longitud entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Una (1) pinzas otológicas de STRUMPEL o STRUEMPEL, con longitud entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas)
pulgadas)  

12.
Una (1) pinza de cocodrilo HARTMANN-HOFFMAR O HARTMANN, cortante, con longitud entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas)   

Una (1) pinzas otológicas de HARTMANN-HOFFMAR O HARTMANN, de corte completo, con longitud entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
13.
Una (1) micro tijera BELLUCCI, recta, diámetro entre 3.0 mm y 4.0 mm, con longitud de 8 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Una (1) micro tijera FISCH-BELLUCCI o BELLUCCI, hojas con longitud de corte entre 3.0 mm y 4.0 mm, con longitud útil de 8 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
14.
Cinco (5) curetas BUCK, rectas, roma, tamaño 00, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)   

Cinco (5) Legras o curetas BUCK, roma, tamaño 00, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
15.
Cinco (5) curetas BUCK, recta, roma, tamaño 0, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)  

Cinco (5) Legras o curetas BUCK, roma, tamaño 0, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
16.
Dos (2) curetas BUCK, recta, roma, tamaño 1, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)  

Dos (2) Legra o curetas BUCK, roma, tamaño 1, con longitud entre 14.5 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
17.
Un (1) gancho otológico WAGENER, punta de 2 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Un (1) gancho otológico WAGENER, tamaño 2 o con punta de 2 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
18.
Un (1) gancho otológico WAGENER, punta entre 2.5 mm y 3 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) gancho otológico WAGENER, tamaño 3 o con punta entre 2.5 mm y 3 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
19.
Dos (2) ganchos otológicos o DAY o LUCAE, corto o tamaño 1, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) ganchos otológicos o DAY o LUCAE, corto o tamaño 1, con longitud entre 15 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
20.
Dos (2) ganchos otológicos o DAY o LUCAE, largo o tamaño 2, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Dos (2) ganchos otológicos o DAY o LUCAE, largo o tamaño 2, con longitud entre 15 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
22.
Tres (3) porta torundas o aplicador de algodón, estriado, o en rosca, diámetro entre 1.1 mm y 1.5 mm, con longitud útil entre 13 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Tres (3) porta torundas o aplicador de algodón, estriado o en rosca, diámetro entre 1.1 mm y 1.5 mm, con longitud entre 13 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
23.
Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, angulado, entre 5 Fr (Charr) y 6 Fr (Charr), diámetro exterior entre 1.5 mm y 2 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, entre 5 Fr (Charr) y 6 Fr (Charr) o diámetro exterior entre 1.5 mm y 2 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
24.
Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, angulado, 7 Fr (Charr), diámetro exterior entre 2 mm y 2.5 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, 7 Fr (Charr) o diámetro exterior entre 2 mm y 2.5 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
25.
Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, angulado, 9 Fr (Charr) diámetro exterior de 3 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Cuatro (4) tubos de aspiración FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril o control de succión, 9 Fr (Charr) o diámetro exterior de 3 mm, con longitud útil entre 7 cm y 10 cm, o con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
27.
Cinco (5) espéculos nasales HARTMANN o HARTMANN HALLE, para niños, o con valva, entre 25 mm y 29 mm, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 

Cinco (5) espéculos nasales HARTMANN o HARTMANN HALLE o para niños, o con valva entre 25 mm y 29 mm, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
28.
Dos (2) espéculos nasales de HARTMANN o HARTMANN HALLE, para adultos, o con valva entre 30 mm y 34 mm, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) espéculos nasales de HARTMANN o HARTMANN HALLE o para adultos o con valva entre 30 mm y 34 mm, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
34.
Una (1) pinza estándar o anatómica, sin diente, con longitud entre 10 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

Una (1) pinza estándar o anatómica, con longitud entre 10 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas) 
Accesorios: 
1. Un (1) contenedor con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.
10. Ficha técnica 110325 de la BANDEJA PEDIATRICA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN OIDO Y NARIZ (formulario 10654)

5.
Un (1) tubo de aspiración de BARON o BARON SCHUKNECHT o BARRON, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, con diámetro entre 1.6 mm y 1.8 mm exterior, con longitud útil de 7.5 cm (o su equivalencia en pulgadas).
Un (1) tubo de aspiración de BARON o BARON SCHUKNECHT o BARRON, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, con diámetro entre 1.5 mm y 1.8 mm exterior, con longitud útil de 7.5 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
8.
Dos (2) pinzas de HARTMANN, con punta de 1 mm x 8 mm, con longitud útil entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) pinzas de HARTMANN o HARTMANN WULLSTEIN, con punta de 1 mm x 8 mm, con longitud útil entre 8 cm y 8.5 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
17.
Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, entre 5 Charr. (Fr.) y 6 Charr. (Fr.), con longitud útil entre 9 cm y 12 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, entre 5 Charr. (Fr.) y 6 Charr. (Fr.), con longitud total entre 17cm y 20 cm, (o su equivalencia en pulgadas). 
18.
Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, 7 Charr. (Fr.), longitud útil entre 9 cm y 12 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, 7 Charr. (Fr.), con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
19.
Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, 9 Charr. (Fr.), longitud útil entre 9 cm y 12 cm, con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) tubo de aspiración o succión FRAZIER, angulado, 9 Charr. (Fr.), con longitud total entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
26.
Una (1) pinza nasal de STRUMPEL o STRUMPEL-VOSS, con mandíbulas ovaladas de cuchara fenestradas, rectas, con longitud útil entre 12 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Una (1) pinza nasal de STRUMPEL o STRUMPEL-VOSS o TAKAHASHI, recta, con longitud útil entre 12 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas). 
27.
Un (1) elevador, acodado 25°, con mango cilíndrico, anchura 1 mm, con longitud entre 16 cm y 21.5 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) elevador doble FREER- JACOBS, acodado entre 25° y 45°, anchura entre 1mm y 5mm, con longitud entre 16 cm y 21.5 cm (o su equivalencia en pulgadas).

MQ/HNiño/Homologación 09-07-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

