COAGULADOR TERMICO PORTATIL, formulario 22742.

Descripción: Para tratar lesiones de tejido humano, lesiones del cuello uterino u otros tejidos con altas temperaturas por medio de una punta de sonda calentada eléctricamente.

Especificaciones:

- Portátil.

- Reutilizable.

- Alimentación eléctrica por batería:

  - Batería de litio.

  - Recargable.

- Sonda:

  - Removible.

  - Reutilizable.

  - Esterilizables.

  - Tamaños:

    - Plana de 19 mm.

    - Cilíndrica de 10 mm, o plana de 16 mm.

- Temporizador:

  - Indicador de ciclo iniciado.

  - Indicador de ciclo completo.

- Luz para visualizar el cérvix.

- Indicador de batería baja.

ACCESORIOS:

- Sondas:

  - Plana de 16 mm.

  - Plana de 19 mm.

  - Cilíndrica de 19 mm.

- Batería de litio recargable.

- Base de cargador con adaptador A/C.

- Estuche de transporte.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de accesorios

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.