PLATAFORMA TORACOTOMIA VIDEO ASISTIDA MULTI PORTAL (formulario 22495)
Descripción: Plataforma para cirugía cardiovascular para la realización de toracotomía video asistida multi portal.
Especificaciones:

1. Un (1) trocar para toracoscopia desechable, antigoteo, diámetro de 12 mm, largo de 70 mm, caja por 5 unidades.
2. Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 mm x 11 mm curva a la   izquierda, oblonga, diámetro de 5 mm, con rachet, con longitud total de 330 mm.   

3. Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 mm x 11 mm recta, oblonga, diámetro de 5 mm, con rachet, con longitud total de 330 mm.
4. Una (1) pinza de disección, estriada, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.
5. Una (1) pinza de disección Debakey Cooley con anulo de 90º, diámetro de 7 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.
6. Una (1) pinza de disección Snake, curva a la izquierda, diámetro de 5 mm, sin rachet, largo total de 340 mm.
7. Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35 mm, diámetro de 10 mm, con longitud total de 290 mm.
8. Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35 mm, diámetro de 10 mm, con longitud total de 420 mm.
9. Una (1) pinza Harken DeBakey, mandíbula, curva, de 95 mm, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 355 mm.
10. Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 15 mm de ancho, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.
11. Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 25 mm de ancho, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.
12. Una (1) pinza Foerster, mandíbula oval de 12 mm, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm. 

13. Una (1) pinza Foerster, mandíbula oval de 20 mm, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm. 

14. Una (1) pinza Damico, mandíbula DeBakey de 110 mm, curva a la izquierda, diámetro de 10 mm, con rachet, con longitud total de 370 mm.
15. Un (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno (TC), para sutura 2-0, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm.
16. Un (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno (TC), para sutura 2-0, diámetro de 10 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm. 

17. Un (1) tubo de succión curvo, diámetro de 7.5mm, con longitud total de 360 mm.
18. Un (1) tubo de succión recto, diámetro de 5 mm, con longitud total de 455 mm.
19. Dos (2) bandejas para esterilizar, con tapa articulada y soporte para instrumental.

20. De acero inoxidable quirúrgico.
21. Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA PARA REPARACION DE VALVULA MITRAL POR TECNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA (formulario 22496)
Descripción: Para ser utilizado en cirugía cardiovascular de reparación de válvula mitral por abordaje mínimamente invasivo.
Especificaciones:

1. Un (1) retractor Obadia 3D, con tres hojas:

1.1. De 40 mm x 50 mm.

1.2. De 40 mm x 60 mm.

1.3. De 40 mm x 70 mm.
2. Una (1) hoja flexible para retractor Obadia de 94 mm. 

3. Una (1) pinza para manejar hoja flexible para retractor obadia, con longitud de 360 mm.
4. Una (1) pinza para colocar valvas, longitud de 240 mm

5. Un (1) retractor Obadia en C, tamaño 190 mm x 250 mm, apertura máxima de 70 mm.
6. Un (1) par de Valvas para retractor obadía en C, 70 mm x 30 mm.
7. Un (1) retractor Beckmann Cone, con 3 x 4 ganchos romos de 16 mm de profundidad, con longitud total de 210 mm. 

8. Una (1) pinza para tejido DeBakey atraumática, de 160 mm, mandíbula de 2 mm, 120 g de presión.
9. Una (1) tijera Prestige Ultracut Metzenbaum, curva, con longitud de 180 mm.
10. Una (1) cánula de aspiración mínimamente invasiva, ancho de 8 mm, con longitud de 330 mm.
11. Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, punta tipo DeBakey diámetro de 5 mm, con longitud de 360 mm.
12. Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, boca cerrada, recta, diámetro de 5 mm, con longitud de 360 mm.
13. Una (1) tijera curva robusta, longitud de 360 mm diámetro de 5 mm y 7 mm

14. Una (1) tijera muy curva robusta, diámetro de 5 mm y 7 mm, con longitud de 360 mm. 

15. Dos (2) porta agujas, recto, de carburo de tungsteno (TC), diámetro de 5 mm y 6 mm, con longitud de 360 mm. 

16. Dos (2) porta agujas, curvo, de carburo de tungsteno (TC), diámetro de 5 mm y 6 mm, con longitud de 360 mm.
17. Un (1) empuja-nudos tipo Obadia, recto, con longitud fija de 350 mm. 

18. Un (1) gancho para sutura, diámetro de 2.5 mm, con longitud de 280 mm.
19. Un (1) recuperadores de aguja, punta magnética, con longitud fija de 280 mm.
20. Un (1) mango de bisturí mínimamente invasivo. 

21. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 36 mm.
22. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 40 mm.
23. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 44 mm. 

24. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 48 mm.
25. Un (1) gancho Obadia, con punta esférica, 90°, con longitud fija de 300 mm.
26. Un (1) gancho obadia doble con mango corredero de 330 mm.
27. Una (1) plantilla para sutura, con graduación láser.
28. Una (1) tijera Satinsky, doble ángulo, con longitud de 245 mm.
29. Una (1) pinza transtorácica Chitwood Debakey, con dientes 2 x 3, con longitud de boca de 80 m, con longitud total de 320 mm.
30. Una (1) pinza para pasar tubos, de 240 mm, con cremallera. 

31. Una (1) canasta con malla fina con tapa 80 mm x 80 mm x 34 mm.
32. Una (1) bandeja de 540 mm x 253 mm x 70 mm.
33. Una (1) bandeja de 540 mm x 253 mm x 70 mm.
34. De acero inoxidable quirúrgico.
35. Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA PARA CIRUGIA ABIERTA DE BAYPASS ARTERIA CORONARIA (formulario 22497)
Descripción: Para ser utilizada en cirugía cardiovascular de bypass de arteria coronaria por abordaje abierto.
Especificaciones:

1. Un (1) separador esternal Coeutil, apertura máxima de 230 mm, con longitud de los brazos de 170 mm.      

1.1. Con Valvas:                                                                                                                                                             
1.1.1. Dos (2) valvas con tres (3) ganchos agudos, ancho de 20 mm y longitud; Una (1) valva de 23 mm y Una (1) valva de 28 mm. 
1.1.2. Una (1) valva en forma de "U" ancho 100 m, profundidad 25 mm.                                         
1.1.2. Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 30 mm de profundidad.                                     
1.1.3. Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 40 mm de profundidad.                                    
1.1.4. Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 50 mm de profundidad.
2. Una (1) pinza de disección De Bakey, atraumática, ancho de 1.5 mm, presión 200 g, con longitud de 240 mm. 

3. Una (1) pinza de disección DeBakey atraumática, angulada en 60°, presión de 200 g, punta de 2 mm x 10 mm, con longitud de 240 mm.
4. Una (1) micro pinza de disección, con plataforma, presión de 180 g, dientes 1 x 2, recta, punta de 0.5 x 6 mm, con longitud de 205 mm. 
5. Una (1) tijera tipo Stevens, curva, con longitud de 230 mm

6. Una (1) tijera vascular Diethrich-Potts, angulada en 45°, con longitud de 180 mm.
7. Una (1) pinza DeBakey Morris, con longitud de 215 mm. 
8. Una (1) pinza DeBakey Morris, con longitud de 260 mm.
9. Una (1) cánula de aspiración mínimamente invasiva, curva, con longitud de 260 mm. 

10. Un (1) dilatador vascular con memoria de forma, diámetro de 1.5 mm, con longitud de 170 mm. 
11. Un (1) dilatador vascular con memoria de forma, diámetro de 2 mm, con longitud de 170 mm.
12. Cuatro (4)
pinzas tipo bulldog, reca, boca estriada, presión de 250 g, con longitud de 40 mm. 

13. Cuatro (4)
pinzas Bulldog De Bakey, curva, con longitud de 5.5 cm. 

14. Una (1)   
cánula de aspiración tipo Frazier, con control manual de la aspiración, diámetro de 5 Fr.
15. Un (1) retractor de 3 x 3 ganchos, apertura de 30 mm, con longitud de 35 mm. 

16. Un (1)   retractor de 3 x 3 ganchos, apertura de 35 mm, con longitud de 45 mm
17. Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, recta, presión de 180 g, con longitud de 180 mm.
18. Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, recta, presión de 180 g, con longitud de 210 mm.
19. Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, curva, presión de 180 g, con longitud de 180 mm.
20. Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, curva, presión de 180 g, con longitud de 210 mm.
21. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, hojas de 7 mm, angulada en 25°, con longitud de 210 mm.
22. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 45°, con longitud de 210 mm.
23. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 60°, con longitud de 210 mm.
24. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 90°, con longitud de 210 mm.
25. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 125°, con longitud de 210 mm.
26. Dos (2) micro porta agujas super grip, ancho de 0.5 mm, con longitud de 180 mm.
27. Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.5 mm, con longitud de 205 mm.
28. Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.8 mm, con longitud de 180 mm.
29. Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.8 mm, con longitud de 210 mm.
30. Un (1) gancho con ángulo de 90º, diámetro de punta 0.5 mm, con longitud de 210 mm.
31. Un (1) gancho con ángulo de 90º, diámetro de punta 0.5 mm, con longitud de 300 mm.
32. Una (1) pinza Satinsky DeBakey, con longitud de 265 mm.
33. Una (1) micropinzas DeBakey Supergrip, recta, mandíbula de 1.3 mm, con longitud de 180 mm.
34. Una (1) micropinzas DeBakey super grip, recta, mandíbula de 1.3 mm, con longitud de 210 mm.
35. Dos (2) microportagujas super grip, de boca lisa, ancho de 1 mm, con longitud de 180 mm.
36. Dos (2) microportagujas super grip, de boca lisa, ancho de 1 mm, con longitud de 205 mm.
37. Una (1) pinza para cerclaje con carburo de tungsteno (TC), con longitud de 180 mm.
38. Una (1) pinza para cortar alambre de 240 mm, diámetro de 2.5 mm.
39. Una (1) bandeja para kit de baypass.
40. Dos (2) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540 mm x 240 mm x 60 mm.
41. Un (1) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540 mm x 240 mm x 80 mm.
42. De acero inoxidable quirúrgico.

43. Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 27-03-2026/09:00 a.m.-em
Página 2 de 2

