Ficha técnica 109591 del CATETER DE APOYO Y CRUCE DE LESION CON PUNTA DE PERFIL ULTRA BAJO, formulario 10377.
Descripción: Para facilitar la colocación y el apoyo de guías y otros dispositivos intervencionistas en el interior de la vasculatura periférica.

Especificaciones:
1.
Catéter:

1.1.
Diseño de punta cónica o recta o angulada.
1.2.
Punta con color que permita mayor visibilidad.

1.3.
Tres (3) marcas radiopacas, espaciadas en mm.

1.4.
Cubierta hidrofílica. 

1.5.
Eje y cubo transparente.

1.6.
Punta de perfil ultra bajo entre 2 Fr y 4 Fr.
Se agrega: Presión máxima de infusión 700 psi
1.7.
Compatible con guía de 0.014” o 0.018” o 0.035”.

1.8.
Longitud del catéter entre 65cm y 150 cm.

2.
Estéril

3.
De un solo uso

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1.
Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.
Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 16-04-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

