BANDEJA PEDIATRICA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN OIDO Y NARIZ (formulario 22243)

Descripción: Bandeja con instrumental para la extracción de cuerpos extraños en conductos auditivos externos y fosas nasales pediátricas.

Especificaciones:

•	De acero inoxidable quirúrgico.

•	Autoclavable.

Bandeja que consta de:

- Un (1) especulo otológico de HARTMANN, corto, pediátrico, 3 mm Ø exterior, longitud 2,7 cm.

- Un (1) especulo otológico de HARTMANN, corto, pediátrico, 4 mm Ø exterior, longitud 2,7 cm.

- Un (1) especulo otológico de HARTMANN, corto, pediátrico, 5 mm Ø exterior, longitud 2,7 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de BARON, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, LUER-Lock, 1 mm Ø exterior, longitud útil 7,5 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de BARON, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, LUER-Lock, ídem, 1,7 mm Ø exterior, longitud útil 7,5 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de BARON, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, LUER-Lock, ídem, 2,3 mm Ø exterior, longitud útil 7,5 cm.

- Dos (2) pinzas otológicas de HARTMANN, muy finas, estriadas, 1 mm x 4,5 mm, longitud útil 8 cm.

- Dos (2) pinzas otológicas, con mandíbulas en forma de pico, planas, estriadas, longitud útil 8 cm.

- Una (1) legra otológica de BUCK, roma, tamaño 00, longitud 14,5 cm.

- Una (1) legra otológica de BUCK, roma, tamaño 0, longitud 14,5 cm.

- Una (1) legra otológica de BUCK, roma, tamaño 1, longitud 14,5 cm.

- Dos (2) ganchos otológicos, sin botón, tamaño 1, longitud 15,5 cm.

- Dos (2) ganchos otológicos, sin botón, tamaño 2, longitud 15,5 cm.

- Una (1) palanca otológica de ZAUFAL, longitud 14,5 cm.

- Una (1) aguja de WULLSTEIN, curvatura leve, longitud 16,5 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril, angulado, 5 Charr. Ø exterior/1,5 mm, longitud útil 10 cm, longitud total 17,5 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril, angulado, 7 Charr. /2 mm Ø exterior, longitud útil 10 cm, longitud total 17,5 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de FRAZIER, con orificio de interrupción y mandril, angulado, 9 Charr. /3 mm Ø exterior, longitud útil 10 cm, longitud total 17,5 cm.

- Dos (2) espéculos nasales de HALLE-TIECK, para niños pequeños, longitud 13 cm.

- Dos (2) espéculos nasales de HARTMANN, para niños, longitud 13 cm.

- Un (1) espéculo nasal de HARTMANN, para adultos, longitud 13 cm.

- Una (1) pinza nasal tipo JANSEN, forma de bayoneta, longitud 16,5 cm.

- Una (1) pinza de LUCAE, forma de bayoneta, longitud 14,5 cm.

- Un (1) tubo de irrigación de v. EICKEN, LUER-Lock, corta curvatura, 2,5 mm Ø exterior, longitud 12,5 cm.

- Una (1) pinza de STRU¨MPEL, con mandíbulas ovaladas de cuchara fenestradas, rectas, anchura 2,5 mm, longitud útil 12,5 cm.

- Un (1) elevador, acodado 25°, con mango cilíndrico, 6 mm de largo, anchura 1 mm, longitud 21,5 cm.

Observaciones:

- La unidad ejecutora podrá solicitar los instrumentos por separado o la bandeja completa.

- Garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria.

- Certificado de instrumental nuevo.

- Debe traer impreso y visible número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Margen de tolerancia media.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de calidad y comercialización.