SISTEMA DE BOLSA DE OSTOMIAS PEDIATRICAS CON LAMINA SIN AGUJERO INICIAL PARA PIEL FRAGIL, formulario 23977.
Descripción: Sistema de bolsa de ostomía/ileostomía pediátricas y anillos de hidrocoloide para piel frágil de infantes.

Especificaciones:
1. Bolsa drenable transparente.
1.1 Película anti-olor.
1.2 Película anti-ruido.
1.3 Tejido sin tejer.
1.4 Micro cierre integrado con:

1.5 Pestaña de seguridad transparente.
1.6 Bandas flexibles.
1.7 Cierre curvo ergonómico.
1.8 Retroalimentación táctil.
1.9 Con filtro de carbón activado y membrana gore:

1.9.1 Cámara dual de 300 nm2 para un flujo de gases balanceado que previene el inflado o el aplanamiento de la bolsa.
1.9.2 Sin necesidad de tapar el filtro.
1.9.3 Eliminación de olores.
1.9.4 Previene la entrada de agua a la bolsa.
1.9.5 Apertura externa para ventilación de gas y aire.
1.10 Con lámina:

1.10.1 Material:

1.10.1.1 Hidrocoloide con fibras de algodón.
1.10.2 Delgada.
1.10.3 Flexibles.
1.10.4 Sin orificio de recorte inicial.
1.10.5 Sin marco adhesivo.
1.10.6 Permite cambios frecuentes de la bolsa.
1.10.7 Neonatal: Recortable desde 0 mm hasta 38 mm sin filtro.
1.10.8 Pediátrica: Recortable desde 0 mm hasta 51 mm con filtro.
2. Anillos Hidrocoloide sin memoria elastomérica, ni alcohol.
2.1 Tamaño: Diámetro interno de:
2.1.1. 48 mm.
2.1.2. 98 mm.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERADE ACUERDO A SU NECESIDAD.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización
SISTEMA DE BOLSA DE OSTOMIAS PEDIATRICAS Y LAMINA SIN AGUJERO INICIAL PARA PIEL FRAGIL, formulario 23978.

Descripción: Sistema de bolsa de ostomía/ileostomía pediátricos y anillos de hidrocoloide para piel frágil de infantes.
Especificaciones:
1. Lámina con anillo:

1.1 Material:

1.1.1 Hidrocoloide con fibras de algodón.
1.2 Delgada.
1.3 Flexibles.
1.4 Sin orificio de recorte inicial.
1.5 Sin marco adhesivo.
1.6 Permite cambios frecuentes de la bolsa.
1.7 aro de acoplamiento.
1.8 Recortable desde 0 mm hasta 32 mm.
1.9 Medida del aro: 44 mm.
2. Bolsa drenable transparente con anillo:

2.1 Largo de la bolsa: 16 cm.
2.2 Medida del aro: 44 mm.
2.3 Material: Plásticos poliméricos y copoliméricos grado médico, así como tejido sin tejer

2.4 Panel de confort en el dorso de la bolsa.
2.5 Con presilla para cinturón.
2.6 Película anti-olor.
2.7 Película anti-ruidos.
2.8 Micro cierre integrado con:

2.9 Pestaña de seguridad transparente.
2.10 Bandas flexibles.
2.11 Cierre curvo ergonómico.
2.12 Retroalimentación táctil.
3. Anillos Hidrocoloide sin memoria elastomérica, ni alcohol.
3.1 Tamaño: diámetro interno de:

3.1.1. 48 mm.

3.1.2. 98 mm.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA GASTRO YEYUNAL DE BAJO PERFIL, formulario 23981.

Descripción: Para administración de medicamentos, descompresión y drenaje gástrico y administración de nutrición enteral en el duodeno distal o yeyuno proximal, para pacientes que no absorben adecuadamente los nutrientes a través del estómago.

Especificaciones:
Sistema Gastro Yeyunal:
1. Botón de bajo perfil:

1.1 Material:

1.1.1. Silicona de grado médico y

1.1.2. Termoplástico de grado médico.
1.2 Transición cónica

1.3 Con válvula antireflujo

1.4 Tubo interno con transición de un diseño de tres luces en el segmento gástrico a una luz funcional más grande en su segmento yeyunal.

1.5 Con balón en forma de manzana, con expansión horizontal.

1.5.1. Volumen de inflado: 

1.5.1.1. 14 F: entre 3 ml y 5 ml.
1.5.1.2. 16 F: entre 3 ml y 5 ml.
1.5.1.3. 18 F: entre 7 ml y 9 ml.
1.6 Con adaptador para cable guía.

1.7 Puerto J que brilla en la oscuridad.
1.8 Correas de seguridad que permite accesos independientes y mutuamente exclusivos al puerto G (Gastro) y al puerto J (Yeyuno)

1.9 Estabilización de cuatro puntos, que reduce el movimiento que causa tejido granular.

1.10 Porción yeyunal radiopaca

1.11.  Tamaños: 

1.11.1 Diámetro entre 14 F y 18 F.
1.11.2 Segmento gástrico: entre 1.0 cm y 7.0 cm.
1.11.3 Segmento yeyunal: entre 15 y 45 cm.
2. Set de extensión gástrico.
2.1 Conexión tipo Enfit o

2.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
3. Set de extensión yeyunal

3.1 Conexión tipo Enfit o

3.2 Conexión tipo Legacy o tradicional

4. Adaptador de cable guía:
5. Jeringa para inflado de balón de 5cc /10 cc.
6. Jeringa de contraste de 10 cc.
7. Jeringa punta de Bolo de 35 cc.
8. Adaptador luer alado.
9. Gaza.
10. Estéril.
Accesorios:
1. Set de extensión yeyunal para alimentación, descompresión y medicación. 

1.1 Tamaño: entre 5.08 cm y 60.96 cm.
1.1.1 Conexión tipo Enfit y

1.1.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
2. Set de extensión gástrico para descompresión y medicación.

2.1 Tamaño: entre 5.08 cm y 60.96 cm.
2.1.1 Conexión tipo Enfit y

2.1.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
3. Kit de posicionamiento inicial.
3.1 Dilatadores entre 7 F y 22 F.
3.2 Alambre guía entre 70 cm y 90 cm.
3.3 Aguja introductora de 18 gauge.
3.4 Medidor de estoma compatible o no con alambre guía.
3.5 Introductor/reforzador compatible o no con alambre guía.
3.6 Bisturí.
3.7 Jeringa de 5 cc.
3.8 Gaza.
4. Sistema de sutura magnética en U.
5. Fijador de tubo con adhesivo hipoalergénico.
5.1 Mediano: para tubos de 4 F a 17 F.
5.2 Grande: para tubos de 9 F a 30 F.
LA INSTITUCION SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS, TIPOS DE SET DE EXTENSIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/HN/Homologación 07-08-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

