BOMBA PORTATIL DE INFUSION CONTINUA ELASTOMERICA (formulario 10717).

Descripción:

Bombas de infusión continua elastomérica ambulatoria la cual proporciona la administración precisa de medicamentos para infusión general, quimioterapia, antibioterapia y tratamiento del dolor a través de accesos intravenosos, intramuscular, subcutáneos y epidurales.

Especificaciones:

1.Bomba de infusión portátil desechable

2.Estéril

3.Velocidad de infusión entre 0.5 a 250 ml/hora

Velocidad de Infusión entre 0.3 a 250ml/hora

4.Deposito elastomerico con capacidad de llenado entre 50ml a 500ml

5.Dispositivo protector externo del depósito o balón

6.Puerto de llenado con conector de rosca o liso

7.Con tubo o catéter para infusión con conectador de rosca o liso para conexión al paciente.

8.Con filtro de partículas entre 0.02 a 5.0 micrones

9. Fotosensible o transparente.

10. Tipo de Infusión.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN, LA CAPACIDAD DE LLENADO Y FILTRO DE PARTICULAS QUE REQUIERAN.

LA INSTITUCION SOLICITARA LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN, LA CAPACIDAD DE LLENADO, FILTRO DE PARTICULAS Y TIPO DE BOMBA QUE REQUIERAN

1.Traer impreso y visible: fecha de manufactura, número de lote, país de origen.

2.Esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega en la Institución

3.Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.