BANDEJA PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE MAMA (formulario 19387)

Descripción: Para realizar cirugía reconstructiva de mama.

Especificaciones:

La bandeja debe contener:

- Dos (2) mangos de bisturí Nº3, mango redondo, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) mangos de bisturí Nº4, mango plano, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera MAYO, recta, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera MAYO, curva, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM, recta, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM, curva, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, recta, con longitud entre 10.5 cm y 12.5 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, curva, con longitud entre 10.5 cm y 12.5 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera para disección RAGNELL, hojas curvas, punta plana, super cortante, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera tipo PECK – JOSEPH, cerrada, curva, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo MAYO – HEGAR, con placa de tungsteno con longitud entre 20 cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo MAYO – HEGAR, fino, con placa de tungsteno, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo RYDER, punta entre 1 mm y 3 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo WEBSTER, para hilo de sutura 6-0 o menor, con placa de tungsteno, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección tipo POTTS – SMITH, no conductivo, con dientes, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección tipo POTTS – SMITH, sin dientes, no conductivo, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON, estriada, con dientes 1 x 2, punta entre 1.5 mm y 2.0 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON, estriada, sin dientes, delicada, punta entre 1 mm y 1.5 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ADSON – BROWN, estriada, recta, con dientes 7 x 7, punta entre 1.5 mm y 2.5 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ADSON – BROWN, estriada, recta, con dientes 7 x 7, punta entre 1.5 mm y 2.5 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON FORCEPS, estriada, sin dientes, delicada, punta de tungsteno, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON FORCEPS, estriada, con dientes, delicada, punta de tungsteno, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza DEBAKEY, mandíbula entre 1.3mm y 1.9 mm, con longitud entre 13 em y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Cuatro (4) pinzas ALLIS, con dientes 4 x 5, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ROCHESTER – OSCHNER (KOCHER), recta, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ROCHESTER – OSCHNER (KOCHER), curva, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Ocho (8) pinzas BACKHAUS, de campo, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas FOERSTER, cerrada de anillo, para esponja, curva, con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Seis (6) pinzas de MOSQUITO HARTMAN, curvo, sin dientes, con longitud entre 9 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza de BAKEY – PEAN, curva, con longitud entre 18 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo FARABEUF, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo FARABEUF, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo SENN – MILLER, con dientes, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo US ARMY – PARKER – LANGENBECK, no conductivo, valva 25 mm x 24 mm y 45 mm x 15 mm, con longitud entre 19 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador tipo FERREIRA, liso, con fibra óptica, con succión, ancho de valva entre 23 mm y 26 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador de mama de doble extremo, valva entre 35 mm y 37 mm x entre 65 mm y 70 mm.

- Dos (2) areolotomos tipo FREEMAN, con diámetro entre 38 mm y 42 mm.

- Una (1) regla graduada en centímetros, con longitud entre 20 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) copa para yodo, volumen entre 4 y 7 onzas.

- Dos (2) copas para medicina, graduada

- Dos (2) riñoneras tipo Emesis.

- Bandeja o contenedor que permita el almacenamiento y esterilización del instrumental (material resistente a altas temperaturas).

Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

BANDEJA PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA DE ABDOMEN (formulario 22670)

Descripción: Para cirugía plástica y reconstructiva de abdomen

Especificaciones:

- Un (1) mango de bisturí Nº 3, mango redondo, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) mango de bisturí Nº 4, mango plano, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera MAYO, recta, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera MAYO, curva, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM, recta, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM, curva, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, recta, con longitud entre 10.5 cm y 12.5 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, curva, con longitud entre 10.5 cm y 12.5 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera para disección RAGNELL, hojas curvas, punta plana, super cortante, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera tipo PECK-JOSEPH, cerrada, curva, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera tipo STEVENS, recta, super corte, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) tijera tipo STEVENS, curva, super corte, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo MAYO-HEGAR, con placa de tungsteno, con longitud entre 20 cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo MAYO-HEGAR, fino, con placa de tungsteno, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo RYDER, punta entre 1 mm y 3 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo WEBSTER, para hilo de sutura 6-0 o menor, con placa de tungsteno, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) portaagujas tipo MAYO-HEGAR, sin placa de tungsteno, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección tipo POTTS-SMITH, no conductivo, con dientes, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección tipo POTTS-SMITH, no conductivo, sin dientes, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON, estriada, con dientes 1 x 2, punta entre 1.5 mm y 2.0 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON, estriada, sin dientes, delicada, punta entre 1mm ya 1.5 m, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ADSON-BROWN, estriada, recta, con dientes 7 x 7, punta entre 1.5 mm y 2.5 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ADSON-BROWN, estriada, recta, con dientes 7 x 7, punta entre 1.5 mm y 2.5 mm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON FORCEPS, estriada, delicada, sin dientes, punta de tungsteno, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON FORCEPS, estriada, delicada, con dientes, punta de tungsteno, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza DEBAKEY, mandíbula entre 1.3 mm y 1.9 mm, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Cuatro (4) pinzas ALLIS, dientes 4 x 5, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ROCHESTER-OSCHNER (KOCHER), recta, dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas ROCHESTER-OSCHNER (KOCHER), curva, dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Ocho (8) pinzas BACKHAUS, de campo, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) pinzas FOERSTER, de anillo, cerrada para esponja, curva, con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Seis (6) pinzas de MOSQUITO HARTMAN, curvo, din dientes, con longitud entre 9 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) pinza de BAKEY-PEAN, curva, con longitud entre 18 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo FARABEUF, valva entre 1 cm y 2 cm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo FARABEUF, valva entre 2 cm y 4 cm, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo SENN-MILLER, con dientes, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo US ARMY-PARKER-LANGENBECK, no conductivo, valva 25 mm x 24 mm y 45 mm x 15 mm, con longitud entre 19 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador tipo RIBBON, maleable, ancho entre 11 mm y 15 mm, con longitud entre 18 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador tipo RIBBON, maleable, ancho entre 30 mm y 35 mm, con longitud entre 30 cm y 35 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo DEAVER, ancho de valva entre 22 mm y 27 mm, con longitud entre 35 cm y 40 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador DEAVER, ancho de valva entre 70 mm y 80 mm, con longitud entre 30 cm y 35 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Un (1) separador tipo HARRINTONG -PEMBERTON, valva entre 17 cm y 19 cm, con longitud entre 27 cm y 30 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo RICHARDSON -EASTMAN, valvas entre 45 mm y 50 mm x 70 mm y 75 mm, con longitud entre 27 cm y 29 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo gancho FRAZIER, punta afilada, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Dos (2) separadores tipo gancho LAHEY, punta afilada, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) regla, graduada en centímetros, con longitud entre 20 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) regla graduada en centímetros, con longitud entre 20 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas)

- Una (1) copa para yodo, volumen entre 4 y 7 onzas.

- Dos (2) copas para medicina, graduada

- Dos (2) riñoneras tipo Emesis.

- Bandeja o contenedor que permita el almacenamiento y esterilización del instrumental (material resistente a altas temperaturas).

- Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.