1. CATETER DE REPERFUSION PARA TROMBECTOMIA MECANICA (formulario 23651)
Descripción: Para el uso en la revascularización de pacientes con enfermedad oclusiva intracraneal de vasos grandes.
Especificaciones

1. Catéter de reperfusión o aspiración:

1.1 De múltiples transiciones de material.

1.2 De acero inoxidable y nitinol.

1.3 Con banda marcadora radiopaca.

1.4 Con recubrimiento hidrofílico.

1.5 Con opción de guía pre-cargada. 

2.Diámetros y longitudes:

2.1 Longitud entre 132 cm y 160 cm.

2.2 Diámetro externo proximal (OD) entre 4.7 Fr y 6 Fr.

2.3 Diámetro distal (OD) entre 1.27 mm y 2.16 mm.

2.4 Diámetro proximal (ID) entre 1.09 mm y 1.83 mm.

3. Estéril.

4. De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL CATÉTERES DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Accesorios:

1. Canister de 1000 ml.

2. Tubo de aspiración con conector encendido y apagado.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

2. CATETER GUIA NEURO ENDOVASCULAR (formulario 23652)
Descripción: Para ser utilizado en embolización de aneurisma cerebral
Especificaciones:

1. Sistema de acceso.

2. Hipotubo cortado a láser.

2.1. Acceso inoxidable.

3. Punta recta o multipropósito.

4. Longitud de 80 cm a 100 cm.

5. Diámetro externo (OD) 8 Fr.

6. Diámetro interno (ID) .096.

7. Estéril.

8. De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL CATÉTERES DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

3. CATETER GUIA NEUROVASCULAR (formulario 23653)
Descripción: Para embolización de aneurisma cerebral
Especificaciones:

1. Sistema de acceso intracraneal.
2. Construcción hibrida.
2.1 Acero inoxidable, platino y polímero.
3. Punta recta y multiproposito atraumatica pulida.
4. Diez transiciones de materiales combinados.
5. Longitud de 95 cm a 115 cm.
6. Diámetro externo (OD) 6 Fr.
7. Diámetro proximal (ID) .071.
8. Estéril.
9. De un solo uso.
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL CATÉTERES DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

4. STENT NEUROENDOVASCULAR PARA TROMBECTOMIA MECANICA (formulario 23692)
Descripción: Para restablecer el flujo sanguíneo arterial en pacientes diagnosticados con accidente cerebrovascular isquémico debido a una oclusión de los vasos intracraneales.
Especificaciones:

1. Stent de nitinol autoexpandible.
1.1 Cortado por láser.
2. Celdas hibridas.
2.1. Con tres (3) marcas distales y dos (2) proximales de platino-iridio.
2.2. Dos (2) guías que muestran la longitud del dispositivo. 

3. Compatible con micro catéteres de 0.0165 a 0.027
4. Diámetro y longitudes:
4.1 Diámetro de 2.5 mm a 6.0 mm.
4.2 Longitud de 16 mm a 50 mm.
5. Estéril
6. De un solo uso.
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL CATÉTERES DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

5. DISPOSITIVO DE EMBOLIZACION DIVERSOR DE FLUJO (formulario 23693) 
Descripción: Está indicado para el tratamiento de aneurismas intracraneales
Especificaciones:

1. Diversor de flujo trenzado autoexpandible. 

1.1.  Compuesto de nitinol con núcleo de platino.

1.2. Con recubrimiento antitrombogénico. 

1.3. Visualización perfecta de todo el contorno y la forma del dispositivo.
1.4.  Indicador de punto sin retorno.
2. Conformado por 48 hasta 64 alambres de nitinol con núcleo de platino. 

3. Compatible con micro catéteres de 0.0165 a 0.039.
4. Diámetro de 2.5 mm hasta 8.0 mm.
5. Longitud 10 mm hasta 50 mm.
6. Estéril. 

7. De un solo uso.
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL CATÉTERES DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/HST/Homologación 05-06-2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

