SISTEMA DE STENT ENODOVENOSO, formulario 23869.
Descripción: Para restaurar la permeabilidad luminal y el flujo sanguíneo en las venas ileofemorales.

Especificaciones:
1. Stent de nitinol. 

2. Diseño de eje triaxial. 

3. Con marcadores radiopacos en los extremos proximal y distal de stent.

4. Mango de liberación. 

4.1 Con un pasador de bloqueo extraible.

4.2 Una ruedecilla.

4.3 Un conector luer. 

5. Diámetros del stent: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18mm y 20 mm.

6. Longitud del stent.

6.1 Para diámetros de 10 mm:  40 mm, 60 mm, 80mm, 100mm, 120 mm, 150mm

6.2 Para diámetros de 12 mm hasta 20 mm: 60 mm, 80mm, 100mm, 120 mm, 150mm.

7. Compatible con introductor de 9 Fr.

8. Compatible con guía 0.035".
9. Estéril.

10. De un solo uso.

LA UNIDAD SOLICITANTE DEBERÁ ESCOGER EL DIÁMETRO Y LA LONGITUD DEL STENT.
Observaciones:

SISTEMA DE DRENAJE DE AIRE Y FLUIDOS PARA LA CAVIDAD TORACICA, formulario 23815.
Descripción: Para ser utilizado en pacientes con evacuación de líquido y/o aire de los espacios mediastínico y pleural, regeneración de la presión negativa de la cavidad torácica y restauración de la dinámica respiratoria.

Especificaciones:
1.
Contenedor:
1.1.
Con capacidad de almacenamiento de 1150 ml, una entrada y sistema de descarga.
1.1.1.
Número de cámaras.
1.1.1.1.
Una (1) cámara.
1.1.1.2.
Dos (2) cámaras.
1.1.2.
Adaptable a sistema de descarga cerrado externo.
1.2.
Con capacidad de almacenamiento de 2200 ml con tres cámaras. 

1.2.1.
Número de entradas.
1.2.1.1.
Una (1) entrada

1.2.1.2.
Dos (2) entradas 

1.2.1.2.1.
Con sistema de desconexión rápido y posicionamiento de tapa en caso de remoción de uno de los tubos.

1.3.
Cara frontal transparente.
1.4.
Con graduación visible para fácil lectura.
1.5.
Cámara de fuga de aire. 

2.
Con tecnología de sello seco. 

3.
Con válvula mecánica unidireccional tipo Scheffler o de aleteo que impide el reflujo de aire o líquido a la cavidad torácica.

4.
Regulador de succión de baja presión:

4.1.
 Con regulación de 0 cm H2O a 40 cm H2O. 

4.2.
Con sistema de retroalimentación para indicar que la succión es aplicada.

5.
Domo de succión para aplicar succión manual y permitir la continuidad en movimiento.

6.
Con válvula de seguridad en el extremo de entrada. 

7.
Con puerto de toma de muestra libre de aguja.
8.
Con conectores tamaño pequeño, mediano y grande incluidos.
9.
Ordeñador manual para desplazamiento del contenido del tubo. 

10.
Con soportes que permiten ser colgado en cama o de pie y agarradera para fácil transportación.

11.
De plástico.
12.
Libre de látex y DEHP (di(2-etilhexil) ftalato) 

13.
Estéril. 

14.
De un solo uso.
Accesorios:

1.
Contenedor de drenaje de 1150 ml, con tapa de cierre.

2.
Conector en “Y”

3.
Set de conectores pequeño, mediano y grande.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, vencimiento no menor a 18 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 14-08-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

