- Ficha técnica 110031 del MICRO SIERRA OSCILANTE DE BATERIA PARA HUESOS PEQUEÑOS.

Descripción: Para cortar huesos pequeños.

Especificaciones:

1.	Pieza de mano:

1.1.	Peso de 1850 g o menor.

1.2.	Velocidad de 9,000 rpm o mayor.

2.	Certificación IPX 9 o EN-60601-1 o IP69.

Accesorios:

- Cuchillas de sierra.

- Batería recargable

- Cargador de la batería.

- Contenedor para esterilizar pieza de mano y accesorios.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA. PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1.	Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.	Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español

3.	Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.

4.	Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis cuatro (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

5.	Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6.	Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

7.	Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8.	El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora.

- Ficha técnica 110032 de la SIERRA OSCILANTE DE BATERIA PARA HUESOS GRANDES.

Descripción: Para realizar procedimientos quirúrgicos en hueso grande.

Especificaciones:

1.	Pieza de mano:

1.1.	Peso de 1850 g o menor.

1.2.	Velocidad de 9,000 rpm o mayor.

2.	Certificación IPX 9 o EN-60601-1 o IPX4 o IP69.

Accesorios:

- Cuchillas de sierra.

- 2. Batería recargable.

- 3. Cargador de la batería.

- 4. Contenedor para esterilizar pieza de mano y accesorios.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA. PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1.	Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.	Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español

3.	Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.

4.	Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis cuatro (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

5.	Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6.	Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

7.	Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8.	El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora.