Ficha técnica 109920 del JUEGO (KIT) DE EXTRACTOR DE HUESO AUTOLOGO, formulario 10678.
Descripción: Para la recolección y separación de tejido óseo y hueso autólogo.

Especificaciones:

1.
Kit conformado:

1.1.
Dos (2) recipientes de 80 ml. 

1.1.1.
Graduado hasta 80 cc. 

1.1.2.
Diseño ergonómico. 

1.2.
Tapa de la prensa (pre-ensamblada)

1.3.
Tapa de recolección con tubo de silicón (premontado).

1.4.
Conector de codo para manguera de polipropileno.

1.5.
Tubo de succión de silicón con: 

1.5.1.
Medidas:

1.5.1.1.
 Longitud de 1.8 m o su equivalente en pulgada. 

1.5.1.2.
Diámetro de 6.4 mm o su equivalente en pulgada

1.1 Una (1) cesta para huesos con tubo conectado. 
1.1.1 Cesta de filtración de malla de 25 ml.
1.1.2. Ofrece un diseño intuitivo de un solo paso para una fácil configuración y un rendimiento eficiente. 
1.2. La cesta de malla se puede invertir para maximizar la eliminación de todos los huesos. 1.3. Émbolo para facilitar aún más la separación de partículas óseas y mejorar el rendimiento óseo aprovechable. 
1.4. Cesta extraíble para facilitar el transporte al área de preparación de huesos. 
1.5. Tubo flexible de 4 pies permite una fácil instalación y reduce la fatiga del cirujano. 
1.6. Estéril. 
1.7. De un solo uso.
Observaciones:

1.
KIT en empaque individual.

2.
Debe traer impreso la fecha de manufactura.

3.
Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad.

4.
El proveedor se compromete a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operación) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

5.
El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por un daño, desgaste o al quedar obsoleto el mismo.

6.
El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultáneas dentro de una o diferentes instituciones.

MQ/CSS/Homologación 23-07-26/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

