- TALADRO MANUAL HUDSON COMPLETO (formulario 22422)

Descripción: Para craneotomía pediátrica

Especificaciones:

- La Bandeja consta de:

  - Un (1) Taladro manual Hudson, completo.

  - Un (1) Perforador cónico de 9 mm de diámetro.

  - Un (1) Perforador Cushing, plano, de 14 mm de diámetro.

  - Un (1) Perforador McKenzie de 13 mm de diámetro.

  - Una (1) Pieza de extensión.

  - Un (1) Perforador Helicoidal, de 2 mm de diámetro.

  - Un (1) Brazo de Trepano Hudson.

  - Un (1) Trepano, de 10.0 mm de diámetro.

  - Un (1) Taladro Helicoidal, de 2.5 mm de diámetro.

  - Un (1) Taladro Helicoidal, de 3.0 mm de diámetro.

  - Un (1) Taladro Helicoidal, de 3.5 mm de diámetro.

  - Un (1) Taladro Helicoidal, de 4.0 mm de diámetro.

  - Un (1) Contenedor con tapa perforada para esterilizar los instrumentos.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- SET DE SUCCIONES ATRAUMATICAS PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA (formulario 22423)

Descripción: Para procedimientos quirúrgicos en neurocirugía pediátrica.

Especificaciones:

- La bandeja consta de:

  - Una (1) Succión atraumática con punta abotonada, con estilete, de 1 mm, longitud de trabajo 75 mm.

  - Una (1) Succión atraumática, con punta abotonada, con estilete, de 1.5 mm, longitud de trabajo 75 mm.

  - Una (1) Succión atraumática, con punta abotonada, con estilete, de 2.0 mm, con estilete, longitud de trabajo 7 5mm.

  - Una (1) Succión atraumática, con punta abotonada, con estilete, de 2.5 mm, con estilete, longitud de trabajo 75 mm.

  - Una (1) Succión atraumática, con punta abotonada, con estilete, de 3.0 mm, longitud de trabajo 75 mm.

  - Un (1) Contenedor con tapa perforada para esterilizar los instrumentos, acorde al tamaño de las succiones.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.