TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO O CON SISTEMA DE MUESTREO SANGUINEO PARA MEDICION DE PRESIONES EN ADULTOS Y PEDIATRICOS (formulario 22620)

Descripción: Para medición de presiones en adultos y pediátricos.

Especificaciones:

- Transductor desechable para la medición de presiones invasivas sencillo para adulto o de pediatría.

  - Cámara de goteo de 3 ml por hora (macro gotas)

  - Dos (2) llaves de tres vías.

  - Largo del tubo de 48, 60 o 72 pulgadas.

  - Con dispositivo de lavado continuo presionable.

  - Conexión de cable de interfase tipo "estilo teléfono".

  - Ruta de fluido de cebado transparente para una mejor observación.

- Transductor desechable para medición de presiones invasivas con sistema de jeringa integrada en forma lineal para adultos o pediatría.

  - Jeringa de 12 ml para adultos o de 3 ml pediátrica integrada al sistema con muestreo con vaina interna encapsulada para protección ante riesgo de contaminación.

  - Longitud de 48 pulgadas pediátrico o de 84 pulgadas para adulto.

  - Cuerpo externo de la jeringa de policarbonato duro que protege la vaina interna evitando que se salga o se rompa.

  - Tope positivo que mejora la seguridad y mecanismo de bloqueo del émbolo de la jeringa para evitar contaminación.

  - Sistema que reduce la cantidad de sangre desperdiciada e incrementa la eficiencia del muestreo sanguíneo ya que se puede re infundir.

  - Es un sistema cerrado que minimiza la contaminación de la vía IV ya que no se tienen que abrir vías en la toma de muestras.

  - Permite conservar en la jeringa la primera toma de sangre antes de la toma de la muestra sin perder la misma, ya que nunca sale del sistema.

  - Cámara de goteo de 3 ml por hora (macro gotas)

  - Dos (2) llaves de tres vías con sistemas libre de agujas.

  - Con dispositivo de lavado continuo presionable.

  - Conexión de cable de interfase tipo "estilo teléfono".

  - Ruta de fluido de cebado transparente para una mejor observación

Accesorio:

- Cables de interfase compatible con el monitor de la institución

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE TRANSDUCTORES SENCILLOS O CON JERINGA INTEGRADA, SI LOS REQUIERE PEDIÁTRICOS O DE ADULTOS, EL ACCESORIO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.