BANDEJA AVANZADA PARA LAMINECTOMIA Y DESCOMPRENSION LUMBAR (formulario 23810) 

Descripción: Para el manejo quirúrgico de defectos de la columna en cirugías correctivas
Especificaciones:

1. Tapa metálica. 
2. Piezas Kerison, bayoneta de 1 mm.
3. Piezas Kerison, bayoneta de 2 mm.
4. Piezas Kerison, bayoneta de 3 mm.
5. Piezas Kerison, bayoneta de 4 mm.
6. Piezas Kerison, bayoneta de 5 mm.
7. Piezas Kerison, recta, de1 mm.
8. Piezas Kerison, recta de 2 mm.
9. Piezas Kerison, recta de 3 mm
10. Piezas Kerison, bayoneta de 4 mm.
11. Piezas Kerison, recta de 5 mm.
12. Pinza Disco bayoneta, recta, de 1.5 mm.
13. Pinza Disco bayoneta, arriba, de 1.5 mm.
14. Pinza Disco bayoneta, arriba, de 1.5 mm.
15. Pinza Disco bayoneta, arriba, de 2 mm.
16. Pinza Disco bayoneta, abajo, de 2 mm.
17. Pinza Disco bayoneta, recta, de 2 mm.
18. Pinza Disco bayoneta, abajo, de 3 mm.
19. Pinza Disco bayoneta, arriba, de 3 mm.
20. Pinza Disco bayoneta, recta, de 3 mm.
21. Pinza Disco bayoneta, abajo, de 4 mm.
22. Pinza Disco bayoneta, arriba, de 4 mm. 
23. Pinza Disco bayoneta, recta, de 4 mm.
24. Pinza Disco recta, de 1.5 mm.
25. Pinza Disco recta, abajo de 1.5 mm.
26. Pinza Disco recta, arriba, de 1.5 mm.
27. Pinza Disco recta, abajo, de 2 mm.
28. Pinza Disco recta, arriba, de 2 mm.
29. Pinza Disco recta, de 2 mm Recta.
30. Pinza Disco recta, abajo, de 3 mm.
31. Pinza Disco recta, arriba, de 3 mm.
32. Pinza Disco recta, de 3 mm.
33. Pinza Disco recta, abajo, de 4 mm.
34. Pinza Disco recta, arriba, de 4 mm.
35. Pinza Disco recta, de 4 mm.
36. Gubias.
37. Disección (Bayoneta)
38. Curetas bayoneta das.
39. Curetas rectas.
40. Frazier.
41. Penfil o disector.
42. Separadores de raíz.
43. Bandeja contenedora.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 10-07-26/11.00 a.m.-em

Página 2 de 2

