SISTEMA UNIVERSAL DE ADMINISTRACIÓN DE INJERTOS, formulario 23995
Descripción: El sistema está diseñado para la administración universal, rápida y precisa de injertos óseos en el sitio quirúrgico.
Especificaciones:

1. Retroalimentación táctil al llenar el defecto. 
1.1. Operación con una sola mano. 
1.2. Con adaptadores distales opcionales para su uso al rellenar espacios reducidos 
1.3. Cada presión del gatillo administra 0,25 cc de ortobiológico. 
2. 2. El kit contiene: 
2.1. Embolo de trinquete de 5cc o de 7.5cc 
2.2. Dispositivo de carga.
2.3. Con o sin varilla impulsora (embudo).
2.4. Tubo de injerto de 5cc o de 7.5cc.
2.5. Con o sin embudo.
2.6. Mango 
3. Estéril 
4. De un solo uso
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: B
Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad

KIT DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA, formulario 23997
Descripción: Está indicado para la aspiración de médula ósea o sangre autóloga
Especificaciones:

1. Kit de aspiración: 
1.1. Un solo paso 
1.2. No se requieren cambios de estilete durante el procedimiento. 
1.3. Disminuye el tiempo del procedimiento 
1.4.  Con 6 aberturas verticales dispuestas radialmente alrededor de la cánula 
1.5. Elimina fragmentos óseos y sangre periférica 
2. Tamaño de la aguja: 
2.1.  Diámetro exterior: 3.05 mm (calibre 11) 
2.2.  Diámetro interior: 2.34 mm.
2.3.  Rango de longitud de la punta: 0 mm – 35 mm 
3. 3. Estéril 
4. De un solo uso
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: B
Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad

AGUJA DE ACCESO NEUROLÓGICO, formulario 24024
Descripción: Está indicada para la localización y canalización del pedículo.
Especificaciones:

1. Estructura de aguja rígida.

2. Opciones de bisel y punta de diamante 

3. Capacidad de neuromonitorización 

4. Tope de profundidad aislado para profundidad predeterminata 

5. La función de contrarrotación permite la fácil extracción del pedículo 

6. El anillo distal radiopaco ayuda a determinar la profundidad a la que se encuentra dentro del pedículo. 

7. Colocación más segura de los alambres guías.

8. Estéril.

9. De un solo Uso

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: B
Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad
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