BANDEJA DE INSTRUMENTAL DNA PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL PEDIÁTRICA, formulario 23017

Descripción: Para procedimientos quirúrgicos y de extracción maxilofacial en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

La Bandeja debe contener:

1. Un (1) Mango para bisturí #3,con longitud entre 12cm y 12.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
2. Un (1) Mango para bisturí # 4, con longitud entre 13cm y 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
3. Un (1) Mango para bisturí # 7, con longitud de 16cm. (o su equivalencia en pulgadas).
4. Una (1) Tijera MAYO, recta, punta roma, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
5. Una (1) Tijera MAYO, curva, punta roma, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
6. Una (1) Tijera METZENBAUM-fino, delicada, curva, patrón delgado, con inserto de Carburo de Tungsteno, con longitud entre 14cm y 14.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
7. Una (1) Tijera METZENBAUM-fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, con longitud de 18cm(o su equivalencia en pulgadas).
8. Una (1) Tijera KELLY, curva, con inserto de Carburo de Tungsteno, con longitud de 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
9. Una (1) Tijera Nasal FOMON, curva, con longitud entre 13cm y 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
10. Una (1) Tijera cortadora de alambre universal, angulada, aserrada, con longitud entre 12cm y 12.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
11. Una (1) Pinza de Disección Standard, recta, sin dientes, con longitud entre 11cm y 11.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
12. Una (1) Pinza de Disección Standard, recta, con dientes 1 x 2, con longitud entre 11cm y 11.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
13. Una (1) Pinza de Disección Standard, sin dientes, con longitud de 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
14. Una (1) Pinza de Disección Standard, con dientes 1 x 2, con longitud de 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
15. Una (1) Pinza para vendajes patrón delgado, recto, aserrada, con longitud de 13cm (o su equivalencia en pulgadas).
16. Una (1) Pinza de disección ADSON, con dientes 1x2, con longitud de 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
17. Una (1) Pinza para apósitos Micro ADSON, sin dientes, con longitud de 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
18. Una (1) Pinza para apósitos, Angulada, con longitud de 20cm de longitud. (o su equivalencia en pulgadas).
19. Una (1) Pinza GRUENWALD O LUCAE, con dientes 1 x 2, en forma de bayoneta, con longitud entre 14cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
20. Una (1) Pinza de disección STILLE, con dientes 2 x 3, con longitud entre 15cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
21. Una (1) Pinza de disección LERCHE, con dientes 5 x 6, con longitud entre 15cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
22. Una (1) Pinza de disección patrón delgado, curva, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
23. Una (1) Micro pinza de sutura, curvada, con plataforma, punta de 0.5mm, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
24. Dos (2) Retractores FARABEUF, en juego, un retractor con un extremo de 26 x 10 mm y el otro extremo de 30 x 13 mm, el otro retractor con un extremo de 30 x 10mm y el otro extremo de 34 x 13mm, con longitud de 12cm (o su equivalencia en pulgadas).
25. Dos (2) Ganchos JOSEPH, agudos, con longitud entre 15cm y 15.5cm(o su equivalencia en pulgadas).
26. Un (1) Director Ranurado ó Sonda Acanalada tipo Mariposa, con longitud de 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
27. Un (1) Sonda o dilatador con Ojal, de 2mm de diámetro, con longitud entre 14cm y 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
28. Un (1) Portaagujas MATHIEU, con longitud de 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
29. Un (1) Soporte bucal MCKESSON, tamaño pequeño.
30. Dos (2) Jeringa de aspiración dental COOK WAITE.
31. Una (1) Cureta Dental LUCAS, Fig. 84
32. 32. Una (1) Cureta Dental LUCAS, Fig. 85.
33. Una (1) Cureta Dental LUCAS, Fig. 86.
34. Un (1) Tubo de succión FRAZIER, angulado, diámetro de 6Fr. Ó Charr., con longitud entre 180mm y 195mm (o su equivalencia en pulgadas).
35. Un (1) Tubo de succión FRAZIER, angulado, diámetro de 8Fr. Ó Charr., con longitud entre 180mm y 195mm (o su equivalencia en pulgadas).
36. Un (1) Tubo de succión FRAZIER, angulado, diámetro de 10Fr. Ó Charr., con longitud entre 180mm y 195mm (o su equivalencia en pulgadas).
37. Un (1) Tubo de succión FRAZIER, angulado, diámetro de 12Fr. Ó Charr., con longitud entre 180mm y 195mm (o su equivalencia en pulgadas).
38. Un (1) Tubo de succión ANDREWS-PYNCHON, completo, ~~de Ø~~ con diámetro de 2.0mm, con longitud entre 23cm y 23.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
39. Un (1) Set de Separadores PARKER LANGENBECK (U.S. Army), valvas de 21 x 15mm/40 x 15mm y 25 x 15 mm/45 x 15mm, tolerancia de +/- 2mm, con longitud entre 20cm y 21cm (o su equivalencia en pulgadas).
40. Un (1) Set de Separadores PARKER, valvas de 19 x 15mm - 19 x 15mm y 22 x 15mm - 22 x 15mm, tolerancia de +/- 2mm, con longitud entre 13.5cm y 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
41. Un (1) Set de Separadores MATHIEU, valvas de 42 x 13mm - 42 x 26mm y 47 x 13mm - 46 x 26mm, tolerancia de +/- 2mm, con longitud entre 20cm y 21cm (o su equivalencia en pulgadas).
42. Un (1) Retractor CUSHING-KOCHER, hoja de 10 x 10mm, tolerancia +/- 2mm, con longitud entre 17cm y 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
43. Un (1) Retractor KOCHER-LANGENBECK, hoja de 25mm x 6mm, tolerancia +/-2mm, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgadas).
44. Un (1) Retractor LITTLE, hoja de 13mm x 15mm, tolerancia +/- 2mm, con longitud longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgadas).
45. Un (1) Retractor LANGENBECK, hoja de 40mm x 11mm, tolerancia +/-2mm, con longitud entre 22cm y 23cm (o su equivalencia en pulgadas).
46. Un (1) Retractor DOCKORN, hoja de 40mm x 12mm, tolerancia +/-2mm, con longitud entre 21cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).
47. Un (1) Depresor de lengua MC IVOR, de 75 x 23mm, con longitud entre 13cm y 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
48. Un (1) Depresor de lengua MAYO, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
49. Cuatro (4) Retractores de mejillas MINNESOTA, con longitud entre 14cm y 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
50. Un (1) Depresor de Lengua WIEDER, de 36mm, tolerancia +/-1mm, con longitud entre 14cm y 14.5cm (o su equivalencia en pulgadas).
51. Una (1) Pinza hemostática para amígdalas de SCHNIDT, suavemente curvada, con longitud entre 18.5cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas)
52. Un (1) Cinsel COTTLE, punta de 6.0mm, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
53. Dos (2) Pinza Portaesponja FOERSTER, recta, mandíbulas aserradas, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
54. Seis (6) Pinzas de campo BACKHAUS,con longitud entre 8cm y 9cm. (o su equivalencia en pulgadas)
55. Cuatro (4) Pinzas de campo BACKHAUS, con longitud de 13cm. (o su equivalencia en pulgadas).
56. Dos (2) Pinzas Micro-MOSQUITO, curva, con longitud de 12cm (o su equivalencia en pulgadas).
57. Dos (2) Pinzas Micro-mosquito, curva, con longitud entre 11cm y 12cm (o su equivalencia en pulgadas).
58. Una (1) Pinza Hemostática CRILE, curva, sin dientes, con longitud de 14cm (o su equivalencia en pulgadas).
59. Una (1) Pinza Hemostática ROCHESTER PEAN, curva, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
60. Una (1) Pinza de agarre intestinal y tisular ALLIS-ADAIR, de 11 x 12 dientes, con longitud de 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
61. Un (1) Porta aguja MAYO-HEGAR, con inserto de Tungsteno, con longitud entre 14cm y 1 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
62. Un (1) Porta aguja MAYO-HEGAR, con inserto de tungsteno, con longitud de 16cm (o su equivalencia en pulgadas).
63. Un (1) Porta aguja MAYO-HEGAR, con inserto de tungsteno, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgadas).
64. Un (1) Porta aguja HALSEY, mandíbulas aserradas, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), con longitud de 13cm (o su equivalencia en pulgadas).
65. Una (1) Cureta de hueso SPRAT, ovalada, punta entre 1.6mm y 2.0mm, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
66. Una (1) Cureta de hueso SPRAT, ovalada, punta entre 2.1mm y 2.5mm, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
67. Una (1) Cureta de hueso VOLKMANN, ovalada, N° 1, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
68. Una (1) Cureta de hueso VOLKMANN, ovalada, N° 2, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
69. Una (1) Cureta de hueso VOLKMANN, ovalada, N° 3, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgadas).
70. Un (1) Rongeur de huesos BLUMENTHAL, angulado a 45°, con longitud de 15cm (o su equivalencia en pulgadas).
71. Un (1) Abre bocas MOLT, con longitud de 11cm (o su equivalencia en pulgadas).
72. Un (1) Abre bocas MOLT, con longitud de 13cm (o su equivalencia en pulgadas)
73. Dos (2) Espejos laríngeos, con revestido de rodio, de 22mm de diámetro, con longitud entre 17cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).
74. Dos (2) Espejos laríngeos, con revestido de rodio, de 24mm de diámetro, con longitud entre 17cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).
75. Un (1) Elevador/disector MASING O KLEINERT-KUTZ, hojas de 3mm/2mm, con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgadas).
76. Un (1) Raspador nasal MILLER-COLBURN, estriado, con longitud entre 18cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).
77. Un (1) Cuchillo periodontal SANDERS, Fig. 1/2, tamaño Estándar.
78. Un (1) Elevador de Septum FREER, punta roma entre 5.0mm y 6.0mm, con longitud de 19cm (o su equivalencia en pulgadas).
79. Un (1) Elevador de Septum PIERCE, hoja de 4.0mm/4.0mm, con longitud entre 21cm y 22cm (o su equivalencia en pulgadas).
80. Un (1) Elevador de Septum FREER-YASARGIL, hoja de 3.0mm/3.0mm, con longitud entre 18cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).
81. Una (1) Sonda de medición WILLIAMS, de un solo extremo, Fig. PQ-W.
82. Un (1) Explorador de un solo extremo, Fig. 9.
83. Dos (2) Exploradores de doble extremo, Fig. 2ª.
84. Un (1) Explorador de doble extremo, Fig. 3ES.
85. Dos (2) Exploradores de doble extremo, Fig. 5.
86. Un (1) Explorador de la Universidad Old Dominion, doble extremo, Fig. 11/12.
87. Una (1) Sonda de medición GOLDMAN FOX, de un solo extremo, tamaño 1-2-3-5-7-8-9-10.
88. Un (1) Elevador de raíces HOWARD, Fig. 6, estándar.
89. Un (1) Elevador o Luxadorde raíz, recto, punta de 2mm (o su equivalencia en pulgadas).
90. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 94, patrón inglés, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
91. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 1, patrón inglés, para centrales superiores, caninos y raíces, tamaño estándar.
92. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 2, patrón inglés, para laterales superiores, tamaño estándar.
93. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 7, patrón inglés, para premolares y raíces superiores, tamaño estándar.
94. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 13, patrón inglés, para premolares inferiores, tamaño estándar.
95. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 17, patrón inglés, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
96. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 18, patrón inglés, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
97. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 19, patrón inglés, para los oídos superiores, tamaño estándar.
98. Una (1) Pinza de extracción dental HAWK´S BILL, Fig. 22, patrón inglés, para molares inferiores, tamaño estándar.
99. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 29, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
100. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 29S, patrón inglés, para raíces superiores, picos pequeños, tamaño estándar.
101. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 30, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
102. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 37, patrón inglés, para incisivos y caninos superiores para niños, tamaño estándar.
103. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 39, patrón inglés, infantil o para niños, para molares superiores, tamaño estándar.
104. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 44N, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
105. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 45, patrón inglés, para raíces inferiores, tamaño estándar.
106. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 51, patrón inglés, para cordales superiores, tamaño estándar.
107. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 51S, patrón inglés, infantil o para niño, para cordales superiores, tamaño estándar.
108. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 67, patrón inglés, para cordales superiores, tamaño estándar.
109. Una (1) Pinza de extracción dental HAWK´S BILL, Fig. 73, patrón inglés, para molares inferiores, tamaño estándar.
110. Una (1) Pinza de extracción dental HAWK´S BILL, Fig. 73S, patrón inglés, para molares inferiores, picos pequeños, tamaño estándar.
111. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 74, patrón inglés, para cordales y raíces inferiores, tamaño estándar.
112. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 74N, patrón inglés, para dientes anteriores inferiores y raíces, con picos estrechos, tamaño estándar.
113. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 75, patrón inglés, para premolares inferiores, tamaño estándar.
114. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 76, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
115. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 76N, patrón inglés, para raíces superiores, picos estrechos, tamaño estándar.
116. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 76S, patrón inglés, para raíces superiores, picos pequeños, tamaño estándar.
117. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 79, patrón inglés, para cordales inferiores, tamaño estándar.
118. Una (1) Pinza de extracción dental COWHORN, Fig. 86, patrón inglés, para molares inferiores, tamaño estándar.
119. Una (1) Pinza de extracción dental COWHORN, Fig. 87, patrón inglés, para molares inferiores, tamaño estándar.
120. Una (1) Pinza de extracción dental COWHORN, Fig. 89, patrón inglés, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
121. Una (1) Pinza de extracción dental COWHORN, Fig. 90, patrón inglés, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
122. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 94, patrón inglés, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
123. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 95, patrón inglés, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
124. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 101, patrón inglés, para molares superiores y raíces, tamaño estándar.
125. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 107,patrón inglés, para caninos superiores, tamaño estándar.
126. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 113, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
127. . Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 123, patrón inglés, infantil o para niños, para dientes anteriores inferiores, premolares y raíces, tamaño estándar.
128. Una (1) Pinza de extracción dental GUY, Fig. 136, patrón inglés, para dientes premolares superiores y raíces, tamaño estándar.
129. Una (1) Pinza de extracción dental GUY, Fig. 137, patrón inglés, para dientes centrales inferiores y raíces, tamaño estándar.
130. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 138, patrón inglés, infantil o para niños, para dientes anteriores superiores, premolares y raíces, tamaño estándar.
131. Una (1) Pinza de extracción dental GIBB, Fig. 147, patrón inglés, para raíces superiores, tamaño estándar.
132. 132. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 157, patrón inglés, infantil o para niños, para molares superiores, tamaño estándar
133. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 158, patrón inglés infantil, para molares superiores, tamaño estándar
134. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 159, patrón inglés infantil, para premolares superiores, tamaño estándar.
135. Una (1) Pinza de extracción dental HAWK´S BILL, Fig. 160, patrón inglés, infantil o para niños, para molares inferiores, tamaño estándar.
136. Una (1) Pinza de extracción dental HAWK´S BILL, Fig. 161, patrón inglés, infantil o para niños, para molares inferiores, tamaño estándar.
137. . Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 162, patrón inglés, infantil o para niños, para dientes anteriores inferiores y raíces, tamaño estándar.
138. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 163, patrón inglés, infantil o para niños, para dientes anteriores superiores, tamaño estándar.
139. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 1, de patrón americano, para incisivos y caninos superiores, tamaño estándar.
140. Una (1) Pinza de extracción dental HENAHAN, Fig. 1A, patrón americano, para incisivos y caninos superiores, tamaño estándar.
141. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 1S, patrón americano, infantil, para incisivos y caninos superiores, tamaño estándar.
142. Una (1) Pinza de extracción dental WOODWARD, Fig. 3FS, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
143. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 10S, patrón americano, para molares superiores, tamaño estándar.
144. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 16, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
145. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 16S, patrón americano, infantil o para niños, para molares inferiores, tamaño estándar.
146. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 17, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
147. Una (1) Fórceps de extracción dental HARRIS, Fig. 18R, patrón americano, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
148. Una (1) Fórceps de extracción dental HARRIS, Fig. 18L, patrón americano, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
149. Una (1) Fórceps de extracción dental COWHORN, Fig. 23, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
150. Una (1) Fórceps de extracción dental COWHORN, Fig. 23S, patrón americano, Infantil o para niños, para molares inferiores, tamaño estándar.
151. Una (1) Fórceps de extracción dental PARMLY, Fig. 32, patrón alveolar. americano, para caninos, premolares y molares superiores, tamaño estándar
152. Una (1) Fórceps de extracción dental PARMLY, Fig. 32A, patrón alveolar. americano, Caninos, premolares y molares superiores, picos estrechos, tamaño estándar.
153. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 39, patrón americano, infantil o para niños, para molares temporales superiores, tamaño estándar.
154. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 40, patrón americano, infantil o para niños, para molares temporales inferiores, tamaño estándar.
155. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 53R, patrón americano, para molares superiores derechos, tamaño estándar
156. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 53L, patrón americano, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
157. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 62, patrón americano, para incisivos y caninos superiores e inferiores, tamaño estándar.
158. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 65, patrón americano, para raíces superiores, tamaño estándar.
159. Una (1) Pinza de extracción dental TOMES, Fig. 69, patrón americano, para raíces superiores e inferiores, tamaño estándar.
160. Una (1) Pinza de extracción dental NEVIUS, Fig. 88R, patrón americano, para molares superiores derechos, tamaño estándar.
161. Una (1) Pinza de extracción dental NEVIUS, Fig. 88L, patrón americano, para molares superiores izquierdos, tamaño estándar.
162. Una (1) Pinza de extracción dental KELLS, Fig. 99C, patrón americano, para incisivos, caninos y premolares superiores, tamaño estándar.
163. Una (1) Pinza de extracción dental HULL, Fig. 101, patrón americano, para premolares superiores e inferiores, tamaño estándar
164. Una (1) Pinza de extracción dental CRYER, Fig. 150, patrón americano para incisivos, caninos, premolares y raíces superiores, tamaño estándar.
165. Una (1) Pinza de extracción dental CRYER, Fig. 150A, modelo americano, para incisivos, caninos y premolares superiores, picos paralelos, tamaño estándar.
166. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 150AS, patrón americano, para incisivos, caninos y premolares superiores, puntas divididas, tamaño estándar.
167. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 150S, patrón americano, infantil o para niño, para dientes primarios y raíces superiores, tamaño estándar.
168. Una (1) Pinza de extracción dental CRYER Fig. 151, patrón americano, para incisivos, caninos, premolares y raíces inferiores, tamaño estándar.
169. Una (1) Pinza de extracción dental CRYER Fig. 151A, patrón americano, para incisivos, caninos, premolares y raíces inferiores, puntas paralelas, tamaño estándar.
170. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 151AS, patrón americano, para incisivos, caninos, premolares y raíces inferiores; puntas divididas, tamaño estándar.
171. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 151S, patrón americano, infantil o para Niño, para dientes primarios y raíces inferiores, tamaño estándar.
172. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 203, patrón americano, para incisivos, caninos y Premolares, tamaño estándar.
173. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 210H, patrón americano, para molares superiores, tamaño estándar.
174. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 210S, patrón americano, para molares superiores, tamaño estándar.
175. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 217, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
176. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 222, patrón americano, para molares inferiores, tamaño estándar.
177. Una (1) Pinza de extracción dental Fig. 286, patrón americano, para raíces superiores, incisivos y premolares, tamaño estándar.
178. Un (1) Cuenco o pocillo entre 250cc y 350cc.
179. Una (1) Riñonera con capacidad entre 400ml y 500ml
180. Una (1) Caja o Contenedor con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.
181. Acero inoxidable.
182. Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años del instrumental.
2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.
3. 3. Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.
4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.