SISTEMA DE ATERECTOMIA ORBITARIA PERIFERICA, formulario 23511.

Descripción: Para la reducción de la placa en el interior de la pared vascular está basado en un dispositivo de enterectomia orbital coronaria o periférica, la bomba del sistema de aterectomía orbitaria, la guía periférica y el lubricante.

Especificaciones:

1. Bomba. 

1.1. Abrazadera de tornillo de percha de IV. 

1.2. Percha de IV o soporte de mesa (no incluidos) 

1.3. Sensor de nivel bajo de solución salina y cable de conexión. 

1.4. Panel de control. 

1.5. Puerta de la bomba OAS. 

1.6. Conexión al OAD. 

1.7. Interruptor Master Power (alimentación principal) 

1.8. Entrada de cable de alimentación de CA.

1.9. Enchufe del sensor de solución salina.

2. Sistema de aterectomía coronaria y periférica. 

2.1. Coronaria:

2.1.1. Longitud del cono.

2.1.2. Diámetro de la corona 1.25 mm con longitud de 135 mm.

2.1.3. Protector.

2.1.4. Mando de avance de la corona bloqueable.

2.1.5. Botón de encendido/apagado.

2.1.6. Botones e indicadores de velocidad baja y alta.

2.1.7. Palanca de freno de la guía.

2.1.8. Cable de alimentación eléctrica.

2.1.9. Conector del puerto de solución salina del OAD.

2.1.10. Perforador de la bolsa de solución salina.

2.1.11. Posicionadores del tubo de solución salina.

2.1.12. Tubo de solución salina.

2.1.13. Puerto de inyección.

2.1.14. Conector del puerto de la línea de solución salina.

2.1.15. Vaina.

2.1.16. Eje accionador.

2.1.17. Botón Prime (Cebar). 

2.2. Periférica: 

2.2.1. Longitud de la nariz.

2.2.2. Corona.

2.2.2.1. Corona micro 1.25 mm con longitud de 145 mm, compatible con 4 Fr.

2.2.2.2. Corona solida 1.25 mm con longitud de 145 mm, compatible con 6 Fr.

2.2.2.3. Corona solida 1.50 mm con longitud de 145 mm, compatible con 6 Fr.

2.2.2.4. Corona solida 2.00 mm con longitud de 145 mm, compatible con 6 Fr.

2.2.2.5. Corona clásica 1.50 mm con longitud de 145 mm, compatible con 6 Fr.

2.2.2.6. Corona clásica 2.00 mm con longitud de 145 mm, compatible con 6 Fr.

2.2.3. Alivio de tensión.

1. 2.2.4 Perilla de avance de corona bloqueable.

2.2.4. Botón On/Off.

2.2.5. Botones de indicadores de control de velocidad de rotación de la corona.

2.2.6. Palanca de freno con cable guía.

2.2.7. Cable de alimentación eléctrica.

2.2.8. Conector del puerto de solución salina del dispositivo.

2.2.9. Punta para bolsa de solución salina.

2.2.10. Posicionadores de tubos de solución salina.

2.2.11. Tubos para solución salina.

2.2.12. Puerto de inyección.

2.2.13. Conector de puerto de línea salina.

2.2.14. Regla indicadora de viaje.

2.2.15. Botón de cebado para salina.

3. Guía coronaria o periférica: 

2. 3.1 Coronaria:

3. 3.1.1 Punta flexible.

3.1.2 Diámetro del eje 0.012", con diámetro en la punta de 0.014".

3.1.3 Longitud de la guía 325 cm.

3.2 Periférica: 

4. 3.2.1 Con y sin punta flexible.

5. 3.2.2 Diámetro del eje de 0.014", con diámetro de la punta de 0.014" y diámetro del eje de 0.014”, con diámetro de la punta de 0.017” o 0.018” 

6. 3.2.3 Longitud de la guía 335 cm. 

4. Lubricante: bolsa de 100 ml.
Observaciones: 

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra a partir de la fecha de aceptación por parte del equipo de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
2. Suministro, instalación y calibración con adecuación de la corriente eléctrica para las necesidades del equipo, para uso inmediato previas pruebas de aceptación.
3. Mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses y mantenimiento correctivo inmediato en los términos que los solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.
4.  Dos (2) manuales de servicio técnico, debe incluir partes, diagramas eléctricos y electrónicos al momento de la entrega del equipo.
5. Dos (2) manuales de operaciones y funciones en español al momento de la entrega del equipo.
6. Adiestramiento local para el usuario de 24 horas mínimo al entregarse el equipo sin costo adicional a la instalación.

MQ/CSS/Homologación 25-03-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

