Ficha técnica 102976 del CAPSULA ENDOSCOPICA PARA COLON (formulario 10417)
Descripción: Dispositivo para el diagnóstico por imagen de patologías de colon como tumores, ulceras, hemorragias, enfermedades inflamatorias y diarrea crónica.
Especificaciones:

1.
Material biocompatible especialmente sellado y resistente a los fluidos digestivos.

2.
Diámetro de 8 mm o más.

3.
Longitud de 25 mm o más.

4.
Peso entre 2.7 gramos y 3.5 gramos.

5.
Batería de 8 a 10 horas.

6.
Una fuente de luz.

 Una o más fuentes de luz o diodos emisores de luz blanca (LED)

7.
Un transmisor en miniatura.

Un transmisor en miniatura o antena de transmisión

8.
Una antena

9.
Video cámara miniatura a color en ambos extremos:

Cabezales o video cámara miniatura en uno o en ambos extremos

9.1.
Dos (2) fotos por segundo por cámara.

Dos (2) o más fotos por segundo por cámara

9.2.
Cuatro (4) fotos por segundo en total. 

Dos (2) o más fotos por segundo en total

9.3.
Visibilidad efectiva mínima entre 3 cm y 4 cm.

Visibilidad efectiva mínima entre 3 cm y 4 cm o mas 

9.4.
Campo de visión entre 170° y 180°.

Campo de visión entre 156° y 180°

10.
Cápsula de un solo uso.

Añadir:
Accesorios:

1. Capsula biodegradable.

2. Cinturón de sensores: 

2.1 Kit desechable del cinturón de sensores.

OBSERVACIONES:

1.
Garantía por desperfecto de fábrica.

2.
Debe traer impreso y visible: 

2.1.
Número de lote.

2.2.
Número de serie.

2.3.
Marca de fábrica.

2.4.
Fecha de fabricación.

2.5.
Fecha de vencimiento.

3.
Vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora solicitante.

4.
El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la unidad ejecutora.
MQ/HST/Homologación 04-06-2026/11:00 a.m.
Página 2 de 2

