KIT PARA ANTISEPSIA DE LA PIEL, formulario 22439.

Descripción: Para lavado de manos y antisepsia de la piel.

Especificaciones:

- Bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD).

- Debe contener:

  - Solución de gluconato de clorhexidina 2%.

    - Seis (6) bolsas de 30 ml.

    - Cuatro (4) bolsas de 60 ml.

    - Dos (2) bolsas de 120 ml.

- Solución de gluconato de clorhexidina 4%.

  - Tres (3) bolsas de 30 ml.

  - Dos (2) bolsas de 60 ml.

  - Una (1) bolsa de 120 ml.

- Gluconato de clorhexidina 2% y alcohol etílico 70%.

  - Dos (2) bolsas de 30 ml.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible: fechas de vencimiento, fechas de fabricación y números de lote.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.