1. APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA SUPER ABSORBENTE PARA HERIDAS CON MODERADO A ABUNDANTE EXUDADO (formulario 23000) 

Descripción: Para heridas agudas, crónicas y quemaduras.

Especificaciones:

1. 1.Composición:
1.1. Fibras de carboximetilcelulosa 100 %.
1.2. Con o sin fibras bidimensionales adicionales de carboximetilcelulosa.
2. Para heridas con moderado a altamente exudativas.
3. Removible en una sola pieza.
4. Adaptable.
5. Forma un gel biocompatible.
6. Para úlceras de miembros inferiores, úlceras por presión (estadio II-IV) y úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas, heridas postoperatorias, zonas donantes de piel, quemaduras de espesor parcial.

7. Libre de látex y ftalatos.
8. Cambio hasta 7 días en heridas y 14 días en quemaduras.
9. Promueve el ambiente húmedo.
10. Tamaños: 

10.1. 5 cm x 5 cm (con o sin fibras bidimensionales adicionales)

10.2. 10 cm x 10 cm (con o sin fibras bidimensionales adicionales)

10.3. 10 cm x 20 cm (con o sin fibras bidimensionales adicionales)

10.4. 15 cm x 15 cm (con o sin fibras bidimensionales adicionales)
10.5. 20 cm x 20 cm (sólo con fibras bidimensionales adicionales)

10.6. 20 cm x 30 cm (sólo con fibras bidimensionales adicionales)

10.7. 2.5 cm x 45 cm (sólo sin fibras bidimensionales adicionales)

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y Comercialización.

3. Vigencia hasta 18 meses

2. CINTA DE FIJACION PARA SONDAS NASOGASTRICAS (formulario 23001) 

Descripción: Para fijar sondas nasogástricas de nutrición enteral.

Especificaciones:

1. Constituido por un soporte de fibras de celulosa 100%.
2. Material no tejido.
3. Para nutrición enteral.
4. Altamente elástico.
5. Altamente adaptable.
6. Retiro atraumático.
7. No deja residuos después de la remoción.
8. Para pieles delicadas.
9. Hipoalergénico.
10. Permeable al aire y al vapor de agua.
11. Radiolúcido.
12. Libre de látex.
13. Estéril.

14. Tamaños: 

14.1. 62 mm x 50 mm.

14.2. 37.2 mm x 30 mm.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y Comercialización.

3. Vigencia hasta 18 meses

3. APOSITO NO TEJIDO ALUMINIZADO PARA TRAQUEOSTOMIA NO ADHERENTE (formulario 23002) 

Descripción: Para colocar alrededor de tubos de traqueostomía, nefrectomías y drenajes de alto calibre.

Especificaciones:

1. Compuesta de lámina metalizada y polipropileno. 

2. Capa aluminizada para barrera contra la contaminación bacteriana.
3. Con orificio central para diámetros de 12 mm a 20 mm.
4. Pre-cortado.
5. Permeabilidad al aire y vapor de agua.
6. Rápida absorción de exudado.
7. Suave y maleable.
8. No adherente.
9. Absorbente.
10. Resistente al agua.
11. Con capacidad de barrera antimicrobiana e impermeable.
12. Libre de látex.
13. Estéril.
14. Tamaño:
14.1. 8 cm x 9.3 cm.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y Comercialización.

3. Vigencia hasta 18 meses

4. ALGINATO INTEGRAL ABSORBENTE DE GEL BIOCOMPATIBLE (formulario 23003) 

Descripción: Fibras de Alginato de Calcio al 100%, altamente absorbente, biocompatible, que mantiene un ambiente húmedo en la herida y promueve la cicatrización, libre de látex.
Especificaciones:

1. Compuesto por:
1.1. Fibras de alginato de calcio 100%.
2. Retiro en una sola pieza.
3. Forma un gel biocompatible al contacto con el lecho de la herida.

4. Bordes finos, de bajo perfil.

5. Moldeable.
6. Altamente absorbente.
7. Absorbe hasta 15 veces su peso.
8. Retiene el exudado.
9. Aporta Calcio a la herida.
10. Evita la maceración de la piel.
11. Acción terapéutica hasta 7 días.
12. Para el tratamiento de úlceras por presión, úlceras en extremidades inferiores, heridas cavitadas y sitios donantes de piel.

13. Hemostático.
14. No adherente.
15. Tamaños: 

15.1. 2.5 cm x 30 cm (mecha o cordón)

15.2. 5 cm x 5 cm.
15.3. 10 m x 10 cm.
15.4. 10 cm x 20 cm.

15.5. 15 cm x 15 cm.
16. Libre de látex.
17. Estéril.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización

3. Vencimiento de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

5. APOSITO ESTERIL POST OPERATORIO CON ALMOHADILLA CENTRAL ALUMINIZADA (formulario 23004) 

Descripción: Apósito estéril post operatorio con almohadilla antiadherente aluminizada, altamente absorbente.

Especificaciones:

1. Película externa adherente no tejida de poliéster.
2. Almohadilla central aluminizada.
3. Hipoalergénico.
4. Radiolúcido.
5. Absorbente.
6. Permeable al aire.
7. Adaptable.
8. Elástico.
9. Tamaños: 

9.1. 5 cm x 7.2 cm.

9.2. 6 cm x 7 cm.

9.3. 9 cm x 6 cm.

9.4. 10 cm x 8 cm.

9.5. 12 cm x 7 cm.

9.6. 15 cm x 8 cm.

9.7. 20 cm x 10 cm.

9.8. 25 cm x10 cm.

9.9. 30 cm x 10 cm.
10. Libre de látex.
11. Estéril

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

3. Vencimiento no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

6. APOSITO ESTERIL ABSORBENTE ALUMINIZADO NO ADHERENTE (formulario 23005) 

Descripción: Para heridas superficiales, tratamiento post operatorio, con ligero a moderado exudado y quemaduras.
Especificaciones:

1. Compuesto de tres capas: 

1.1. Capa en contacto con la herida de polietileno100% aluminizado.
1.2. Capa externa polietileno 100%.
1.3. Capa central viscosas absorbente. 

2. Hipoalergénico.
3. Radiolúcido.
4. Permeable al aire y al vapor de agua. 

5. Antiadherente.
6. Absorbente.
7. Bacteriostático.
8. Retiro atraumático.
9. Libre de látex.
10. Tamaños: 

10.1. 5 cm x 5cm.
10.2. 5 cm x 7.5 cm.
10.3. 10 cm x 8 cm.
10.4. 10 cm x 10 cm.
10.5. 10 cm x 12 cm.
10.6. 10 cm x 20c m.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

3. Vencimiento no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

7. FRASCO ATOMIZADOR DE CLORURO DE PLATA, ALOE VERA Y CLORURO DE SODIO (formulario 23006) 

Descripción: Para limpieza y tratamiento de heridas, quemaduras y eritema, a base de cloruro de plata, aloe Vera y cloruro de sodio.
Especificaciones:

1. Composición: 

1.1. Plata clorada. 

1.2. Aloe vera. 

1.3. Solución salina. 

2. Para heridas agudas y crónicas, lesiones dermatológicas, heridas superficiales.

3. Para el desbridamiento de tejido necrótico.

4. Antimicrobiano.
5. Reconstituyente de la piel. 

6. Presentación: 

6.1. Espray de 125 ml.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y Comercialización. 

3. Vigencia hasta 18 meses a partir de la entrega.
MQ/MINSA/Homologación 12-02-2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

