BANDEJA DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PARA CIRUGIA DE MIEMBROS INFERIORES (formulario 23456).

Descripción:	PARA REALIZAR CIRUGIAS AVANZADAS DE MIEMBROS INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE.

Especificaciones Técnicas:

INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDBLE GRADO MEDICO AUTOCLAVABLE

- Dos (2) Volkmann separador de 225 mm, 6 dientes semi-agudos 9X29 mm

- Dos (2) OLLIER separador 230mm 4 dientes romos 35x55mm mango fenestrado

- Dos (2) BENETT palanca para huesos 235mm ancho 65.0mm

- Un (1) POWER-TC alicates para cortar alambre 235mm recto para alambre blando hasta Ø3.0mm duro hasta Ø2.2mm

- Una (1) LEKSELL pinzas gubia 240mm curvo lateralmente fuertemente boca 5.0x16.0mm

- Una (1) LEKSELL pinzas gubia 240mm curvo lateralmente fuertemente boca 8.0x16.0mm

- Dos (2) KERN pinzas para sostener los huesos 210mm con cierre

- Un (1) ADSON separador autoestático 265mm 3+4 dientes agudos

- Un (1) WEITLANER separador autostatic 200mm 3x4 dientes romos

- Un (1) BECKMANN-EATON retractor de laminectomía 320mm agudo

- Un (1) TRAVERS separador autostatic 215mm 4+5 dientes romos

- Un (1) HEATH martillo 190mm 1000gr cabeza Ø45mm con mango de aluminio

- Dos (2) LANGENBECK separador 230mm hoja roma 50x11mm

- Una (1) Cucharilla cortante 275mm curvo hacia atrás copa 9.0mm dentado con mango PPSU

- Una (1) Cucharilla cortante 310mm recto copa 0, de 6.0mm con mango PPSU

- Una (1) Cucharilla cortante 310mm recto copa 000, ovalada de 4.0mm con mango PPSU

- Un (1) Separador 240mm modelo fuerte 1 diente agudo mango fenestrado (gancho para hueso)

- Dos (2) KOCHER separador 230mm hoja roma 75x40mm mango fenestrado

- Un (1) Raspador 200mm ancho 20.0mm con mango PPSU

- Un (1) Raspador 195mm ancho 14.0mm con mango PPSU

- Un (1) COBB raspador 285mm ancho 10.0mm

- Un (1) COBB raspador 285mm ancho 19.0mm

- Una (1) Pinzas para reposicionar 220mm con cierre de rosca grande

- Una (1) Pinzas para reposicionar 205mm 20° angulado punta 0.5mm

- Una (1) VERBRUGGE pinzas para sostener los huesos 265mm curvo ancho de boca izquierda 4.5mm/derecha 11.0mm

- Una (1) VERBRUGGE pinzas para sostener los huesos 270mm curvo ancho de boca izquierda 4.5mm/derecha 12.0mm

- Un (1) LANGENBECK elevador 230mm ancho 11.0mm

- Un (1) LANGENBECK elevador 195mm ancho 10.0mm

- Un (1) LANGENBECK separador 215mm hoja roma 85x15mm mango fenestrado

- Un (1) Contenedor 1/1 no perforado 600x272x190mm

- Un (1) Cesta de alambre para contenedores 1/1 540x250x100mm

- Una (1) Alfombrilla de silicona azul 520x230mm

Observaciones:	PARA REALIZAR CIRUGIAS AVANZADAS DE MIEMBROS INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE.

1.	Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

5.	Cumplir con las normas internacionales de acero inoxidable quirúrgico.

BANDEJA DE ORTOPEDIA PARA CIRUGIAS ESPECIALIZADA DE MIEMBROS SUPERIORES (formulario 23460).

Descripción: PARA REALIZAR CIRUGIAS AVANZADAS DE MIEMBROS SUPERIOR, DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE.

Especificaciones Técnicas:

INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDBLE GRADO MEDICO AUTOCLAVABLE.

- Dos (2) retractor de garra (6) agudo de 9 x 29 mm de ancho y 225 mm de longitud

- Un (1) retractor de garra (6) romo de 9 x 29 mm de ancho y 225 mm de longitud

- Dos (2) pinza de sujeción para hueso Kern con rached de 170 mm de longitud

- Un (1) alicate de doble acción curvo con TC de 180 mm de longitud

- Una (1) pinza rongeur Rottgen-Ruskin de doble acción curvo entre 4.5 mm y 5 mm de ancho entre 220 y 240 mm de longitud

- Una (1) pinza rongeur de doble acción curvo Leksell con mandíbula de 8x16 mm de ancho y 240 mm de longitud

- Dos (2) abrazaderas tipo Lowmann de 1x2 garras de 205 mm de longitud

- Un (1) gancho para hueso Volkmann romo de 220 mm de longitud

- Un (1) elevador de periostio con hoja de 14 mm de ancho y 195 mm de longitud

- Una (1) cureta 000 con copa de 4 mm y largo de 310 mm

- Una (1) cureta 0 con copa de 6 mm y largo de 310 mm

- Un (1) separador Weitlaner de 2x3 garras romo de 110 mm de longitud

- Un (1) separador Weitlaner Wullstein de 3x3 garras romo de 130 mm de longitud

- Dos (2) separador de fémur Bakey de 170 mm de longitud

- Un (1) mazo Bermann de 500 gramos con diámetro en la cabeza de 45 mm y de 245 mm de longitud

- Una (1) palanca ósea Bennet con hoja de 45 mm y 235 mm de longitud

- Dos (2) retractor Langenbeck con hoja de 33x14 mm y 230 mm de longitud

- Dos (2) raspador Cobb con hoja de 10 mm de ancho y 285 mm de longitud

- Dos (2) pinzas de reposicionamiento de 205 mm, de 20 grados angulado y punta de 0.5 mm

- Dos (2) pinzas de reposicionar de hueso de 220 mm de largo con cierre de rosca grande (Cangrejo)

- Dos (2) pinza Verbrugge para sostener los huesos curvos extrapequeño; ancho de boca de 5.0 mm de ancho y largo de 175 mm de longitud 22

- Un (1) elevador Langernbeck con hoja de 8 mm de ancho y 200 mm de longitud (niña bonita)

- Un (1) contenedor para esterilización a vapor

- Una (1) cesta de alambre para contenedor de aluminio para esterilización a vapor

- Un (1) tapete de silicón que corresponda al tamaño de la canasta de alambre

Observaciones: PARA REALIZAR CIRUGIAS AVANZADAS DE MIEMBROS SUPERIOR, DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE.

1.	Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

5.	Cumplir con las normas internacionales de acero inoxidable quirúrgico.