SISTEMA DE IMPLANTE MODULAR UNIVERSAL, TUMORAL Y REVISION, formulario 10410.
Descripción: Para reemplazos anatómicos, revisiones y prótesis elaboradas a la medida, es un sistema de componentes indicados y diseñados para el tratamiento de patologías con defectos óseos de pequeña, mediana y gran magnitud en miembros superiores e inferiores que permitan el salvamento de extremidades, recuperación de la funcionalidad, reducción del dolor y otros a criterio del especialista.

Especificaciones:

1.
Sistema Modular Universal Tumoral y de Revisión incluye:

1.1.
Endoprótesis de húmero proximal.

1.2.
Endoprótesis de húmero proximal reverso.

1.3.
Endoprótesis de húmero distal.

1.4.
Endoprótesis de húmero diafisiario.

1.5.
Endoprótesis de húmero total.

1.6.
Hemiartroplastia de húmero.

1.7.
Artroplastia total anatómica de húmero.

1.8.
Artroplastia total reverso de húmero.

1.9.
Hemiartroplastia de húmero por trauma.

1.10.
Artroplastia total anatómica de húmero por trauma.

1.11.
Artroplastia total reversa de húmero por trauma.

1.12.
Prótesis de cúpula radial poliaxial Icara.

1.13.
Endoprótesis de codo total

1.14.
Endoprótesis de fémur proximal.

1.15.
Endoprótesis de fémur distal.

1.16.
Endoprótesis de fémur diafisiario.

1.17.
Endoprótesis de fémur total.

1.18.
Endoprótesis de rodilla total.

1.19.
Endoprótesis de tibia proximal

1.20.
Copa bipolar.

1.21.
Copa doble movilidad cementada y no cementada.

1.22.
Anillos acetabulares.
Anillos acetabulares-Copa RS
1.23.
Material: nitruro de titanium (epore).

1.24.
Copa que se adapta a la perdida de hueso (Lumic).

1.25.
Tallo femoral.

1.26.
Sistema de revisión modular con y sin apoyo calcar.

1.27.
Prótesis semiconstreñida de rodilla.

1.28.
prótesis constreñida de rodilla.

1.29.
Sistema de reemplazo de rodilla:

1.30.
Artrodesis con tallos anatómicos:

1.31.
Prótesis elaborada a la medida Fémur proximal.

1.32.
Prótesis elaborada a la medida Fémur distal.

1.33.
Prótesis elaborada a la medida Tibia proximal.

1.34.
Prótesis elaborada a la medida Humero proximal.

1.35.
Prótesis elaborada a la medida Tibia distal.

1.36.
Prótesis elaborada a la medida Acetábulo.

1.37.
Prótesis elaborada a la medida Iliaco.

1.38.
Prótesis elaborada a la medida Radio.

1.39.
Prótesis elaborada a la medida Escapula.

1.40.
Prótesis elaborada a la medida Glenoides.

2.
COMPONENTES Y MATERIALES:

2.1.
Húmero:

2.1.1.
Proximal y distal:

2.1.1.1.
 Longitud de 50mm. 

2.1.1.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio Y CoCrMo
2.2.
Codo proximal: 
Codo proximal o cubito proximal
2.2.1.
Longitud de 50mm. 
Material Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio Y CoCrMo
2.2.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio 

2.3.
Diafisiario:

2.3.1.
Longitud de 80mm. 

2.3.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.4.
Extensor para húmero:

2.4.1.
Longitud entre 20 mm y 60 mm. 

2.4.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.5.
Pieza conectora:

2.5.1.
Longitud de 80 mm. 

2.5.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.6.
Tornillo de bloqueo M8:

2.6.1.
Longitud entre 15 mm y 75 mm. 
Longitud entre 15 mm y 75 mm. Y entre 60 y 140mm
2.6.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.7.
Reductora:

2.7.1.
Longitud entre10 mm y 100 mm. 

2.7.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.8.
Tornillo esponjoso:

2.8.1.
Diámetro de 4.0 mm.

2.8.2.
 Longitud entre 26mm y 34mm. 

2.8.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.9.
Tornillo esponjoso de ángulo estable:

2.9.1.
Diámetro de 4.2 mm 

2.9.2.
Longitud entre 20mm y 40mm. 

2.9.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.10.
Tallo humeral cementado: 

2.10.1.
Diámetro entre 8 mm y 12 mm. 

2.10.2.
Longitud de 75mm. 

2.10.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.11.
Ulna cementada próxima: 

2.11.1.
Longitud entre 70mm y 100mm. 

2.11.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.12
Tallo humeral No cementado con hidroxiapatita (HA):

2.12.1
Diámetro entre 7.0 mm y 13.0 mm.

2.12.2
Longitud de 75mm. 

2.12.3
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.13
Ulna proximal No Cementado con hidroxiapatita (HA):

2.13.1
Longitud de 70mm. 

2.13.2
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita o Cpti (titanio puro) con Revestimiento de Hidroxiapatita
2.14.
Gelnosfera:
Gelnosfera o glenosfera Simetrica
2.14.1.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE)

2.15.
Ulna Stop:

2.15.1.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE)

2.16.
Cabeza humeral:
Cabeza o tapa humeral:
2.16.1.
Tamaño: Small. Medium, Large. 

2.16.2.
Material: - Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).
2.17.
Copa reversa:
Copa o tapa inversa- reversa:
2.17.1.
Alturas: 0 a +10

2.17.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).

2.18.
base para glenoide (metaglena agilon) con hidroxiapatita (HA):

2.18.1.
Talla: 2-3.
Talla: 2-3. / corta, larga y 3 redonda
2.18.2.
Material: - Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: - Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita o CPTI- titanio puro con revestimiento en Hidroxiapatita.
2.19.
Componente fémur proximal:

2.19.1.
Longitud entre 50mm y 70mm). 
Longitud entre 50mm y 70mm con o sin angulacion de 127 ° y 135°
2.19.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio con o sin Epore
2.20.
Componente fémur distal:

2.20.1.
Longitud entre 90mm1 y 10mm). 
Longitud entre 90mm y 110mm derecho e izquierdo
2.20.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.
Material aleación de titanio aluminio o CoCroMo
2.21.
Extensor para fémur:

2.21.1.
Longitud entre 40mm y 100mm. 

2.21.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.22.
Extensor para tibia proximal:

2.22.1.
Longitud entre 105mm y 125mm. 

2.22.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.23.
Pieza conectora:
2.23.1.
Longitud de 100mm. 

2.23.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.24.
Tornillo de bloqueo M10:

2.24.1.
Longitud entre 25mm y 245mm 

2.24.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.25.
Adaptador Offset:

2.25.1.
Diámetro entre 0 mm y 6 mm.

2.25.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.26.
Espaciador de Tibia:

2.26.1.
Tallas: entre 2 y 5; 

2.26.2.
Alturas entre 5mm y 45mm. 

2.26.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.27.
Espaciador femoral distal:

2.27.1.
Tallas: entre 2 y 5.

2.27.2.
Alturas entre 5mm y 10mm. 

2.27.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.28.
Espaciador femoral posterior:

2.28.1.
Tallas: entre 2 y 5.

2.28.2.
Alturas entre 5mm y 10mm. 

2.28.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.29.
Componente fémur diafisiario:
Componente fémur diafisiario con pieza de conexión diafisiaria
2.29.1.
Longitud entre 100mm y 120mm. 

2.29.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno o Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.
2.30.
Tallo femoral cementado:

2.30.1.
Diámetro entre 11mm y 17mm, con longitud de 120mm. 

2.30.2.
Diámetro entre 11mm y 15mm con Longitud de 160mm. 

2.30.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.31.
Tallo tibial cementado:

2.31.1.
Diámetro entre 11mm y 15mm, con longitud de 120mm.

2.31.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno

2.32.
Tallo Cementado:

2.32.1.
Diámetro entre 11mm y 19mm, 

2.32.2.
Longitudes entre 125mm y 250mm.

2.32.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.33.
Tibia Cementada:

2.33.1.
Talla entre 2 y 5.

2.33.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.34.
Fémur Cementado:

2.34.1.
Talla entre 2 y 5.

2.34.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.35.
Acople:

2.35.1.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.36.
Tallo femoral No cementado con hidroxiapatita (HA):

2.36.1.
Diámetro entre 11mm y 20 mm.

2.36.2.
Longitud de 120mm. 

2.36.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.37.
Tallo tibial No cementado con hidroxiapatita (HA): 

2.37.1.
Diámetro entre 11mm y 15 mm.

2.37.2.
Longitud de 120mm. 

2.37.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.38.
Tallo No Cementado con con hidroxiapatita (HA):

2.38.1.
Diámetro entre 12mm y 20 mm.

2.38.2.
Longitud entre 125mm y 250mm 

2.38.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.39.
Inserto:

2.39.1.
Talla entre 2 y 5. 

2.39.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE).

2.40.
Componente patelar cementado o no, de revisión o tumoral. 
2.40.1.
 Tamaño Small y Large. 
Tamaño Small y Large o Estandar y large
2.40.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE).

2.41.
Componente humeral para artrosis:

2.41.1.
 Longitud entre 30mm y 40mm. 

2.41.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.42.
Componente humeral trauma:

2.42.1.
Longitud de 30mm. 

2.42.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.43.
Extensiones:

2.43.1.
Longitud entre 7.5mm y 17.5mm. 

2.43.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.44.
Tallo humeral no cementado:

2.44.1.
Diámetro entre 10mm y 15 mm, con longitud 30mm. 

2.44.2.
Diámetro entre 9mm y 12 mm, con longitud entre 60mm y 120 mm. 

2.44.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.45.
Tallo no cementado:

2.45.1.
Diámetro entre 6mm y 8 mm, 

2.45.2.
longitud entre 35mm y 50 mm,

2.45.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.46.
Tornillos:

2.46.1.
longitud entre 22.5mm y 40 mm,

2.46.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio o CoCroMo con revestimiento en TIN
2.47.
Tornillos bloqueados glenoides:

2.47.1.
Diámetro de 4.2 mm 

2.47.2.
longitud entre 20mm y 40 mm,

2.47.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.48.
Tallo humeral cementado: 

2.48.1.
Diámetro entre 6mm y 10 mm, 

2.48.2.
longitud entre 60mm y 120 mm,

2.48.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.49.
Tallo cementado:

2.49.1.
Diámetro entre 6mm y 8 mm, 

2.49.2.
longitud entre 35mm y 50 mm,

2.49.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.50.
Metaglena con hidroxiapatita (HA):

2.50.1.
Talla: entre 2 y 3. 
Talla: entre 2 y 3 corta y larga y 3 redonda
2.50.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio con revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio con revestimiento de Hidroxiapatita o CPTI- titanio puro con revestimiento en Hidroxiapatita
2.51.
Inserto Material:

2.51.1.
Talla: entre 2 y 4. 

2.51.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE).

2.52.
Componente glenoideo humeral. 

2.52.1.
Diámetro entre 36mm y 44 mm.
Diámetro entre 36mm y 44 mm excentrico o neutro
2.52.2.
Talla: entre 2 y 3. 

2.52.3.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular (UHMWPE).
2.53.
Cabeza humeral:

2.53.1.
Diámetro entre 44mm y 47 mm, 

2.53.2.
Altura: entre 14mm y 20mm. 

2.53.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).

2.54.
Copa reversa:

2.54.1.
Diámetro entre 36mm y 44 mm, 

2.54.2.
Altura: entre 0mm y 6mm. 
Altura: entre 0mm y 6mm o S-M-L
2.54.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).
2.55.
Copa reversa constreñida:  

2.55.1.
Diámetro entre 36mm y 44 mm, 

2.55.2.
Altura: entre 0mm y 6mm. 
Altura: entre 0mm y 6mm o S-M-L
2.55.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).

2.56.
Cabeza 

2.56.1.
Diámetro entre 19mm y 22 mm, 

2.56.2.
Altura: entre 0mm y 4mm. 

2.56.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).

2.57. Anillo acetabular: 

2.57.1. Copa Rs Diámetro entre 46mm y 62mm, 
Copa Rs Diámetro entre 46mm y 62mm o Copa Rs anatómica Diámetro entre 46mm y 62mm anatómica
2.57.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. 

2.58. Anillo acetabular: 

2.58.1. Copa Rs Diámetro entre 4mm y 62mm.
Copa Rs Diámetro entre 4mm y 62mm o Copa Rs anatómica Diámetro entre 46mm y 62mm anatómica
2.58.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.59.
Cuña o aumentos acetabulares porosos con angulación o no de 5, 10 y 15 grado derecha, izquierda o recta:
Cuña o aumentos acetabulares porosos con angulación o no de 5, 10 y 15 grado, para columna derecha, izquierda; recta de 54 y 58mm y epore espaciadores acetabulares de 8mm de 54 y 58mm
2.59.1.
Diámetro entre 54mm y 58mm, 

2.59.2.
Altura entre 10mm y 20mm

2.59.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio

2.60.
Cuña o aumentos tibiales: 

2.60.1.
Tibial: Metafisiario con Talla entre 2 y 4, Altura de 30mm

2.60.2.
Tibial: Cortical; con Talla entre 2 y 4, Altura entre 20 mm y 30mm. 
Tibial: Cortical; con Talla entre 2 y 4, Altura entre 20 mm y 30mm o Talla entre 2 y 4, Altura entre 20 mm y 30mm con o sin escalonado
2.60.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.
2.61.
Femoral: Metafisiario:

2.61.1.
Talla entre 2 y 4, Altura de 30mm

2.61.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.62.
Femoral: Cortical:

2.62.1.
Talla entre 2 y 4, 

2.62.2.
Con Altura: entre 20mm y 30mm. 
Con Altura: entre 20mm y 30mm. o entre 30mm y 40mm anatomico
2.62.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.63.
Componente proximal:

2.63.1.
Alturas: entre 32mm y 42mm. 

2.63.2.
Angulaciones: 127° y 135°. 

2.63.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.64.
Componente Artrodesis:
Componente Artrodesis Anatomico
2.64.1.
Longitud: entre 25mm y 90mm. 

2.64.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.65.
Componente Artrodesis 

2.65.1.
Longitud de 145mm. 

2.65.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.66.
Adaptador Offset:
Adaptador Offset o Adaptador Offset doble cono
2.66.1.
Diámetro entre 0mm y 6mm. 

2.66.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.67.
Espaciador de Tibia:

2.67.1.
Tallas: entre 2 y 5 
2.67.2.
Alturas: entre 5mm y 45mm. 

2.67.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.68.
Espaciador femoral distal:

2.68.1.
Tallas: entre 2 y 5 

2.68.2.
Alturas: entre 5mm y 10mm. 

2.68.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.69.
Espaciador femoral posterior:

2.69.1.
Tallas: entre 2 y 5 

2.69.2.
Alturas: entre 5mm y 10mm. 

2.69.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.70.
Tornillo cortical: 

2.70.1.
Diámetro de 4.5mm

2.70.2.
Longitud: entre 25mm y 60mm. 

2.70.3.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio.

2.71.
Tallo femoral cementado:

2.71.1.
Diámetro entre 12mm y 18 mm

2.71.2.
Longitud: entre 150mm y 250mm. 

2.71.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.72.
Tallo cementado:

2.72.1.
Diámetro entre 11mm y 19 mm

2.72.2.
Longitud: entre 125mm y 250mm. 

2.72.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.73.
Tallo femoral cementado:

2.73.1.
Diámetro entre 11mm y 17 mm, con longitud de 120mm

2.73.2.
Diámetro entre 11mm y 15 mm, con longitud: 160mm. 

2.73.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.74.
Tallo cementado Tibial:

2.74.1.
Diámetro entre 11mm y 15 mm, con longitud de 120mm

2.74.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.75.
Tallo cementado de revisión con collar:

2.75.1.
Talla entre 1mm y 5 mm.

2.75.2.
Longitud entre 130mm y 300 mm.

2.75.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.76.
Tallo cementado para copa y cono acetabular:

2.76.1.
Diámetro entre 8mm.

2.76.2.
Longitud entre 65mm y 85 mm.

2.76.3.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.77.
Tallo para prótesis semi constreñida anatómica recubierta de titanio:

2.77.1.
Diámetro entre 12mm y 18 mm, con longitud entre 100 mm y 200mm.

2.77.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno o Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio
2.78. Componente femoral pseudotumoral: 
Componente femoral pseudotumoral o KRI implante de reconstrucción de rodilla
2.78.1. derecha e izquierda.

2.78.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.79.
Componente femoral:
Componente femoral cementado anatómico 
2.79.1.
Talla entre 2mm y 5 mm.
Talla entre 2mm y 5 mm o tallas entre 2 y 5
2.79.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.80.
Componente tibial:

Componente tibial cementado
2.80.1.
Talla entre 2mm y 5 mm.
Talla entre 2mm y 5 mm o tallas entre 2 y 5
2.80.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.81.
Cabeza femoral:

2.81.1.
Diámetro entre 28mm y 32 mm, con altura de -3.5 mm a + 16mm.
Diámetro entre 28mm y 32 mm, con altura de -3.5 mm a + 16mm y diámetro 22 mm con alturas -4/ +0mm / +4mm
2.81.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.82.
Copa bipolar:

2.82.1.
Diámetro entre 40mm y 60 mm.

2.82.2.
Material: Aleación de Cromo, Cobalto y Molibdeno.

2.83.
Tallo femoral hexagonal cementado y no cementado con hidroxiapatita (HA):

2.83.1.
Diámetro entre 12mm y 20 mm, con longitud entre 150 mm y 250 mm.

2.83.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita y cementado en CoCrMo
2.84.
Tallo no cementado con hidroxiapatita (HA):

2.84.1.
Diámetro entre 12mm y 20 mm, con longitud entre 125 mm y 250 mm.

2.84.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.85.
Tallo de revisión anatómica no cementado con hidroxiapatita (HA):

2.85.1.
Diámetro entre 12mm y 18 mm, con longitud entre 100 mm y 200 mm.

2.85.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.86.
Tallo femoral No cementado con hidroxiapatita (HA):

2.86.1.
Diámetro entre 11mm y 20 mm, con longitud de 120mm.

2.86.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.87.
Tallo no cementado tibial con hidroxiapatita (HA):

2.87.1.
Diámetro entre 11mm y 15 mm, con longitud de 120mm.

2.87.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.88.
Tallo cono acetabular no cementado con hidroxiapatita (HA):

2.88.1.
Diámetro entre 8mm y 10 mm, con longitud entre 65 mm y 85mm.

2.88.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.89.
Copa acetabular:

2.89.1.
Diámetro entre 54mm y 60 mm.
Diámetro entre 54mm y 60 mm o diametro entre 50 y 60mm
2.89.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita, o CoCrMo con o sin Revestimiento en Hidroxiapatita
2.90.
Copa acetabular doble movilidad no cementada con hidroxiapatita (HA):

2.90.1.
Diámetro entre 42mm y 60 mm.

2.90.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita, o CoCrMo con recubrimiento CpTi y Revestimiento de Hidroxiapatita 
2.91.
Extensión para prótesis modular de fémur proximal:

2.91.1.
Altura de 25mm.

2.91.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.92.
Metáfisis:

2.92.1.
Altura entre 40 mm y 50mm.

2.92.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Revestimiento de Hidroxiapatita.

2.93.
Inserto:

2.93.1.
Talla entre 2mm y 5mm.
Talla entre 2mm y 5mm o talla entre 2 y 5
2.93.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular.

2.94.
Inserto tibial semi constreñido:

2.94.1.
Talla entre 2mm y 5mm.
Talla entre 2mm y 5mm o Talla entre 2 y 5
2.94.2.
Altura entre 10 mm y 17.5 mm

2.94.3.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular.

2.95.
Liner:

2.95.1.
Diámetro entre 38mm y 56mm.

2.95.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular.

2.96.
Componente patelar cementado:

2.96.1.
Tamaño: Small-Large.
Tamaño: Small-Large o estándar y large
2.96.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular.

2.97.
Componente patelar cementado para prótesis semi constreñida: 

2.97.1.
Diámetro entre 26mm y 35 mm

2.97.2.
Material: Polietileno de Ultra alto peso Molecular.

2.98.
Componente femoral semi constreñido anatómico: 
Componente femoral semi constreñido anatómico cementado
2.98.1.
Talla entre 2 y 5.

2.98.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio), o CoCrMo con recubrimiento en Tin (Nitruro de Titanio)
2.99.
Componente tibial semi constreñido anatómico:
Componente tibial semi constreñido anatómico Cementado
2.99.1.
Talla entre 2 y 5.

2.99.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio), o CoCrMo con recubrimiento en TIN (nitruro de titanio)
2.100.
Inserto fijo copa acetabular:

2.100.1.
Diámetro entre 44mm y 52mm.

2.100.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).

2.101.
Copa cono acetabular cementada doble movilidad: 

2.101.1.
Diámetro entre 44mm y 60mm.

2.101.2.
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio).
Material: Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio. Recubierta de TiN (Nitruro de titanio), o CoCrMo con revestimiento en Nitruro de Titanio
2.102.
Tubo de inserción de tejidos blandos: 

2.102.1.
 Diámetro entre 35mm a 55mm.

2.102.2.
Longitud 300 mm.

2.102.3.
Material: Polyethylene terephthalate (PET)/polietileno.

Observaciones:

1. La empresa se compromete a facilitar los componentes y el instrumental necesario para el procedimiento 

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 09-04-26/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

