ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CONFORMABLE PARA CUELLOS CORTOS Y ANGULADOS (formulario 23852) 

Descripción: Para el tratamiento endovascular de aneurismas aórticos abdominales (AAA) infrarrenales, especialmente en anatomías complejas con cuello aórtico corto o angulado de ≤ 90° y longitud mínima de cuello de 10 mm.
Especificaciones:

1. Sistema conformable montado sobre catéter de implantación.

2. Fabricada en ePTFE (politetrafluoroetileno expandido) y FEP, con estructura externa de nitinol.

3. Diseño de baja permeabilidad.

4. Incorpora anclajes proximales de nitinol y manguito de sellado proximal.

5. Marcadores radiopacos de oro para visualización fluoroscópica.

6. Sistema de implantación con vaina de compresión de ePTFE/FEP.

7. Con mando de control de angulación, que permite inclinar el extremo proximal del dispositivo para facilitar la colocación ortogonal en anatomías con cuellos angulados.

8. Compatible con guía de 0.035 pulgadas (0.89 mm).

9. Tamaños:
9.1. Endoprótesis o componente ipsilateral tronco pierna.
9.1.1. Diámetro aórtico: entre 20 mm y 36 mm.

9.1.2. Diámetro iliaco ipsilateral: 12 mm y 14.5 mm.
9.1.3. Longitud total: entre 12 cm y 20 cm.
9.2. Endoprótesis o componente extensor aórtico:

9.2.1. Diámetro aórtico: entre 20 mm y 36 mm.
9.2.2. Longitud total: 4.5 cm.
10. Estéril.
11. De un solo uso.
ACCESORIOS:
1. Introductor.
2. Balón de modelado y oclusión.
3. Catéter balón tri-lóbulo.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 16-07-26/11:00 a.m.-em

Página 2 de 2

