RECIPIENTE DE RECOLECCION CON TAPA DE TRANSFERENCIA ENFIT PARA EL PROCESO DESDE LA RECOLECCION DE CALOSTRO Y/O LECHE MATERNA HUMANA (HBM) HASTA SU ADMINISTRACION, formulario 22722.

Descripción: Para el proceso desde la recolección de calostro y/o leche materna humana (HBM) hasta su administración.

Especificaciones:

- Recipiente de recolección de 1 o de 2 onzas.

- Compatible con variedad de extractores de leche materna humana (HBM)

- Con tapa de transferencia EnFit que permite pasar el contenido entre un contenedor de almacenamiento a un dispensador enteral EnFit sin manipulación ni exposición.

- Marcas de graduación en mililitros y en onzas.

- Piso o base del contenedor en forma cóncava que facilita la obtención de hasta la última gota de leche materna humana (HBM) y/o calostro.

- Panel mate para colocación de datos del paciente.

- Permite cambios de temperatura.

- Empaque individual.

- Libre de látex.

- Libre de BPA.

- Libre de DEHP.

- Estéril.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

EXTENSION ENTERAL ENFIT, formulario 22723.

Descripción: Extensión enteral enfit.

Especificaciones:

- Extensión para accesos enterales EnFit.

- Transparente y con línea morada en toda su extensión.

- Longitud de 152 cm.

- Volumen de purga de 1.8 ml.

- Conexión EnFit de piso abierto que elimina los residuos y con esto los riesgos de crecimiento bacteriano.

- Con cierre de enchufe atado para reducir los riesgos de partes pequeñas cerca del paciente.

- Compatible con las recomendaciones de la ADA.

- Libre de DEHP.

- Libre de BPA.

- Libre de látex.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Empaque individual

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de calidad

- Traer impreso lote, fecha de expira, fabricante.

CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ACCESOS ENTERALES ENFIT, formulario 22724.

Descripción: Para accesos enterales EnFit.

Especificaciones:

- Cepillo de limpieza del puerto de entrada de las sondas de alimentación EnFit.

- Elimina o mitiga la colonización de bacterias y/o desechos de la conexión EnFit de los dispositivos de alimentación.

- Gira 360 grados permitiendo que dos cepillos limpien el perímetro interior de las roscas EnFit.

- Con dos aberturas laterales que permiten el uso de agentes de limpieza (agua destilada, solución salina, etc.)

- Con tapón del lumen que bloquea a la apertura del tubo de alimentación durante el proceso de limpieza, evitando que entre solución de la limpieza al paciente.

- Libre de BPA.

- Libre de látex.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.