- Ficha técnica 108800 de la TORRE DE ESTROBOSCOPÍA INTEGRADO O MODULAR (formulario 9808)

Descripción: Diseñado con funciones avanzadas para examinar la anatomía laríngea y la fisiología de las cuerdas vocales que pueden ayudar a detectar patologías no evidentes.

Proporciona fuente de luz tanto constante como estroboscópica para la visualización endoscópica general (nasal, nasofaríngea o laríngea) o la evaluación estroboscópica de las cuerdas vocales durante la fonación.

Especificaciones:

1.	Temperatura de color de 4000K o más.

2.	Ajuste o control de brillo.

3.	Balance de blancos.

4.	Salidas de video de alta definición.

5.	Medios para la grabación de imágenes:

5.1.	Puerto USB.

6.	Teclado.

7.	Interfaz DICOM o HL7.

8.	Sensor o Tecnología CCD o CMOS

9.	Resoluciones de salida de 1920 x 1080 o FULL HD o mayor

10.	Adaptador de ocular o conexiones del endoscopio con ajuste o funciones de enfoque

11.	CPU Intel Core i5 minimo o Dual core.

12.	Almacenamiento en disco duro mínimo de 128 GB.

13.	Software para la gestión de la base de datos de pacientes.

14.	Software para revisar / editar video y audio.

15.	Fuente de luz (estroboscopio) Xenón o LED.

16.	Intervalo de frecuencias entre 60Hz y 1500 Hz.

17.	Modo o ajuste de funcionamiento entre -2 Hz y 2.5 Hz.

18.	Ajuste de la luz o luminosidad.

19.	Detección de la frecuencia vocal.

20.	Alimentación eléctrica 110-120 V/60 Hz, o autorregulable.

Accesorios:

- Interruptor de pedal.

- Micrófono laríngeo o de estroboscopia.

- NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE.

3.1 Diámetro entre 2.4 mm, y 4.8 mm.

3.2 Diámetro de canal de trabajo 2.2 mm o menos para el terapéutico.

3.3 Longitud de trabajo entre 300 mm y 400 mm.

3.4 Campo de visión o ángulo de abertura: de 80° o más

3.5 Profundidad de campo:

Eliminar el punto

    - Mínima: entre 2mm y 6 mm.

Eliminar el punto

    - Máxima: entre 50mm y 60mm.

Eliminar el punto

  - Angulación arriba/abajo de 100° o más / 100° o más.

- ENDOSCOPIO LARÍNGEO RÍGIDO.

4.1. Angulo de 70 grados con cable de fibra óptica o conductor de luz.

4.2. Diámetro entre 4.0 mm y 10 mm.

4.3. Longitud 170 mm o más.

- NASOLARINGOSCOPIO.

5.1. Alta definición (HD).

5.2. Campo de visión o ángulo de abertura: de 90° o más.

5.3. Profundidad de campo:

Eliminar el punto

5.3.1. Mínima: entre 2mm y 6 mm.

Eliminar el punto

5.3.2. Máxima: entre 50mm y 60mm.

Eliminar el punto

5.4. Angulación arriba/abajo de 100° o más / 100° o más.

5.5. Diámetro exterior entre 2.4 mm y 4.8 mm.

5.6. Longitud de 300 mm o más.

- Monitor de 15 pulgadas o más.

6.1. Resolución de 1920 x 1080 o mayor.

6.2. Entradas de video DVI o HDMI.

- Resolución de 1920 x 1080 o mayor.

- Sistema de Televisión NTSC.

Eliminar el punto

- Entradas de video DVI o HDMI.

- Carro de transporte del mismo fabricante.

- Probador de fugas.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción

- Dos ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español

- Un ejemplar de manual de servicio técnico debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programas de mantenimiento preventivo que brindara cada 6 meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo de operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de respuestas y accesorios por un periodo de 7 años mínimo.

- La empresa se compromete a reemplazar en un plazo no mayor de 48 horas en caso de algún daño que este dentro de la garantía, mientras se repara el original.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Ficha técnica 102058 de la LAMPARA DE CABEZA QUIRURGICA DE ALTO PODER, LIBRE DE CABLES (formulario 9812)

Descripción:

Especificaciones:

- Sistema con navegador con luz quirúrgica libre de cables, con alto poder para iluminación del campo quirúrgico.

Sistema de luz quirúrgica libre de cables o inalámbrica, con 80,000 lux de luz homogénea o mayor para iluminación del campo quirúrgico

- Casco en material de neopreno, peso aproximado de 9 onzas (con su equivalencia en libras)

Casco o vincha en material de neopreno o aluminio, peso entre 9 y 10 onzas (con su equivalencia en libras o gramos)

- Navegador óptico de luz de alto poder, con cinco puntos de ajuste.

Navegador óptico o perilla para ajuste de la intensidad de la luz

- Sistema de disipación de calor con dos ventiladores.

Sistema de disipación de calor con uno o dos ventiladores

- Control ajustable de apertura del haz, con capacidad de distribuir uniformemente el haz de la luz en un 100% en el punto central del campo iluminado y en un 95% de los bordes del campo iluminado.

Control ajustable de apertura del haz o tamaño del enfoque de luz, con capacidad de distribuir uniformemente el haz de la luz o emisión de luz de 80,000 luz o mayor, homogéneo del 0 - 100% de ajuste

- Luz blanca brillante que en su calidad, color e intensidad no se degradan

Luz LED blanca brillante, color o índice de reproducción de color de 69 o mayor, temperatura de color de 5,700 °K (grados Kelvin)

- Permite el uso de lupas quirúrgicas.

Permite el uso de lupas quirúrgicas o con conexiones para ajuste de la posición

- Faja o cinturón ajustable con bolsillos para portar baterías

Faja o cinturón ajustable con bolsillos o fundas o compartimiento para portar baterías

- Dos baterías recargables de ion- litio que permite seis (6) o más horas de duración con indicador de carga.

Dos baterías recargables de ion- litio que permite 6 ó más horas de duración con indicador de carga

- Estación compatible con 110-120 voltios (50-60Hz) para recargar dos (2) baterías.

Estación para recargar dos baterías de 100-120 V (60Hz)

- Tres (3) set de tres almohadillas para uso en el casco

Almohadillas para uso en el casco o vincha

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR INDIVIDUALMENTE TODOS LOS COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA.

Accesorio Opcional:

- Estación de carga con capacidad para recargar hasta diez baterías de ion-litio.

Estación de carga con capacidad para recargar dos o más baterías de ion-litio.

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Brindar entrenamiento de operación para el personal a cargo del uso del equipo de seis horas laborables

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- PROTESIS ESTAPEDIAL CON LASER (formulario 22152)

Descripción: Para el reemplazo del hueso estribo.

Especificaciones:

- Prótesis estapedial con láser.

  - Material:

    - El bucle de aleación de níquel titanio (Nitinol).

    - Pieza en forma de sello de Titanio puro.

- Acoplamiento sin plegado.

- Adecuado para todos los tamaños de yunque.

- Bucle de la banda plano y ancho.

  - Aumenta la seguridad mientras se proyecta calor.

  - Reduce el riesgo de puntos de presión.

  - Cuatro (4) zonas de contacto integradas.

    - Ajuste a las dimensiones asimétricas del yunque.

  - Tres (3) zonas de activación independiente.

    - Evita la transferencia térmica a la superficie de la mucosa durante la activación del láser.

- Configuración del láser con simulador térmico.

- Compatibilidad con resonancia magnética para 1.3 T, 1.5 T y 7.0 T.

- Tamaños:

  - Diámetro 0.4 mm y 0.6 mm.

  - Longitudes:

    - 3.50 mm, 3.75 mm, 4.00 mm, 4.25 mm, 4.50 mm, 4.75 mm, 5.00 mm y 5.55 mm.

- Anchura del bucle de la banda 0.25 mm.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO Y CANTIDAD QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe tener impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote y país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la cantidad y comercialización.