- BANDEJA DE COMPLEMENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIÁTRICA Nº 1 (formulario 22428)

Descripción: Instrumental complementario para neuromicrocirugia pediátrica Nº 1.

Especificaciones:

- La bandeja debe incluir:

  - Un (1) Gancho de Dura Adson, punta de 4.0 mm, romo, de 20 cm de longitud.

  - Un (1) Retractor de Nervios Dandy, punta de 5.0 mm, recto, de 20 cm de longitud.

  - Un (1) Microcuchillo Yasargil, en bayoneta, curvado hacia arriba (izquierda), entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microcuchillo Yasargil, en bayoneta, curvado hacia abajo (derecha), entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microdisector eje recto, de 23 cm de longitud.

  - Un (1) Micro cuchillo Jacobson, recto, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microcuchillo Koos, en Bayoneta, curvado hacía arriba (izquierda), entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microcuchillo Koos, en Bayoneta, curvado hacía abajo (derecho), entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, recto, punta de 1.4 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, recto, punta de 2.6mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, recto, punta de 3.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, recto, punta de 4.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, en Bayoneta, punta de 3 mm, curvo, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, en Bayoneta, punta de 3mm, curvo, hacía abajo (derecha), entre 18cm y 18.5cm de longitud.

  - Un (1) Microraspador Yasargil, en Bayoneta, punta de 3 mm, curvo, hacía arriba (izquierda), entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro Gancho de vasos y nervios, punta sin abotonar, corta, de 3.0 mm, longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

  - Una (1) Micro aguja Yasargil, en Bayoneta, semiaguda, de 24 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Yasargil, en Bayoneta, punta de 1.7 mm, angulada, de 24 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Yasargil, en Bayoneta, punta de 1.7 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, de 24 cm de longitud.

  - Una (1) Micro disector Yasargil, en Bayoneta, punta de 1.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, de 24 cm de longitud.

  - Una (1) Micro disector Yasargil, en Bayoneta, punta de 2.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, de 24 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Hardy, en Bayoneta, punta de cuello corto, de 4.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, angulada a 90°, de 26 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Hardy, en Bayoneta, punta de cuello corto, de 4.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, angulada a 90°, de 26 cm de longitud.

  - Un (1) Contenedor con tapa para esterilizar el instrumental, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA DE MICROTIJERAS PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIÁTRICA (formulario 22424)

Descripción: Micro tijeras para neuro microcirugía pediátrica.

Especificaciones:

- La bandeja debe incluir:

  - Una (1) Micro tijera, delicada, recta, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera, delicada, curva, de 18 cm de longitud.

  - Tres (3) Micro tijera de Disección Yasargil, en Bayoneta, roma, recta, de 21 cm de longitud.

  - Tres (3) Micro tijera de Disección Yasargil, en Bayoneta, roma, recta, de 23 cm de longitud.

  - Tres (3) Micro tijera de Disección Yasargil, en Bayoneta, roma, curva, de 21 cm de longitud.

  - Tres (3) Micro tijera de Disección Yasargil, en Bayoneta, roma, curva, de 23 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, recta, aguda, de 21 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, recta, aguda, de 23 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, curvada hacía arriba, aguda, de 21 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, curvada hacía arriba, aguda, de 23 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, curvada hacía abajo, aguda, de 21 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera Yasargil, en Bayoneta, curvada hacía abajo, aguda, de 23 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera tipo Yasargil en Bayoneta, puntas Vannas agudas, curva, de 19 cm de longitud.

  - Una (1) Micro tijera tipo Yasargil en Bayoneta, puntas Vannas agudas, curva, de 23 cm de longitud.

  - Un (1) Contenedor con tapa perforada para esterilizar el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA DE INSTRUMENTAL DE COMPLEMENTO TIPO RHOTON PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIÁTRICA N˚ 2 (formulario 22427)

Descripción: Para neuro microcirugía pediátrica.

Especificaciones:

- La bandeja debe incluir:

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta redonda de 1.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta redonda de 2.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta redonda de 3.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta en forma de espatula de 1.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta en forma de espatula de 1.5 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro disector Rhoton, punta en forma de espatula de 2.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro elevador Rhoton, punta de 1.2 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro elevador Rhoton, punta de 2.8 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro Aguja Rhoton, semi aguda, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, romo, angulado a 90°, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, semiagudo, angulado a 90°, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, semiagudo, angulado a 45°, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Microsonda o dilatador Rhoton, angulado a 90°, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Rhoton, punta de 1.0 mm x 2.0 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Una (1) Micro cureta Rhoton, punta de 1.0 mm x 2.0 mm, angulado a 45°, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Contenedor con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Ficha técnica 106709 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA (formulario 9853)

Descripción: Para micro-cirugías pediátricas.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

  - Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud.

  - Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15 cm de longitud.

  - Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum-Fina, recta, aguda/aguda, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum-Nelson, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

  - Dos (2) Pinzas de disección Cushing, recta, sin dientes, de 18 cm de longitud.

  - Dos (2) Pinzas de disección Cushing, recta, con dientes 1 x 2, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza de tumores Yasargil, en bayoneta, mandíbulas planas dentadas de 3 mm, longitud de 22 cm.

  - Dos (2) Pinza de disección en bayoneta Taylor, con extremo disector, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Dos (2) Micro pinzas, rectas, sin dientes, con recubrimiento tipo diamante, extremo de trabajo 0.8 mm x 6 mm, de 18 cm de longitud.

  - Dos (2) Micro pinza, sin dientes, recto, longitud de trabajo de 0.8 mm x 6 mm, plataforma con recubrimiento tipo diamante, de 18 cm de longitud.

  - Dos (2) Micro pinza, con dientes, 1 x 2, recto, longitud de trabajo de 0.8 mm x 6 mm, plataforma con recubrimiento tipo diamante, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Micro pinza en bayoneta, con dientes 1 x 2, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza de agarre de tumores de Yasargil, Ø 2,2 mm, longitud del eje 20 cm.

  - Una (1) Micro Pinza de biopsia Pituitaria, mandíbulas en forma de copa, de 1.0 mm, recta, horizontal, de 16 cm de longitud.

  - Una (1) Micro Pinza de biopsia Pituitaria, mandíbulas en forma de copa, de 2.0 mm, recta, horizontal, de 16 cm de longitud.

  - Un (1) Gancho de Dura Adson, punta de 4.0 mm, romo, longitud total 20 cm

  - Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5 cm y 20 cm de longitud.

  - Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 5.0 mm y 6.0 mm de ancho, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

  - Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

  - Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

  - Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

  - Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

  - Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

  - Un (1) Micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, de 18 cm de longitud.

  - Un (1) Micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, de 21 cm de longitud.

  - Un (1) Micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, de 23 cm de longitud.

  - Un (1) Retractor de raíz de nervio tipo Love, diámetro de punta 7 mm, recto, entre 21 cm y 22 cm de longitud.

  - Un (1) Retractor de raíz de nervio tipo Love, diámetro de punta 4 mm, en bayoneta, de 22 cm de longitud.

  - Dos (2) Succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 4 Fr, de 21 cm de longitud.

  - Dos (2) Succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 6 Fr, de 21 cm de longitud.

  - Dos (2) Succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 8 Fr, de 21 cm de longitud.

  - Dos (2) Succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 10 Fr, de 21 cm de longitud.

  - Un (1) Elevador de Periostio Masing, hojas de 3.0 mm/2.0 mm, entre 19 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Elevador de Periostio Cottle, hojas de 4.5 mm/4.5 mm, entre 19 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Contenedor con tapa perforada, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Como se encuentra en la ficha actual:

- Un (1) tijeras Metzenbaum entre 179 mm y 180 mm de longitud.

  - Filo de acero inoxidable o de carburo.

  - Delicada. (Slim)

  - Recta.

- Un (1) tijeras Metzenbaum entre 179 mm y 180 de longitud.

  - Filo de acero inoxidable o de carburo.

  - Delicada. (Slim)

  - Curva.

- Un (1) micro-tijeras en bayoneta entre 200 mm y 235 mm de longitud.

  - Con mango.

  - Recta.

- Un (1) micro-tijeras en bayoneta entre 200 mm y 235 mm de longitud.

  - Con mango.

  - Curva.

- Un (1) micro-tijeras en bayoneta Yasargil entre 200 mm y 229 mm de longitud.

  - Con mango.

  - Hojas micro-curvadas 7.5 mm.

- Un (1) micro-tijeras entre 170 mm y 180 mm de longitud.

  - Punta recta.

  - Hojas de 10 mm.

- Un (1) micro-tijeras 180 mm de longitud.

  - Punta curva.

  - Hojas de 10 mm.

- Dos (2) micro-tijeras o tipo Jacobson entre 170 mm y 190 mm de longitud.

  - Con mango

  - 60°.

- Un (1) micro pinzas 7" entre 180 mm y 185 mm de longitud.

  - Recta.

  - 1 x 2 dientes

- Un (1) micro bisturí en bayoneta Yasargil de 185 mm de longitud.

  - Punta entre 2 mm y 3 mm.

- Un (1) disector de bola o abotonada Tipo Rhoton 190 mm de longitud.

  - Ángulo de 90°.

  - Diámetro de la punta entre 2 mm y 3 mm.

- Un (1) micro-disector de base craneal entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Recto.

  - Punta de bala.

- Dos (2) pinza bipolar bayoneta entre 200 mm y 220 mm de longitud.

  - Con irrigación.

  - Aislada.

  - Punta recta entre 0.5 mm y 0.6mm.

  - Dos (2) cable bipolar 3.0 metros.

d.1. Reutilizable.

d.2. Con dos entradas conectores.

d.3 Compatible con la pinza bipolar.

- Un (1) gancho de dura Adson entre 190 mm y 200 mm de longitud.

  - Romo o embotado.

- Un (1) elevador Freer entre 190 mm y 210 mm de longitud.

  - Curvo.

  - Punta aguda/roma o cortante/romo.

- Un (1) disector Freer entre 190 mm y 210 mm de longitud.

- Un (1) disectores de dura Penfield.  #1.  entre 175 mm y 180 mm de longitud.

- Un (1) disectores de dura Penfield.  #2.  entre 184 mm y 195 mm de longitud.

- Un (1) disectores de dura Penfield.  #3.  entre 184 mm y 195 mm de longitud.

- Un (1) disectores de dura Penfield.  #4.   entre 203 mm y 205 mm de longitud.

- Un (1) disectores de dura Penfield.  #5.  entre 280 mm y 290 mm de longitud.

- Raspador entre 185 mm y 230 mm de longitud.

- Pinza micro joyero fina o delicada con longitud entre120 mm y 180 mm.

- Tres (3) porta aguja Castroviejo con inserto Micro, punta de 1.2 mm o 1.3 mm y longitud entre 180 mm y 220 mm.

- Porta Aguja Diethrich con inserto y longitud de 200 mm.

- Dos (2) Succión Fukushima de 4 Fr y 6Fr, longitud de trabajo de 83 mm o 100 mm y 165 mm longitud total.

- Una (1) Micro navaja de 185 mm longitud.

- Un (1) bandeja o contenedor con base de silicona para esterilizar.

  - Con tapa.

- Material del instrumental: acero inoxidable quirúrgico o carburo de tungsteno o titanio.

- Autoclavable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL MATERIAL, LONGITUD Y DIÁMETRO QUE REQUIERA.

SE PUEDE ADQUIRIR INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA.

Observaciones:

1.	Garantía mínima de 5 años.

2.	Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

3.	Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

4.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo.

5.	Garantía por desperfecto de fábrica.