1. BANDEJA INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA DE OCULOPLÁSTICA, formulario 24078.
Descripción: Bandeja instrumental para Cirugía Oftalmológica de Oculoplástica
Especificaciones:
1. Epífora:

1.1 Estenosis punctal: Tapones perforados de polivinilpirrolidona (PVP) en tamaño estándar o mini, Precargados 
1.2 Dacriocistoplastía: Ophtacath: kit de catéter con balón para el conducto lagrimal, sistema de inflado desechable para dilatar el conducto nasolagrimal obstruido, disponible en 2mm para niños y 3mm para adulto, presentaciones: kit unilateral o bilateral 
1.3 Intubación monocanalicular mini monoka para laceraciones canaliculares, de silicona de grado médico o silicone + PVP, requiere0.3 mm dilatador punctum plug e insertador de plug.

1.4 Intubación nasolagrimales monocanaliculares 
1.4.1. Lacrijet sistema de intubación nasolagrimal monocanalicular precargado, no requiere sutura, longitudes entre 15mm hasta 50mm diámetro de 0.64 mm 
1.4.2. Masterka para niños de 12 meses en adelante y adultos, no requiere sutura, requiere medidor para seleccionar largo y dilatador e insertador de punctum plug, diámetro de 0.90 mm largo de entre 30mm a 40 mm.

1.4.3. Monoka autoenhebrable para estenosis canalicularde entre 3mm mediano ó 4mm ancho de collarette, requiere dilatador e insertador, diámetro de 0.64mm.

1.4.4. Mono Crawford de entre 3mm mediano ó 4mm ancho de collarette, sonda de acero inoxidable con punta de oliva redondeada no traumática, requiere dilatador e insertador de punctum plug, diámetro de 0.64, material de silicona.

1.4.5. Monoka de entre 3mm mediano ó 4mm ancho , sonda para adulto metálica no traumática (80mm) y niños (60mm), requiere dilatador e insertdor, diámetro de 0.64mm 1.4.6. Dilatador e insertador de plug.

1.5Accesorios: 
1.5.1. Sonda Ritleng para los sistemas de intubación lagrimal Ritheng y Monoka 
1.5.2. Pinzas endonasales Ritleng para usar con los sistemas de intubación lagrimal Ritleng 1.5.3. Gancho Ritleng.

1.5.4. Dilatador de puntos lagrimales e insertador de tapones de un solo uso
1.5.5. Medidor de un solo uso para seleccionar la longitud adecuada del kit de intubación 1.5.6. Medidor de un solo uso para Lacrijet 
1.6 Intubación bicanaliculares: kit de intubación bicanalicular autoestáatico II para el tratamiento de la estenosis lagrimal y la obstrucción horizontal del conducto lagrimal. PrecargadoDisponible en 3 longitudes 25, 30 y 35mm, diámetro 0.64 mm 
1.7 Intubación nasolagrimales bicanaliculares: 
1.7.1. Ritleng sistema de intubación bicanalicular autoestable, con tubo de silicona conectado en cada extremo a una guía de hilo de polieteretercetona de color negro, disponible en longitudes de 90 y 105 mm, diámetro de 1 mm 
1.7.2. Set de intubación lagrimal Ritleng, tubo de silicona de 0.64mm, diámetro de segmento de silicona más amplio de 0.94mm.

1.7.3. Set de intubación lacrimal Ritleng tubos de silicona conectados en cada extremo a un hilo guía de hilo de poliéster éter cetona negra (PEEK), diámetro de 0.64mm
1.7.4. Set o Kit de intubación Crawford sonda de acero inoxidable con punta de oliva redondeada no traumática, diámetro 0.64mm. 
1.7.5. Instrumentos de acero inoxidable para intubación: Sonda Ritleng , fórceps o pinzas endonasales Ritleng, gancho Ritleng, gancho Crawford de acero inoxidable.

1.7.6. Sets de intubación Bika con tubo de silicona de 0.64mm, 0.94 mm y 1.18mm, sonda de entre 0.4mm a 0.8mm 
1.8 Conjuntivodacriocistorrinostomía: tubos stoploss Jones, juego de introductores de tubo Jone StopLoss y herramienta de extracción de tubos StopLoss Jones 
1.9. Instrumentos: 
1.9.1. Dilatador lacrimal.

1.9.2. Sonda lacrimal.

1.9.3. Blindaje o protector ocular.

1.9.4. Kerrisson rongeur para roer o agarrar hueso.

1.9.5. Curette.

1.9.6. Canulas.

1.9.7. Caliper.

1.9.8. Retractor.

1.9.9. Portaagujas.

1.9.10. Tijeras.

1.9.11. Foreceps o pinzas 
2. Ojo seco 
2.1. Painless plug, talla única, no requiere dilatación, collarette ultra delgado, precargado en dispositivo insertador, estéril. 
2.2. Plug Punctal precargado, tamaño extra pequeño, mini, pequeño, regular y grande, estéril.

2.3. Tapón lagrimales: 
2.3.1. Tapón lagrimal SnugPlug de talla única 
2.3.2. Tapones Tearsaver, precargado 
2.3.3. Tapones perforados de PVP 
2.4. Instrumentos: 
2.4.1. Dilatador estéril 
2.4.2. Dilatadores reusables o reutilizable 
3. Párpados:

3.1. Ptose up tira de biomaterial de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE), con aguja en cada extremo, biocompatible, biointegrable, agujas con puntas ultra afiladas, banda de 150mm de largo y 0.35 mm de grosor, ancho disponible de 2 y 3mm, agujas de 58mm largo.

3.2. Sonda Ptosis con aguja de 58mm de largo 
3.3. Implante de párpado: 
3.3.1. Oculid, disponible en platino y oro (99.99% oro puro), espesor 0.6mm, ancho de 5mm, rango de peso entre .6 g a 1.8 g 
3.3.2. Implantes de oro Oculid con 99.99% oro puro, 1mm de espesor, ancho de 5mm, rango de peso entre 0.6 g a 2.8 g 
3.3.3. Set medidor oculud con estuche de almacenamiento: 
3.3.3.1 Siete (7) pesas de diferentes tamaños, de 0,6 g a 1,8 g (incrementos de 0,2 g)
3.3.3.2 Cien (100) tiras adhesivas hipoalergénicas de doble cara 
3.3.3.3 Tarjeta selectora de tono de piel para que coincida mejor con la tez del paciente 3.3.4. Tiras adhesivas hipoalergénicas Se utiliza para fijar las pesas externas para párpados OCULID® al párpado superior. Caja de 100 unidades. 
3.3.5. Pesas externas para párpados OCULID® sin cirugía, para el lagoftalmos en pacientes con parálisis facial temporal o parálisis de Bell. Pesas fabricadas en tantalio pintado. 
3.3.5.1 Tratamiento no quirúrgico 
3.3.5.2 Permite el cierre del párpado sin dificultad 
3.3.5.3 Disponible en 5 tonos de piel 
3.3.5.4 Rango de pesos desde 0.6 g a 1.8 g 
3.3.5.5 Caja de 1 
3.4. Instrumentos: 
3.4.1. Protector ocular para proteger el ojo durante la cirugía de las glándulas lagrimales o de los párpados 
3.4.2. Anillos de simblefaron para prevenir la retracción del saco conjuntival 
3.4.3. Plato de tapa Jaeger 
3.4.4. Retractor de tapa en longitudes de entre 10 a 14mm 
3.4.5. Gancho Gillies largo o pequeño 
3.4.6. Doble Gancho Ferron 
3.4.7. Amarradores Castroviejo estándar curvo o recto o delicado 
3.4.8. Curette Chalazion 
3.4.9. Tijeras tenotomía Servin Stevens con puntas punta desafilada o puntiaguda 
3.4.10. Tijera tenotomía Wescott 
3.4.11. Fórceps desmarres Chalazion de entre 20 a 26mm de largo 
3.4.12. Fórceps Barraquer Cilia de 14mm 
3.4.13. Forceps de vendaje 
3.4.14. Forceps de tejido 
3.4.15. Forceps Adson Brown 
3.4.16. Forceps de tejido Adson 1x2 dientes 
3.4.17. Fórceps Watzke 
4. Implante orbital 
4.1. Ezypor orbitario de polietileno de ultra alto peso molecular para enucleación, evisceración e implante secundario, porosidad entre 40 y 60%, diámetros entre 12 y 22mm 4.2. Implantes orbitales biocerámicos, hecho de 99% aluminio (Al2 O3), biocompatibles, bioinertes, no tóxicos y no alergénicos
4.3. Implante orbital envueltos en malla 
4.4. Implante orbital de hydroxyapatite sintético, diámetros entre 10 a 22mm 
4.5. Implante biocerámico envueltos en malla hechos de óxido de aluminio, malla de vicryl de banda de silicona
4.6. Implante orbiltal de silicona, diámetros de entre 12 a 22mm 
5. Accesorios e instrumentos 
5.1. Set de medidores o analizadores orbitales, con tamaños 14, 16, 18 y 20 mm, hechos de polyOxyMethylene (POM)
5.2. Conformadores rígidos de polyamide 12 en tamaños de 20, 23, 26 mm 
5.3. Conformadores flexibles de silicona 
5.4. Anillos de simbléfaron hecho de PMMA diámetros de entre 20 a 25mm, translúcida 5.5. Cuchara evisceración 
5.6. Especulo Castroviejo 
5.7. Portaaguja Castroviejo 
5.8. Gancho para musculo Graefe 
5.9. Tijera para enucleación.

5.10. Introductor de esfera 
5..11Forceps Adson Brown 
5.12. Forceps para tejido Adson 1x2 dientes 
5.13. Fórceps mosquito Halsted de 10cm, mandíbula dentada 
5.14. Fórceps mosquito Halsted de 10cm, 1x2 dientes 
5.15. Serrefine 
5.16. Forceps para fijación verde de 10mm 
5.17. Fórceps Bonn de 10cm 
5.18. Fórceps Paufique con dientes de 0.5mm 
5.19. Forcéps para suturar Castroviejo con 1x2 dientes 0.30mm.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:
1. Garantía mínima de cinco (5) años


2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Oftalmología
Presentación: Por unidad
MQ/HST/Homologación 22-10-26/11:00 a.m.-nr
 Página 2 de 2

