SISTEMA DE PLANIMETRIA DE IMPEDANCIA (formulario 23726)
Descripción: Equipo para detectar trastornos de la motilidad a través de la medición con un catéter de balón de la presión y las dimensiones en el esófago, el piloro y los esfinteres anales.
Especificaciones:

1. Componentes:

1.1. Sistema de Bomba:

1.1.1. Panel de Visualización.
1.1.2. Soporte del émbolo de la jeringa.

1.1.3. Resorte de la bomba.

1.1.4. Seguro de la jeringa.

1.1.5. Conector Ethernet.

1.1.6. Conector de alimentación.

1.1.7. Botón de encendido.
1.2. Sistema de visualización.
1.2.1. Botón de encendido de la pantalla.

1.2.2. Botón de privacidad: para poner temporalmente en blanco la pantalla del sistema si se requiere privacidad para el paciente.

1.3. Carro:
1.3.1. Soporte del cilindro de comprobación previa.

1.3.2. Compartimiento del transformador.

1.3.3. Soporte de montaje.

1.3.4. Gancho para la bolsa del catéter.

1.3.5. Compartimiento de almacenamiento.

1.3.6. Gancho para cables.

1.3.7. Perno de ecualización de potencial.

1.3.8. Cable de alimentación.

1.3.9. Ruedecillas.
1.4. Lector.

1.5. Cilindro de comprobación previa.

1.6. Software de lectura.

1.7. Sistema eléctrico: corriente alterna, que funciona a (100-120) / (200-240) VCA, 50/60 Hz, 100-120 VA de tensión nominal.
ACCESORIOS 

1. Catéter con estimaciones de los diámetros en 16 electrodos con una separación de 1 cm, en una longitud de 16 cm a lo largo del balón. 

1.1. Volumen máximo de inflado 72 ml.

1.2. De un solo uso.
2. Catéter con estimaciones de los diámetros en 16 electrodos con una separación de 5 mm, en una longitud de 80 mm a lo largo del balón. 

2.1. Volumen máximo de inflado 50 ml.

2.2. De un solo uso.
3. Catéter de dilatación con balón estimaciones de los diámetros en 8 electrodos con una separación de 5 mm, en una longitud de 40 mm a lo largo del balón.

3.1. Volumen máximo de inflado 16 ml
3.2. Diámetro del balón inflado 10 mm en una longitud de 66 mm.

3.3. De un solo uso.
4. Catéter de dilatación con balón estimaciones de los diámetros en 16 electrodos con una separación de 5 mm, en una longitud de 80 mm a lo largo del balón.

4.1. Volumen máximo de inflado 42 ml.

4.2. Diámetro del balón inflado 20 mm en una longitud de 80 mm.

4.3. De un solo uso.

5. Catéter de dilatación con balón estimaciones de los diámetros en 14 electrodos con una separación de 5 mm, en una longitud de 70 mm a lo largo del balón.

5.1. Volumen máximo de inflado 75 ml.

5.2. Diámetro del balón inflado 30 mm en una longitud de 80 mm.

5.3. De un solo uso.



LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDE SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de la fechade aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos, con cada equipo.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas mínimo, programadas al personal del servicio que tendrán a su cargo la operación del equipo.

6. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

7. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

8. Tiempo de entrega de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora solicitante.

MQ/CSS/Homologación 09-07-26/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

