FICHA TÉCNICA 103236 (formularios 10760 y 10736)

SISTEMA DE ANESTESIA AVANZADA

2.11.2 Con o sin Alto flujo de 2 a 100 litros por minuto

visualizado de forma digital

La unidad ejecutora solicitará si requiere con o sin alto flujo integrado

Accesorios

12. Sensor esofágico y rectal para medir temperatura.

12. Sensor esofágico y rectal o de piel para medir temperatura.