Ficha técnica 104051 de la CANULA SUPRAGLOTICA NO INFLABLE, formulario 10618 y 10588
Descripción:

Especificaciones:

1. Almohadilla anatómica no-inflable con material elastómero termo plástico grado médico
2. Canal gástrico independiente, excepto en el tamaño 1.0, 
Canal gástrico independiente, excepto en el tamaño 1.0, que permite pasar sonda nasogástrica hasta 18FG (formulario 10618 y 10588)
3. Guía de posición. 

Rampa de Intubación ( (formulario 10618 y 10588)
4. Marcación visual del tamaño y peso.

Punta Almohadilla Elongada (formulario 10618 y 10588)
5. Pieza integrada de mordida.

Puerto de Oxígeno Adicional (formulario 10618 y 10588)
6. Estabilizador de la cavidad bucal.

7. Retentor o soporte de la epiglotis.

8. Conector estándar de 15mm.

9. Libre de látex y PVC
10.De un sólo uso

11. Estéril

12. Tamaños:

- 1.0 Neonatal de 2-5 Kg, sin canal gástrico.
- 1.5 Infantil de 5-12 Kg.

- 2.0 Pediátrica pequeño de 10-25 Kg.

- 2.5 Pediátrica grande de 25-35 Kg. 

- 3 Adulto pequeño de 30-60 Kg.

- 4 Adulto mediano de 50-90 Kg.

- 5 Adulto grande de 90 Kg o mayor.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO REQUERIDO SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones:

1. Empaque individual.

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses, número de lote, país de origen.

3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE CATETERISMO ARTERIAL, formulario 23934
Descripción: Proporcionar acceso arterial para la supervisión invasiva de la presión arterial y la recogida de muestras de sangre arterial.

Especificaciones:

EL SISTEMA CONTIENE:
1. Catéter permanente: 


1.1. De PEBA o PEBAX.

1.2. Con línea de extensión integrada.

1.3. Con pinza deslizante extraíble.

1.4 Tamaños: de 18G o 20G o 22G o 24G.

1.5. Longitud desde 2.5 cm o mayor.
2. Alambre guía retráctil:


2.1. material de alambre.

2.2. Con marcas de salida y extremos de punta blanda.

2.3. De 0.018” o 0,021" o 0.025”


2.4. Longitud desde 25 cm o mayor.

2.5. Punta recta o en J.
3. Aguja introductora:


3.1. Desde 18G o 20G o 22G o 26G.

3.2. Longitud desde 1.9 cm o mayor.
Observaciones:
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