- BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE VALVULA DE RECIEN NACIDO (formulario 22509)

Descripción: Para Cirugía de remisión de válvula en neonatos

Especificaciones:

•	De acero Inoxidable Quirúrgico

•	Autoclavable

La Bandeja consta de:

1.	Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12cm y 12.5cm de  longitud.

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3.	Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud

4.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, longitud entre 14 cm y 14.5cm

5.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, con Inserto de Carburo de Tungsteno, longitud de 17cm

6.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

7.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

8.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum Lahey, con inserto de carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

9.	Dos (2) Pinzas de Disección patrón delgado, sin dientes, de 13 cm de longitud

10.	Dos (2) Pinzas de Disección patrón delgado, con dientes 1 x 2, de 13 cm de longitud

11.	Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, de 12 cm de longitud

12.	Dos (2) Pinza disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm de longitud

13.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1x2, de 12 cm de longitud

14.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud

15.	Una (1) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 15 cm de longitud

16.	Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud

17.	Una (1) Pinza de Disección en Bayoneta Gruenwald (Lucae), entre 14 cm y 14.5 cm de longitud

18.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, de 16 cm de longitud

19.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud

20.	Doce (12) Pinzas hemostáticas Hartmann, rectas, de 10 cm de longitud

21.	Doce (12) Pinzas hemostáticas Hartmann, curvas, entre 9.5cm y 10 cm de longitud

22.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Micro-mosquito, recto, sin dientes, de 12cm de longitud

23.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Micro-mosquito, curvo, sin dientes, entre 11.5 cm y 12cm de longitud

24.	Seis (6) Pinzas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

25.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Pean (Delicada), curva, entre 13cm y 13.5cm de longitud

26.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Pean (Delicada), curva, entre 13cm y 13.5cm de longitud

27.	Un (1) Elevador de tabique Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5cm y 19cm de longitud.

28.	Un (1) Elevador de tabique Roger, hojas 4.0 mm/4.0 mm, entre 19cm y 19.5 cm de longitud.

29.	Una (1) Cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, Ø 1.8mm, entre 9cm y 9.5cm de longitud

30.	Un (1) Tubo de succión DeBakey, Ø 5,0 mm, Oliva Ø 9,0 mm, longitud total 16 cm

31.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6Fr. (2mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

32.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7Fr. (2.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

33.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

34.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9Fr. (3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

35.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

36.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.

37.	Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, curva, aserrada, de 18cm de longitud

38.	Cuatro (4) Pinza intestinal y de tejidos Allis Baby, 4x5 dientes, de 13cm de longitud

39.	Cuatro (4) Pinza intestinal y de tejidos Allis, 4x5 dientes, entre 15cm y 15.5cm de longitud

40.	Un (1) Porta aguja Halsey, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 13 cm de longitud

41.	Un (1) Porta agujas Crile wood, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 15 cm de longitud

42.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, entre 14 cm y 14.5cm de longitud.

43.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 16 cm de longitud.

44.	Un (1) Micro portaagujas, para suturas 7/0 ó mas pequeñas, recto, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 18cm de longitud

45.	Un (1) Rongeur de hueso Friedman, entre 13 cm y 13.5 cm de longitud

46.	Un (1) Rongeur de hueso Jansen, curvo, de 18 cm de longitud

47.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, recto, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

48.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, curvo, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

49.	Un (1) Director Ranurado ó Sonda Acanalada tipo Mariposa, de 13cm de Longitud

50.	Un (1) Estilete o sonda, con ojo (ojal) Ø 2.0mm, de 13 cm de longitud

51.	Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 16 cm

52.	Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, Fig. 1: 26 x 10 mm - 30 x 13 mm, Fig. 2: 30 x 10 mm - 34 x 13 mm (+/- 2mm), de 12cm de longitud

53.	Dos (2) Retractores de autorretención Janssen, de 3x3 puntas, romo, con tornillo de ajuste, longitud de 10 cm

54.	Dos (2) Retractor de autorretención Weitlaner, de 2x3 puntas, romo, longitud de 11cm

55.	Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5cm

56.	Una (1) Cureta de hueso Spratt, copa ovalada 000, longitud de 17cm.

57.	Una (1) Cureta de hueso Spratt, copa ovalada 00, longitud de 17cm

58.	Una (1) Regla entre 15cm y 16 cm de longitud.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE VALVULA DE PREESCOLAR (formulario 22515)

Descripción: Para Cirugía de remisión de válvula en preescolar

Especificaciones:

1. De acero Inoxidable Quirúrgico

2. Autoclavable

3.La Bandeja consta de:

1.	Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12cm y 12.5cm de longitud.

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, longitud entre 14 cm y 14.5cm

4.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, con Inserto de Carburo de Tungsteno, longitud de 17cm

5.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

6.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

7.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

8.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud.

9.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum Lahey, con inserto de carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

10.	Dos (2) Pinzas de Disección standard, sin dientes, aserrada, de 13 cm de longitud

11.	Dos (2) Pinzas de Disección standard, curva, con dientes 1 x 2, de 13 cm de longitud

12.	Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, de 12 cm de longitud

13.	Dos (2) Pinza de de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm de longitud

14.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1x2, de 12 cm de longitud

15.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud

16.	Una (1) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 15 cm de longitud

17.	Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud

18.	Una (1) Pinza de Disección en Bayoneta Jansen, de 16 cm de longitud

19.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, de 16 cm de longitud

20.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud

21.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, recto, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

22.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, curvo, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

23.	Seis (6) Pinzas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

24.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Pean (Delicada), curva, entre 13cm y 13.5cm de longitud

25.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Pean (Delicada), curva, entre 13cm y 13.5cm de longitud

26.	Un (1) Elevador de tabique Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5cm y 19cm de longitud.

27.	Un (1) Tubo de succión DeBakey, Ø 5,0 mm, Oliva Ø 9,0 mm, longitud total 16 cm

28.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6Fr. (2mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

29.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

30.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10Fr. (3.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20m de longitud.

31.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

32.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.

33.	Dos (2) Pinzas Porta esponja Foerster, curva, aserrada, de 18cm de longitud

34.	Cuatro (4) Pinza intestinal y de tejidos Allis, 4x5 dientes, entre 15cm y 15.5cm de longitud

35.	Un (1) Porta aguja Halsey, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 13 cm de longitud

36.	Un (1) Porta agujas Crile wood, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 15 cm de longitud

37.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, entre 14 cm y 14.5cm de longitud.

38.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 16 cm de longitud.

39.	Un (1) Micro portaagujas, para suturas 7/0 ó más pequeñas, recto, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 18cm de longitud

40.	Un (1) Elevador de tabique Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5cm y 19cm de longitud.

41.	Una (1) Cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, Ø 2.0mm, entre 9cm y 9.5cm de longitud

42.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6Fr. (2mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

43.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7Fr. (2.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

44.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

45.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9Fr. (3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

46.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

47.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.

48.	Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, curva, aserrada, de 18cm de longitud

49.	Cuatro (4) Pinza intestinal y de tejidos Allis, 4x5 dientes, entre 15cm y 15.5cm de longitud

50.	Dos (2) Pinzas hemostáticas Schnidt, suavemente curvada, entre 18.5cm y 19cm de longitud

51.	Dos (2) Elevador de Periostio Key, de 6mm, longitud entre 7" y 7 ½"

52.	Dos (2) Elevador de Periostio Martin Langenbeck, de 5mm, longitud de 17cm

53.	Un (1) Rongeur de hueso Stellbrink, entre 16 cm y 16.5 cm de longitud

54.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, recto, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

55.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, curvo, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

56.	Un (1) Rongeur de hueso Luer, curvo, de 18 cm de longitud

57.	Un (1) Rongeur de hueso Ruskin, curvo, doble acción o acción compuesta, de 19 cm de longitud

58.	Un (1) Director Ranurado ó Sonda Acanalada tipo Mariposa, de 13cm de Longitud

59.	Un (1) Estilete o sonda, con ojo (ojal) Ø 2.0mm, de 13 cm de longitud

60.	Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 16 cm

61.	Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, Fig. 1: 26 x 10 mm - 30 x 13 mm, Fig. 2: 30 x 10 mm - 34 x 13 mm (+/- 2mm), de 12cm de longitud

62.	Dos (2) Separadores Parker Langenbeck (U.S. Army), entre 20cm y 21cm de longitud

63.	Dos (2) Retractores de autorretención Janssen, de 3x3 puntas, romo, con tornillo de ajuste, longitud de 10 cm

64.	Dos (2) Retractor de autorretención Weitlaner, de 2x3 puntas, romo, longitud de 11cm

65.	Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5cm

66.	Dos (2) Retractores de autorretención Adson ó Adson Cone, vástagos con Bisagras, de 3x4 puntas, romo, longitud de 14 cm

67.	Una (1) Cureta de hueso Spratt, copa ovalada 00, longitud de 17cm.

68.	Una (1) Cureta de hueso Spratt, copa ovalada 0, longitud de 17cm

69.	Una (1) Regla graduada en centímetros y pulgadas, entre 15cm y 16 cm de longitud.

70.	Un (1) Contenedor con tapa Perforada, con seguro, de 310 x 190 x 135mm, +/- 25mm

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE VALVULA ESCOLAR (formulario 22516)

Descripción: Para Cirugía de remisión de válvula en pacientes escolares

Especificaciones:

•	De acero Inoxidable Quirúrgico

•	Autoclavable

La Bandeja consta de:

1.	Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12cm y 12.5cm de longitud.

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3.	Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud

4.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, longitud entre 14 cm y 14.5cm

5.	Una (1) Tijera mayo, curva, roma/roma, con Inserto de Carburo de Tungsteno, longitud de 17cm

6.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

7.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

8.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

9.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

10.	Una (1) Tijera Metzenbaum-Fino, recta, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud.

11.	Una (1) Tijera Metzenbaum-Fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud

12.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum Lahey, con inserto de carburo de Tungsteno, entre 14cm y 14.5cm de longitud

13.	Dos (2) Pinzas de Disección standard, sin dientes, aserrada, de 13 cm de longitud

14.	Dos (2) Pinzas de Disección standard, curva, con dientes 1 x 2, de 13 cm de longitud

15.	Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, de 12 cm de longitud

16.	Dos (2) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm de longitud

17.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1x2, de 12 cm de longitud

18.	Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud

19.	Una (1) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 15 cm de longitud

20.	Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud

21.	Una (1) Pinza de Disección en Bayoneta Adson, entre 17cm y 18 cm de longitud

22.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud

23.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, recto, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

24.	Seis (6) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, curvo, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

25.	Seis (6) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito curva, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud

26.	Seis (6) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito curva, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud

27.	Ocho (8) Pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

28.	Ocho (8) Pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy Cairns, curvadas hacía un lado, sin dientes, entre 140 mm y145 mm de longitud.

29.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Kelly Rankin, curva, de 16 cm de longitud

30.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Kelly Rankin, curva, entre 15.5cm y 16 cm de longitud

31.	Un (1) Porta aguja Halsey, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 13 cm de longitud

32.	Un (1) Porta agujas Crile wood, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 15 cm de longitud

33.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, entre 14 cm y 14.5cm de longitud.

34.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 16 cm de longitud.

35.	Un (1) Micro portaagujas, para suturas 7/0 ó mas pequeñas, recto, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 18cm de longitud

36.	Un (1) Elevador de tabique Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5cm y 19cm de longitud.

37.	Una (1) Cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, Ø 2.0mm, entre 9cm y 9.5cm de longitud

38.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7Fr. (2.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

39.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

40.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9Fr. (3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

41.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10Fr. (3.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20m de longitud.

42.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 11Fr. (3.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

43.	Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 12Fr. (4mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

44.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.

45.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, de 130 mm de longitud.

46.	Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, curva, aserrada, de 18cm de longitud

47.	Cuatro (4) Pinza intestinal y de tejidos Allis, 4x5 dientes, entre 15cm y 15.5cm de longitud

48.	Dos (2) Pinzas hemostáticas Schnidt, suavemente curvada, entre 18.5cm y 19cm de longitud

49.	Un (1) Elevador de Periostio Martin Langenbeck, de 7mm, longitud de 17cm

50.	Un (1) Elevador de Periostio Martin Langenbeck, de 8mm, longitud de 17cm

51.	Dos (2) Elevadores de Tabique Joseph, de 4mm, longitud de 16cm

52.	Un (1) Rongeur de hueso Stellbrink, entre 16 cm y 16.5 cm de longitud

53.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, recto, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

54.	Un (1) Rongeur de hueso Bohler, curvo, doble acción o acción compuesta, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud

55.	Un (1) Rongeur de hueso Luer, curvo, de 18 cm de longitud

56.	Un (1) Rongeur de hueso Ruskin, curvo, doble acción o acción compuesta, de 19 cm de longitud

57.	Un (1) Director Ranurado ó Sonda Acanalada tipo Mariposa, de 14cm de Longitud

58.	Un (1) Estilete o sonda, con ojo (ojal) Ø 2.0mm, entre 14 cm y 14.5cm de longitud

59.	Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 16 cm

60.	Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, Fig. 1: 26 x 10 mm - 30 x 13 mm, Fig. 2: 30 x 10 mm - 34 x 13 mm (+/- 2mm), de 12cm de longitud

61.	Dos (2) Separadores Parker Langenbeck (U.S. Army), entre 20cm y 21cm de longitud

62.	Dos (2) Retractores de autorretención Janssen, de 3x3 puntas, romo, con tornillo de ajuste, longitud de 10 cm

63.	Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5cm

64.	Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud de 16 cm

65.	Dos (2) Retractores de autorretención Adson ó Adson Cone, vástagos con Bisagras, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 16cm y 16.5 cm

66.	Una (1) Cureta de hueso Volkmann, copa ovalada 0000, longitud de 17cm

67.	Una (1) Cureta de hueso Volkmann, copa ovalada 000, longitud de 17cm

68.	Una (1) Cureta de hueso Volkmann, copa ovalada 00, longitud de 17cm

69.	Una (1) Regla graduada en centímetros y pulgadas, entre 15cm y 16 cm de longitud.

70.	Un (1) Contenedor con tapa Perforada, con seguro, de 310 x 190 x 135mm, +/- 25mm

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.