DELANTAL DE PROTECCION RADIOLOGIA DE BISMUTO, formulario 23125.
Descripción: Equipo de protección radiológica de bismuto diseñado para proteger al usuario de exposición a radiación ionizante en entornos médicos.
Especificaciones:

1. Tipo de modelo.

1.1. Con protección desde los hombros hasta la mitad de los muslos. 
1.2. Entero o de una sola pieza. 
1.2.1. Con protección delantera cruzado en espalda. 
1.2.2. Con protección adelante y atrás. 
1.3. De dos (2) piezas. 
1.3.1. Chaleco y falda con protección adelante y atrás. 
2. Tipo de cierres. 
2.1. Con velcro adelante. 
2.2. con velcro y cierre de hebilla o broche delantero. 
2.3. Con velcro lateral. 
2.4. Con hebilla o broche delantero. 
2.5. Con zipper. 
3. Tipo de material. 
3.1. De bismuto o micropartículas de bismuto y amonio. 
3.2. 100% libre de plomo. 
3.3. Flexible o suave. 
3.4. Resistente al agua o hidrofugo. 
3.5. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad. 
4. Tipo de protección. 
4.1. De 0.50 mm pb 50 / 0.25 mmpb o 0.50 mm pb/ .35 mm pb equivalentes. 
5. Tamaños: 
5.1. Small o pequeño. 
5.1.1. Chaleco y falda (no mayor de 12 lb o equivalente en kg) 
5.1.2. Delantero y atrás (no mayor de 12 lb o equivalente en kg) 
5.1.3. Delantero con cruce en espalda (no mayor de 11 lb o su equivalente en kg) 
5.2. Medium o mediano. 

5.2.1. Chaleco y falda (no mayor de 14 lb o su equivalente en kg) 
5.2.2. Delantero y atrás (no mayor de 14 lb o su equivalente en kg) 
5.2.3. Delantero con cruce en espalda (no mayor de 14 lb o su equivalente en kg) 

5.3. Large o grande 
5.3.1. Chaleco y falda (no mayor de 15 lb o su equivalente en kg) 
5.3.2. Delantero y atrás (no mayor de 15 lb o su equivalente en kg) 
5.3.3. Delantero con cruce en espalda (no mayor de 15 lb o su equivalente en kg) 
5.4. Extralargo o extragrande 
5.4.1. Chaleco y falda (no mayor de 16 lb o su equivalente en kg) 
5.4.2. Delantero y atrás (no mayor de 16 lb o su equivalente en kg) 
5.4.3. Delantero con cruce en espalda (no mayor de 16 lb o su equivalente en kg) 
5.5. Con o sin bolsillo. 
5.6. Con o sin almohadilla o protección de hombros acolchados. 
5.7. Con o sin clip de sujetador de protector de tiroides.

Accesorios: 
1. Gorro de bismuto o micropartículas de bismuto y amonio.}

1.1. Completo o abierto en la parte superior.

1.2. Resistente al agua o hidrófugo.

1.3. Tamaño ajustable.

1.4. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR EL TIPO DE MODELO Y PROTECCION, LA TALLA Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA Y LOS ACCESORIOS QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: 

Clase de riesgo:

Nivel de atención:

CT o CVT:

Especialidad:

Presentación: 

IMA/CSS/Homologación 26-11-2025/9:00 a.m.

Página 2 de 2

