COMPLEMENTO PARA MICROCIRUGIA DE MANO, formulario 23682.

Descripción: Para microcirugía de mano.

Especificaciones:

La bandeja debe contener:

1. Una (1) pinza micro DENNIS, recto, mango redondo, de 150 mm, punta de 0.1 mm, meseta fina de 6.4 mm, diámetro de 8 mm con contrapeso.

2. Una (1) pinzas para anudar de 120 mm, recto, punta de 0.3 mm, con meseta, con mango redondo.
3. Una (1) micro pinza LAZAR, para ligaduras, de 155 mm, recto, boca lisa, con mango plano, punta de 0.6 mm

4. Un (1) micro tijera de resorte de 115 mm, recto, con mango plano.
5. Una (1) micro tijera de resorte de 145 mm, curvo, agudo-agudo, hoja con longitud de 14 mm, con mango redondo.
6. Una (1) micro tijera de resorte 145 mm curvo romo-romo hoja longitud 14mm con mango redondo

7. Una (1) micro tijera vascular de 170 mm, curvo, con longitud de la hoja de 10 mm, con 1 botón, mango plano,
8. Cuatro (4) clip vascular temporal BIEMER, boca de 6 mm, apertura de 4 mm, resorte chapado en oro, presión de 30-40g/0.29-0.39N.
9. Cuatro (4) clip vascular temporal BIEMER, boca de 9 mm, apertura de 5 mm, resorte chapado en oro, presión de 30-40g/0.29-0.39N.
10. Dos (2) clip vascular temporal BIEMER, boca de 9 mm, apertura de 5 mm, resorte chapado en oro, presión 20-25g/0.20-0.25N.
11. Una (1) pinza aplicando BIEMER, de 145 mm, para Biemer-Clips, sin bloqueo.
12. Una (1) aproximador BIEMER-MUELLER, recto, boca con longitud de 9.0 m, presión de 25-30g/0.25-0.29N.
13. Una (1) aproximador BIEMER-MUELLER, curvo, boca con longitud de 9.0 mm, presión de 25-30g/0.25-0.29N.
14. Un (1) contenedor ½, modelo BASIC, plata, tapa perforada, fondo cerrado de 310 mm x 280 mm x 135 mm.

15. Una (1) cesta de alambre para contenedores ½, de 250 mm x 245 mm x 50 mm.

16. Una (1) filtro de papel redondo, diámetro de 184 mm, con indicador para contenedores, de un solo uso, paquete de 100.
17. Una (1) alfombrilla de silicona, azul, perforado, de 250 mm x 235 mm.

18. Una (1) sonda acanalada DOYEN, de 145 mm.

19. De acero inoxidable quirúrgico.

20. Autoclavable.

Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

BANDEJA ESPECIALIZADA PARA CIRUGIA DE MANO, formulario 23681.

Descripción: Para realizar cirugías de mano.
Especificaciones:

La bandeja debe contener:

1. Una (1) pinza porta esponja MAIER, con estrías, curvo, con cierre, longitud de 26.5 cm (o su equivalencia en pulgadas)
2. Diez (10) pinzas de campo BACKHAUS, curvo, punta de 1.5 mm, de 110 mm. 
3. Dos (2) mango de bisturí, N° 4, corto, de 135 mm. 

4. Un (1) mango de bisturí, N° 7, muy pulido, de 160 mm.
5. Dos (2) tijera de disección METZENBAUM POWER-TC, curvo, romo-romo, de 180 mm.
6. Una (1) tijera de disección METZENBAUM POWER-TC, curvo, romo-romo, de 200 mm. 

7. Un (1) tijera de ligadura POWER-TC, curvo, con borde dentado, de 180 mm. 

8. Una (1) tijera de disección LEXER POWER-TC, romo-romo, curvo, punta de 2.8 mm, de 165 mm.
9. Una (1) tijera quirúrgica, recto, agudo-romo, punta de 145 mm. 

10. Dos (2) pinzas quirúrgicas, recto, 1 x 2 dientes, con mango plano, punta de 2.5 mm, de 145 mm. 
11. Dos (2) pinzas quirúrgicas, recto, 1 x 2 dientes, con mango plano, punta de 200 mm, de 1.8 mm. 
12. Dos (2) pinzas atraumáticas DeBAKEY, recto, punta de 2.0 mm, de 155 mm.
13. Dos (2) pinzas atraumáticas DeBAKEY, recto, punta de 2.0 mm, safety-pin, con press-stop, de 200 mm.
14. Dos (2) pinzas GRUENWALD, recto, forma de bayoneta, estriada, con mango plano, punta de 2.0 mm, de 200 mm.
15. Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, curvo, boca estriada, punta 1.0 mm, de 125 mm. 

16. Cuatro (4) pinzas hemostáticas PEAN, recto, boca estriada, punta de 2.5 mm, de 140 mm.
17. Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-OCHSNER, recto, 1 x 2 dientes, boca estriada, punta de 3.4 mm, de 200 mm.
18. Dos (2) pinzas torunda MAIER, recto, con cierre, de 265 mm.
19. Dos (2) pinzas de disección OVERHOLT-GEISSENDOERFER, curvo, boca estriada, punta de 2.0 mm, de 210 mm.
20. Un (1) porta-aguja CRILE-WOOD POWER-TC, recto, boca cruzada, punta de 1.8 mm, de 150 mm.
21. Dos (2) porta-aguja MAYO-HEGAR POWER-TC, recto, estriado, punta de 2.8 mm, de 205 mm.
22. Un (1) porta-aguja MICROVASCULAR POWER-TC, recto, fino, para las suturas 5/0 a 7/0, punta de 1.1 mm, de 200 mm.
23. Dos (2) separadores VOLKMANN, 4 dientes semi-agudos de 9 mm x 19 mm, mango fenestrado, de 220 mm.
24. Dos (2) separadores VOLKMANN, 6 dientes semi-agudos de 9 mm x 29 mm, mango fenestrado, de 220 mm.
25. Dos (2) separadores CASPAR, hoja roma de 67 mm x 17 mm, mango fenestrado, de 210 mm.
26. Dos (2) separadores autoestáticos MMA (MEDIANO/MEDIANO-AMPLIO), 3+4 dientes, romos, brazos movibles, de 140 mm.
27. Un (1) ganchillo GILLIES, cutáneo, recto, pequeño, agudo, diámetro de 2.5 mm, de 180 mm.
28. Un (1) ganchillo CUSHING, micro y sutura, punta de botón redondo, de 190 mm.
29. Un (1) micro gancho de raíz CASPAR, curva, en bayoneta, ancho de 8 mm, de 240 mm.
30. Un (1) micro gancho de raíz LOVE, recto, ancho de 7 mm, de 210 mm.
31. Un (1) separador CUSHING, hoja roma de 9.0 mm x 10.0 mm, de 200 mm.
32. Un (1) elevador FREER doble, agudo-romo, ancho de 3.7 mm + 3.7 mm, de 185 mm.
33. Un (1) raspador LANGENBECK, afilado, ancho de16.0 mm, de 190 mm.
34. Una (1) cucharilla SIMON, cortante, recto, figura 00, oval de 4.4 mm, de 240 mm.
35. Una (1) pinza gubia ROETTGEN-RUSKIN, curvo, boca ancha de 6.0 mm, de 240 mm.
36. Un (1) elevador LANGENBECK, ancho de 8.0 mm, de 200 mm.
37. Un (1) elevador LANGENBECK, ancho de 10.0 mm, de 195 mm.
38. Un (1) osteotomo LAMBOTTE,  recto, ancho de 25 mm, de 250 mm.
39. Un (1) martillo BERGMANN, con mango de aluminio, 245 gr, cabeza con diámetro de 30 mm, de 235 mm.
40. Dos (2) separadores US-ARMY (PARKER-LANGENBECK) hojas de 22 mm x 15 mm + 39 mm x 15 mm, de 220 mm.
41. Dos (2) separadores SENN-MILLER, doble, 3 garfios romo de 8 mm x 7mm, hoja roma de 18 mm x 5.5 mm, de 160 mm.
42. Un (set) de separadores FARABEUF, conjunto de 22 mm x 10 mm-28 mm x 12 mm + 25 mm x 10 mm-32 mm x 12 mm, de 125 mm.
43. Una (1) tijera LISTER, para vendajes, angulado, 1 hoja con bola, de 180 mm.
44. Un (1) osteotomo LEXER, recto, ancho de 5 mm, con mango de PPSU, de 220 mm.
45. Un (1) osteotomo LEXER-MINI, recto, ancho de 8 mm, con mango de PPSU, de 180 mm.
46. Un (1) osteotomo LEXER-MINI, recto, ancho de 12 mm, con mango de PPSU, de 180 mm.
47. Una (1) punzonadora KERRISON-JACOBI, ancho de 3 mm, de 130° cortando hacia arriba, placa base delgado, de 180 mm.
48. Una (1) punzonadora KERRISON-JACOBI, ancho de 4 mm, de 130° cortando hacia arriba, placa base delgado, de 180 mm.
49. Una (1) punzonadora KERRISON-JACOBI, ancho de 5 mm, de 130° cortando hacia arriba, placa base delgado, de 180 mm.
50. Un (1) rongeur CUSHING, recto, boca de 10 mm x 2 mm, eje con longitud de 180 mm.
51. Un (1) rongeur LOVE-GRUENWALD, recto, boca de 10 mm x 3 mm, eje con longitud de 180 mm.
52. Un (1) rongeur SPURLING, recto, boca de 10 mm x 4 mm, eje con longitud de 180 mm.
53. Un (1) rongeur LOVE-GRUENWALD, de 150° angulado hacia arriba, boca de 10 mm x 3 mm, eje con longitud de 180 mm.
54. Una (1) cánula de succión FERGUSSON, de 30° curvo, con diámetro de 4.0 mm = 12 Charrière, con interruptor, longitud de trabajo de 110 mm.
55. Un (1) pocillo con capacidad de 0.16l (160 CC)

56. Un (1) pocillo con capacidad de 0.40 L (400 ml)
Un (1) pocillo o tazón para soluciones, con capacidad entre
57. Una (1) riñonera de acero inoxidable con capacidad de 0.50l (500 ml)
Una (1) riñonera, con capacidad entre 
58. Una (1) aguja de guía REDON, curvo, diámetro de 3.3 mm, Charr.10, punta de cuchillo, de 180 mm.
59. Un (1) aguja de guía REDON, curvo, diámetro de 4.0 mm, Charr.12, punta de cuchillo, de 180 mm.
60. Un (1) contenedor 1/1, modelo Basic plata, tapa perforada, fondo cerrado de 600 mm x 285 mm x 200 mm.
61. Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental. 

62. Una (1) cesta de alambre para contenedores 1/1, de 480 mm x 250 mm x 50 mm.
63. Un (1) filtro de papel redondo, diámetro de 184 mm, con indicador para contenedores ½, ¾ y 1/1, de un solo uso, paquete de 100.
64. Una (1) alfombrilla de silicona, azul, de 520 mm x 230 mm.
65. De acero inoxidable quirúrgico.

66. Autoclavable.

Observaciones:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4. Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

5. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 02-07-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

