- Ficha técnica 100569 del HIDROGEL CON ALGINATO DE CALCIO (TUBO), formulario 9872.

HIDROGEL CON ALGINATO DE CALCIO

Descripción: Para uso en curación de heridas. Hidrogel con propiedades hidratantes que permite el desbridamiento autolítico y la cicatrización de las heridas. Indicado en heridas secas y necróticas

Especificaciones:

1.	Hidrogel:

Hidrogel con sistema de aplicación controlada y manipulación aséptica:

  - Compuesto de:

Compuesto por ingredientes 100% naturales

    - Gel amorfo, transparente, con alginato de calcio, adicional agua purificada y carboximetil celulosa sódica.

Gel amorfo y cohesivo, transparente, con agua purificada al 90%, alginato de calcio, y carboximetil celulosa sódica

2.	Presentación:

2.1.1.	En tubos de:

En tubos o acordeón

2.1.1.1.	30 gramos (1 onza)

2.1.1.2.	25 gramos (0.88 onza)

2.1.1.3.	l5 gramos (1/2 onza)

15 gramos (1/2 onza)

2.1.1.4. 8 gramos

3.	Estéril.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LA CANTIDAD DE ONZAS O GRAMOS QUE REQUIERA.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LA PRESENTACION Y CAPACIDAD QUE REQUIERA.

Observaciones:

1.	Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Ficha técnica 109010 del APÓSITO CON ESTRUCTURA 3D ALVEOLAR, DE SILICONA CON PLATA IÓNICA, formulario 9874.

APÓSITO CON ESTRUCTURA 3D ALVEOLAR, CON PLATA IÓNICA

Descripción: Apósito hidropolimérico con una capa de contacto de suave de silicona adhesiva con iones de plata que provee acción antimicrobiana para heridas exudativas tanto agudas como crónicas. Apto para usar con terapia de compresión.

Apósito hidropolimérico que se ajusta al lecho de la herida para reducir la acumulación de exudado, liberando plata que provee acción antimicrobiana para heridas exudativas tanto agudas como crónicas, que previene y elimina la formación de biofilm. Apto para usar con terapia de compresión

Especificaciones:

- Estructura de espuma 3D.

Tecnología de espuma 3D, con sistema de conformabilidad, micro capilares que permiten la absorción vertical y retención de exudado

2.	Compuesto por:

Compuesto por espuma de poliuretano y polipropileno:

2.1.	Adhesivo de silicona perforada.

Con o sin Adhesivo de silicona perforada

2.2.	Complejo de plata iónica.

Complejo de plata a base de fosfato de plata, sodio, hidrogeno y circonio

- Tiempo de uso hasta 7 días.

Liberación sostenida de plata hasta 7 días.

- Tamaños:

4. Tamaños Adhesivos

4.1.	7.5 cm x 7.5 cm.

4.2.	10 cm x 10 cm.

4.3.	12.5 cm x 12.5 cm.

4.4.	15 cm x 15 cm.

4.5.	17.5 cm x 17.5 cm.

4.6.	15 cm x 19 cm para sacro.

4.7.	25 cm x 25 cm para sacro.

4.8.	18 cm x 18 cm para talón.

4.9.	14 cm x 19.5 cm multisectorial.

4.10.	10 cm x 20 cm rectangular.

4.11.	10 cm x 30 cm rectangular.

5. Tamaños no adhesivos:

5.1.10 cm x 10 cm.

5.2. 15 cm x 15 cm.

5.	Estéril.

6.	De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ SI REQUIERE CON O SIN ADHESIVO Y EL TAMAÑO DEL APÓSITO

Observaciones:

1.	Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Ficha técnica 100846 del APOSITO A BASE DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO (DACC), formulario 9876.

Descripción: Apósito estéril en forma de malla a base ácido graso hidrófobo natural, resistente al agua, con adhesión selectiva a los microorganismos, sin agente químicamente activo, hipoalergénico, no tóxico.

Especificaciones:

- Apósito estéril, altamente hidrófoba (resistente al agua) adhesivo, sin agente quimicamente activo, hipoalergénico, no tóxico.

- En las siguientes formas y tamaños:

  - Cuadrados o rectangular.

    - 5 cm x 12 cm.

    - 7.5 cm x 7.5 cm.

    - 7 cm x 9 cm.

    - 10 cm x 10 cm.

    - 10 cm x 20 cm.

    - 10 cm x 12.5 cm.

    - 15 cm x 15 cm.

    - 18 cm x 10 cm.

  - Compresas o mallas.

    - 4 cm x 6 cm.

    - 7 cm x 9 cm.

  - Vendas de gasas o mechas.

    - 2 cm x 50 cm.

    - 5 cm x 200 cm.

  - Torundas.

    - 3 cm.

  - Malla de Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC) con superabsorbente formado por polímeros que presentan un elevado índice de retención de agua, y un dorso blanco hidrófobo que impide fugas del exudado.

    - 10 cm x 10 cm.

    - 10 cm x 20 cm.

    - 20 cm x 20 cm.

    - 20 cm x 30 cm.

Observaciones:

- Debe venir en envase individual.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización.

- Fecha de vencimiento, marca de fábrica, fecha de manufactura, número de lote y país de origen visible y vigentes.

- Almacenar a temperatura no mayor de 30 grados.

- VENDAJE DE SOPORTE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS, formulario 22477.

Descripción: Vendaje de poliéster sin tejer recubierto con un primer adhesivo poliacrilato hipoalergénico y para pieles frágiles o sensibles se le adiciona un segundo adhesivo de protección a base de silicona (no estéril).

Permeable al aire y a la humedad por lo que reduce los riesgos de maceración.

Especificaciones:

1.	Vendaje de poliéster no tejido elástico.

1.1	Adhesivo: Poliacrilato hipoalergenico

1.2	Papel protector: siliconado, cuadriculado tipo KRAFT.

1.3	Poder adhesivo en acero (N/cm) tolerancia 1,00 – 3,5 (poliacliato)

1.4	Tamaños:

1.4.1	Rollo 2.5 x 10 m.

1.4.2	Rollo 5cm x 10 m.

1.4.3	Rollo 10 cm x 10 m.

1.4.4	Rollo 15 cm x 10 m.

1.4.5	Rollo 20 cm x 10 m.

1.4.6	Rollo 30 cm x 10 m.

2.	Vendaje de poliéster no tejido para pieles frágiles o sensibles impreso con ondas azules.

2.1	Adhesivo: Poliacrilato hipoalergenico y silicona.

2.2	Papel protector siliconado tipo KRAFT.

2.3	Tira de agarre para facilitar aplicación película de polietileno de alta densidad (HDPE)

2.4	Poder adhesivo en acero (N/cm) tolerancia 0,15 – 0,60 (poliacliato y silicona)

2.5	Tamaños:

2.5.1	Rollo 5 cm x 5 m.

2.5.2	Rollo 10 cm x 5 m.

2.5.3	Rollo 15 cm x 5 m.

2.5.4	Rollo 10 cm x 2 m.

2.5.5	Rollo 15 cm x 2 m.

2.5.6	Rollo 10 cm x 2 m.

2.5.7	Rollo 10 cm x 1 m.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TIPO DE VENDAJE Y TAMAÑO QUE REQUIERA

Observaciones:

1. Empaque individual.

2. Debe traer impreso y visible con fecha fabricación y vencimiento, número de lote, marca de fábrica país de origen.

3. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad.