SISTEMA DE CIERRE FASCIAL CON TRÓCAR LAPAROSCÓPICO (formulario 23840) 

Descripción: Sistema con trocar, diseñado para crear y mantener un puerto de acceso laparoscópico y facilitar el cierre fascial bajo visualización directa. Integra una cánula con ventanas distales y guía para pasador de sutura.
Especificaciones:

Sistema de cierre fascial contine:
1. Trócar componentes: 
1.1. Obturador con bisturí (cuchilla) con mecanismo de protección (escudo de seguridad). 
1.2. Obturador óptico para inserción bajo visión directa, compatible con laparoscopios de 10 mm, 0°. 
1.3. Cánula de fijación con dos ventanas distales para el paso del pasador de suturas, diámetro 12 mm y longitud 100 mm (estándar). 
1.4. Sello interno autoajustable, compatible con instrumentos de 5–12 mm. 
1.5. Llave de paso de 3 vías para insuflación y des insuflación. 
1.6. Guía para pasador de suturas (incluido). 
1.7. Estéril.
1.8. De un solo uso. 
2. Pasador de suturas reusable.
La entidad podrá seleccionar entre dos tipos de obturadores: con bisturí u óptico, según su necesidad, así como la cantidad de pasadores de suturas requerida. Los trócares y los pasadores de suturas podrán ser adquiridos por separado. 
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: B
Nivel de atención: 2
CT o CVT: Si

Especialidad: Uso General
Presentación: Por unidad
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