DISPOSITIVO ELECTROCAUTERIO DESECHABLE PARA CIERRE POST-BIOPSIA, formulario 23725.
Descripción: Diseñado para ayudar a reducir el sangrado posterior a procedimientos de biopsia y minimizar el riesgo de hemorragia.

Especificaciones:
1. Portátil y de diseño ergonómico para mayor comodidad y facilidad de uso.

2. Punta calefactora para cauterización del tejido.

3. Con conector Luer Lock.

4. Diámetro externo: 0.040’’

5. Longitud de trabajo entre 17 cm y 22 cm. 

6. Compatible con aguja guía de 10 cm y 15 cm.

7. Operado con (2) baterías alcalinas AA. 

8. Estéril. 

9. De un solo uso.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/ION/Homologación 13-08-25/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

