KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS (formulario 23250)

Descripción: Para hemodializar al paciente.

Especificaciones:

- Catéter:

  - De doble lumen.

  - Diámetro entre 6.5 Fr a 14 Fr.

  - Poliuretano.

  - Radiopaco.

  - Recto o curvo.

  - Longitud entre 13 cm y 20 cm.

- Aguja introductora entre 17 GA y 20 GA.

- Jeringuilla.

- Alambre guía.

  - Diámetro entre 0.021", 0.025", 0.035" o 0.038".

  - Longitud entre 50 cm y 70 cm.

- Dilatador entre 7 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 12 Fr y 14 Fr.

- Tapón de inyección.

- Vendaje.

- Bisturí.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD SOLICITANTE ESPECIFICARÁ LA LONGITUD, EL DIÁMETRO Y FORMA EL CATÉTER QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.