SISTEMA DE IMPLANTES PERSONALIZADOS, GUIAS QUIRURGICAS Y PLANIFICACION VIRTUAL PARA CIRUGIA DE TRAUMA, ORTOGNATICA Y RECONSTRUCCION CRANEO MAXILOFACIAL, formulario 23368.
Descripción: Para procedimientos de reconstrucción, corrección o sustitución de defectos óseos en cráneo y cara, así como para guiar cortes y posicionamiento en cirugías cráneo-maxilofaciales, ortognáticas, plásticas y neuroquirúrgicas que requieran soluciones adaptadas a la anatomía individual del paciente


Especificaciones:
1. Diseño personalizado: 

1.1. Basado en la anatomía individual del paciente.

2. Planificación virtual tridimensional:

2.1. Diseño asistido por computadora (CAD) 

2.2. Fabricación asistida por computadora (CAM)

2.3. Control numérico por computadora (CNC)

2.4. En formato estándar internacional para imágenes médicas e información relacionada (DICOM). 

3. Implante:

3.1. De titanio grado médico Ti6Al4V ELI.
3.2. De PEEK (polieteretercetona) 

3.3. Biocompatible.

3.4. Estéril.

4. Guías quirúrgicas: 

4.1. Para cortes, perforaciones y posicionamiento de implantes.

4.2. De poliamida o titanio.
4.3. Biocompatible.
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON LA NECESIDAD QUE REQUIERA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO.

Observaciones:

1. El proveedor se compromete a solicitar la bandeja con el instrumental necesario compatible para la colocación del implante.

2. El proveedor se compromete a ofrecer apoyo técnico necesario para el conocimiento adecuado.

3. El proveedor se compromete a realizar las conferencias de planeación virtual en horas laborables de Panamá y en idioma español.

4. La forma de esterilización será detallada por el fabricante.

5. Cumplir los estándares internacionales de calidad y comercialización.

6. Por ser un producto fabricado a la medida, se requiere la prescripción médica del especialista responsable del caso.

MQ/H.Niño/Homologación 12-03-2026/11:00 a.m.
Página 2 de 2

