SISTEMA DESECHABLE PARA MONITOREO DE PRESIONES INVASIVAS CON MUESTREO SANGUINEO INCORPORADO (formulario 23559) 
Descripción: Para monitoreo de presiones invasivas y permite reinfundir en el proceso de muestreo.
Especificaciones:

1. Sistema desechable para monitoreo de presiones invasivas con muestreo sanguíneo

1.1 Cámara de goteo con espiga universal y filtro de partículas

1.2 Llave reguladora para cierre 

1.3 Extensión de venoclisis previo al transductor de 105cm de longitud

1.4 Transductor sencillo, doble o triple con llave de irrigación tipo halar

1.5 Jeringa integrada de 5ml para muestreo sanguíneo con émbolo estéril protegido con silicona grado médico tipo acordeón

1.6 Extensión rígida de 148cm de longitud proximal al paciente

1.7 Puerto de toma de muestra libre de agujas

1.8 Cable para adaptación a la interfase del monitor

2. Estéril.

3. De un solo uso

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL PUNTO 1.4 DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

ACCESORIOS:

1. Cables de interfase reusables compatibles con monitores de la institución

2. Cables de interfase desechables compatibles con monitores de la institución.
LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA 

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/MINSA/Homologación 03-09-26/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

