Ficha técnica 104973 de la BANDEJA DE TONSILECTOMIA Y ADENOIDECTOMÍA (formulario 9814)

Descripción: Bandeja para procedimientos de tonsilectomía o amigdala y adenoides vía endoscópica

Especificaciones:

- Un (1) separador bucal de JENNINGS, pequeño para niños, longitud de 9 cm. Eliminar punto

- Un (1) separador bucal de JENNINGS, mediano tamaño estándar, longitud de 11 cm. Eliminar punto

- Un (1) separador bucal de JENNINGS, largos, longitud de 13 cm. Eliminar punto

- Un (1) separador bucal de McIVOR, arco desmontable para reemplazar la goma.

Un (1) separador bucal de McIVOR, arco desmontable o pequeño para reemplazar la goma.

- Un (1) soporte suspendido para separador bucal, de DRAFFIN.

Eliminar punto

- Una (1) espátula de RUSSEL-DAVIS, tamaño 1

- Una (1) espátula de RUSSEL-DAVIS, tamaño 2

- Una (1) espátula de RUSSEL-DAVIS, tamaño 3

- Una (1) espátula de RUSSEL-DAVIS, tamaño 4

- Una (1) pinza de HALLE-BIRKETT, delgadas, rectas, longitud de 20 cm.

Una (1) pinza de HALLE-BIRKETT, delgadas o finas, rectas, longitud de 20 cm.

- Una (1) pinza de NEGUS, amplia curvatura de 20 cm.

- Un (1) asidero de amígdalas de BRUNINGS, longitud 29 cm. Eliminar punto

- Un (1) asidero de amígdalas de EVES, longitud 27 cm. Eliminar punto

- Tres (3) adenotomo de BECKMANN, recto, tamaño 0, longitud de 22 cm.

- Tres (3) adenotomo de BECKMANN, recto, tamaño 1, longitud de 22 cm.

- Tres (3) adenotomo de BECKMANN, recto, tamaño 2, longitud de 22 cm.

- Tres (3) adenotomo de BECKMANN, recto, tamaño 3, longitud de 22 cm.

- Tres (3) adenotomo de BECKMANN, recto, tamaño 4, longitud de 22 cm.

- Dos (2) adenotomo de BECKMANN, con canastilla, recto, tamaño 0, longitud de 22 cm. Eliminar punto

- Dos (2) adenotomo de BECKMANN, con canastilla, recto, tamaño 1, longitud de 22 cm. Eliminar punto

- Dos (2) adenotomo de BECKMANN, con canastilla, recto, tamaño 2, longitud de 22 cm. Eliminar punto

- Dos (2) adenotomo de BECKMANN, con canastilla, recto, tamaño 3, longitud de 22 cm. Eliminar punto

- Dos (2) adenotomo de BECKMANN, con canastilla, recto, tamaño 4, longitud de 22 cm. Eliminar punto

- Dos (2) espejos laríngeos con revestimiento de RODIO, esterilizable en autoclave, tamaño 2. Eliminar punto

- Un (1) espejo laríngeo con revestimiento de RODIO, esterilizable en autoclave, tamaño 3. Eliminar punto

- Un (1) espejo laríngeo con revestimiento de RODIO, esterilizable en autoclave, tamaño 4. Eliminar punto

- Un (1) espejo laríngeo con revestimiento de RODIO, esterilizable en autoclave, tamaño 5. Eliminar punto

- Un (1) espejo laríngeo con revestimiento de RODIO, esterilizable en autoclave, tamaño 6. Eliminar punto

- Una (1) pinza portataponamiento de nasofaringe de JURACZ, longitud 19 cm. Eliminar punto

- Un (1) gancho palatino de NAGER, longitud 21 cm.

- Una (1) pinza estriada, anchura 4 mm, longitud 20 cm.

- Una (1) pinza estriada, 2x3 dientes, anchura 4.5 mm.

- Un (1) elevador de HENKE, anchura 11.5 mm, longitud de 23.5 cm.

- Un (1) elevador de HURD, anchura 9 mm, longitud 22.5 cm.

- Ocho (8) pinzas para paño de BACKHAUS, 11 cm longitud

- Una (1) pinza nasofaríngea de JURACZ, cortante, longitud 19 cm.

- Una (1) pinza nasofaríngea de biopsia de RONIS, curvada hacia arriba, con rejilla, 12.5 cm longitud. Eliminar punto

- Una (1) pinza de biopsia para nasofaringe e hipofaringe extremo flexible, cuchara 5 mm, longitud 12.5 cm, abertura vertical. Eliminar punto

- Una (1) pinza de BLOHMKE, longitud 20 cm.

- Dos (2) pinzas de COLVER, longitud 19 cm.

- Una (1) tijera de GOOD, longitud 19.5 cm.

- Una (1) tijera de METZENBAUM, curvadas, 20 cm longitud.

- Una (1) pinza de MIKULICZ, delgadas, 1x2 dientes, longitud de 18 cm.

Una (1) pinza de MIKULICZ, delgadas o finas, 1x2 dientes, longitud de 18 cm.

- Una (1) pinza de mosquito, extra delgada, estriada, recta, longitud 18 cm.

Una (1) pinza de mosquito, estriada, recta, longitud 18 cm.

- Una (1) pinza de SCHNIDT, ligeramente curvadas, estriadas, longitud 19 cm.

- Un (1) conchotomo de WATSON-WILLIAMS, curvado hacia arriba 45°, con rejilla de retención, longitud 13 cm, tamaño 1. Eliminar punto

- Un (1) conchotomo de SCHMEDEN, longitud 11 cm, tamaño 1.

Un (1) conchotomo, longitud 11 cm, tamaño 1

- Un (1) conchotomo de SCHMEDEN, longitud 11 cm, tamaño 2.

Un (1) conchotomo, longitud 11 cm, tamaño 2.

- Un (1) depresor de lengua, con mango sólido, ancho de 88 x 25 mm, longitud de 15 cm.

Un (1) depresor de lengua o espátula bucal, longitud entre 15 y 19 cm.

- Una (1) porta aguja de RYDER, punta de metal duro, extra delicadas, longitud 17 cm.

Una (1) porta aguja de RYDER, punta de metal duro o mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 17 cm.

- Una (1) porta aguja de HEGAR, delgado, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 18 cm.

- Un (1) tubo de aspiración de YANKAUER, de 29 cm.

- Una (1) pinza de coagulación bipolar, con aislamiento exterior, romas, punta de 2 mm, longitud 19 cm

- Dos (2) escudilla metálica 60 cm cúbico, 70 mm de diámetro, altura de 33 mm. Eliminar punto

- Dos (2) escudilla metálica 100 cm cúbico, 80 mm de diámetro, altura de 30 mm. Eliminar punto

LA INSTITUCIÓN PODRÁ SOLICITAR LOS INSTRUMENTOS POR SEPARADO O LA BANDEJA COMPLETA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.